PROCESO ON-CP-021-2025

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES

ITEM 1: MESA DE MAYO

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| MESA DE MAYO Cantidad: 4 |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) - Aplicación: para uso hospitalario - Uso específico: Mesa auxiliar para instrumental, para accesorios e insumos médico, dieta para pacientes. - Función: multifunción para cuidados. - Elementos integrados: regulable y con ruedas. |  |  |  |  |
| 1. Requisito 1: Material de la cobertura externa de alta resistencia al alto tráfico y procesos de limpieza y desinfección con soluciones desinfectantes. |  |  |  |  |
| 2. Requisito: - Equipo de uso hospitalario. - Mesa de mayo construida en tubo de acero cromado. - Bandeja de acero inoxidable de 54x39 cms. - Regulable en altura: mín 82cm, máxima 126cm - Con ruedas. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| En ambientes de la clínica Regional La Paz en consulta externa y salas de internación |  |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  |  |
| El proponente debe Instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento. |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada. |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El plazo de entrega será de 30 días calendario computables a partir de la recepción de la adjudicación. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| El bien debe contar necesariamente con garantía de fabricación o del fabricante no menor a un (1) año. |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0.3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| La entrega de los bienes se la hará en Instalaciones de la Clínica de la Caja de Salud de la Banca Privada (Av. Ormachea altura calle 2), en día hábil y en horarios de oficina, previa coordinación con el Encargado de Almacenes. |  |  |  |  |

ITEM 2: MESA DE MAYO DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS, FRENOS Y ALTURA REGULABLE

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| MESA DE MAYO DE ACERO INOXIDABLE CON RUEDAS, FRENOS Y ALTURA REGULABLE CANTIDAD: 1 |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1.Requisito 1: Acero inoxidable con ruedas sin remaches ni costuras con una pestaña a los cuatro bordes de aprox. 3 cm. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: Dimensiones aprox. bandeja 40 cm. x 60 cm. |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3 : Ruedas con freno en dos ruedas |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4 : Altura regulable mínima 70 cm. , máxima 1.40 cm. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en la Clínica de la CSBP, Zona Obrajes, Av. Ormachea calle 2, a la Comisión de Recepción designada para el efecto. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. |  |  |  |  |
| C. MANUALES |  |  |  |  |
| La empresa en caso de adjudicación, debe entregar el Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctivos del equipo por personal de la C.S.B.P |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| La CSBP solicita un plazo de entrega referencial de 60 días calendario, computable a partir de la notificación de adjudicación |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| El equipo debe contar con Garantía técnica del fabricante y del proveedor de por lo menos 1 (un) año |  |  |  |  |
| El proponente debe brindar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| Se aplicará una multa del 0,3 % por día de retraso en la entrega del bien |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en la Clínica de la CSBP, Zona Obrajes, Av. Ormachea calle 2, a la Comisión de Recepción designada para el efecto. |  |  |  |  |
| La CSBP solicita un plazo de entrega referencial de 60 días calendario, computable a partir de la notificación de adjudicación |  |  |  |  |

ITEM 3: MESA RODANTE DE ACERO INOXIDABLE

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| MESA RODANTE DE ACERO INOXIDABLE CANTIDAD: 1 |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1.Requisito 1: Acero inoxidable de alta calidad aisi 304 grado medico anticorrosivo. |  |  |  |  |
| 2. Requisito 2: ESTRUCTURA DE TUBO INOX 1.5 mm. |  |  |  |  |
| 3. Requisito 3 : BANDEJA DE PLANCHA INOX DE 1 mm. |  |  |  |  |
| 4. Requisito 4 : BARANDILLAS DE TUBO INOX DE 1.2 mm. |  |  |  |  |
| 5. Requisito 5 : RUEDAS DE GOMA GRUESA DE GRADO HOSPITALARIO. |  |  |  |  |
| DIMENSIONES APROXIMADAS 1.20Mt X 60 cm. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en la Clínica de la CSBP, Zona Obrajes, Av. Ormachea calle 2, a la Comisión de Recepción designada para el efecto. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| La CSBP solicita un plazo de entrega referencial de 30 días calendario, computable a partir de la notificación de adjudicación |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| El equipo debe contar con Garantía técnica del fabricante y del proveedor de por lo menos 1 (un) año |  |  |  |  |
| El proponente debe brindar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| Se aplicará una multa del 0,3 % por día de retraso en la entrega del bien |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en la Clínica de la CSBP, Zona Obrajes, Av. Ormachea calle 2, a la Comisión de Recepción designada para el efecto. |  |  |  |  |

ITEM 4: SILLA EJECUTIVA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| SILLA EJECUTIVA CANTIDAD: 8 |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| 1.Requisito 1: TAPIZ DE CUERO SINTETICO / ECOLOGICO DE ALTA DENSIDAD- - REPOSABRAZOS: deslizable al momento de reclinado. - BRAZOS: en PVC y cuero ecológico. - BASE: acero cromado y estrella de cinco puntas cromado. - RUEDAS: PVC. - MECANISMO: reclinación de 145°. - SISTEMA DE ELEVACION: 10Cm. - COLORO: NEGRO. - REPOSAPIES: integrado a la silla. - CON DOS PALNACAS DE MANIPULACION para los movimientos. |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en la Clínica de la CSBP, Zona Obrajes, Av. Ormachea calle 2, a la Comisión de Recepción designada para el efecto. |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| La CSBP solicita un plazo de entrega referencial de 30 días calendario, computable a partir de la notificación de adjudicación |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| El equipo debe contar con Garantía técnica del fabricante y del proveedor de por lo menos 1 (un) año |  |  |  |  |
| El proponente debe brindar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo durante el periodo de garantía |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| Se aplicará una multa del 0,3 % por día de retraso en la entrega del bien |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en la Clínica de la CSBP, Zona Obrajes, Av. Ormachea calle 2, a la Comisión de Recepción designada para el efecto. |  |  |  |  |

ITEM: 5 ESTANTE GUARDA ESTERIL (VITRINA CON PUERTA)

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| ESTANTE GUARDA ESTERIL (VITRINA CON PUERTA) |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Requisito 1: Descripción general: |  |  |  |  |
| - Fabricado en acero inoxidable AISI 304 grado médico anticorrosivo |  |  |  |  |
| - 3 bandejas movibles |  |  |  |  |
| - 2 bandejas fijas |  |  |  |  |
| - 12 ganchos portan bandejas |  |  |  |  |
| - 4 puertas corredizas |  |  |  |  |
| - 4 patas |  |  |  |  |
| Requisito 2: Descripción específica: |  |  |  |  |
| - Estructura y paredes de plancha inox de 1 mm |  |  |  |  |
| - Bandejas de plancha inox de 1 mm |  |  |  |  |
| - 5 cremalleras internas de plancha inox de 1 mm de 32 posiciones |  |  |  |  |
| - Ganchos de soporte de bandejas de plancha de acero de 1.5 mm |  |  |  |  |
| - Puertas corredizas con panel de vidrio provistas de jaladores metálicos y chapa de seguridad |  |  |  |  |
| - Rieles para deslizamiento de puertas de plancha inox de 1 mm |  |  |  |  |
| - Regatones de goma antideslizante en cada pata |  |  |  |  |
| - Bordes pulidos y redondeados sin aristas cortantes |  |  |  |  |
| - Puertas corredizas provistas de rodachines metálicos de 25 mm de diámetro para mejor deslizamiento, Chapa de seguridad con sistema de cierre centralizado |  |  |  |  |
| Requisito 3: Dimensiones (L x A x H) mm: |  |  |  |  |
| - 1000 x 450 x 2000 mm |  |  |  |  |
| Requisito 4: Material: |  |  |  |  |
| - Acero inoxidable AISI 304 |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| Requisito: Accesorios adicionales requeridos: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las componentes, piezas, y consumibles adicionales que requiera el equipo para para la puesta en funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Sucre |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| G. CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| OPERATIVA Y/O MANEJO: La empresa adjudicada deberá realizar la capacitación de manejo/operatividad del equipo a los operadores del servicio/unidad. |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 60 (Sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA DE ESTADO Y DATA DE FABRICACION: El equipo ofertado debe ser nuevo (no reacondicionado ni de demostración), con antigüedad de fabricación no mayor a un año. En caso de adjudicación, si la C.S.B.P. lo requiere en la recepción deberá presentar documentación de respaldo (ejemplo certificado de origen) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: El tiempo de cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios de reparación. |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Sucre, en coordinación con Activos Fijos y la Unidad Solicitante (Jefe Médico) de la mencionada Regional. |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de un (1) año, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 20 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo o Japonés: 20 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos. |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa o tecnológicas del equipo ofertado (Detallar en la propuesta). - 4 o más mejoras: 20 puntos - 2 a 3 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |

ITEM: 6 SILLON RECLINABLE

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| SILLON RECLINABLE |  |  |  |  |
| Marca: |  |  |  |  |
| Modelo: |  |  |  |  |
| Origen: |  |  |  |  |
| Año de Fabricación: |  |  |  |  |
| Cantidad requerida: 1 unidad |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| Requisito 1: Descripción general: |  |  |  |  |
| - Tamaño exterior 1400×730×1180mm |  |  |  |  |
| - Tamaño del asiento 480×510×520mm |  |  |  |  |
| - Tamaño de la bandeja 650×390mm |  |  |  |  |
| - Ajuste del respaldo 37°-61° |  |  |  |  |
| - Ajuste del reposapiernas 13°-36° |  |  |  |  |
| - Carga de trabajo segura 113kg |  |  |  |  |
| - Con ruedas |  |  |  |  |
| Requisito 2: Descripción específica: |  |  |  |  |
| - Reclinable, ergonómico |  |  |  |  |
| - Accionamiento: manual |  |  |  |  |
| - Aplicaciones: geriátrico |  |  |  |  |
| ACCESORIOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| Requisito: Accesorios adicionales requeridos: El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las componentes, piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el equipo para para la puesta en funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la Policonsultorio C.S.B.P. Regional Sucre, previa coordinación |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá instalar el equipo con las respectivas pruebas de funcionamiento, calibraciones y verificaciones, en caso de ser necesarios con controles o calibradores para demostrar el buen funcionamiento del equipo. |  |  |  |  |
| El proponente en caso de adjudicación deberá entregar todas las piezas, accesorios, adaptadores y consumibles adicionales que requiera el/los equipos para su puesta funcionamiento sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| LUGAR DONDE SE PRESTAN LOS SERVICIOS ASISTENCIA TÉCNICA: Instalaciones en el servicio correspondiente de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Sucre |  |  |  |  |
| MEDIOS DE TRANSPORTE El transporte a los almacenes y al lugar de la Instalación definitiva del bien corre a cuenta de la empresa adjudicada. |  |  |  |  |
| H. DOCUMENTACION A ENTREGARSE EN LA PROPUESTA Y NORMATIVAS A CUMPLIR |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación ISO 13485 VIGENTE o IEC 6060-1, (Adjuntar en la propuesta el respaldo en fotocopia a color) (Si corresponde) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| 60 (Sesenta) días calendario o menor a partir del día siguiente de la suscripción del Contrato, el proponente deberá realizar la instalación, puesta en marcha y prueba de funcionamiento del equipo para la recepción final. |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El equipo ofertado deberá contar con garantía de cobertura de reparación y/o sustitución del equipo, partes, piezas que resulten con fallas y/o defectos de fábrica, vicios ocultos, desgastes prematuros, mala instalación y/o mantenimiento del servicio técnico de la empresa adjudicada. El periodo de esta garantía será no menor a un (1) año vigente a partir de la emisión del acta de recepción y conformidad. (Entrega obligatoria del certificado de garantía al momento de la entrega del equipo) |  |  |  |  |
| C. REGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| RETRASO EN LA ENTREGA: Multa equivalente al 0,3% del monto total adjudicado por cada día de retraso en la entrega. |  |  |  |  |
| CAMBIO DE ESTADO O REPARACIÓN: El tiempo de cambio de estado o reparación no deberá exceder los 7 días calendario, pasados los 7 días calendario la empresa adjudicada deberá cubrir la compra de servicios hasta los 20 días calendario. Finalmente, pasado el día 20 calendario la empresa adjudicada deberá reemplazar el equipo por uno de similares características al equipo ofertado y se procederá a la penalización de la boleta de garantía de buen funcionamiento (El tiempo se contabiliza a partir de la notificación mediante medio físico o correo electrónico). |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Una vez emitido informe de conformidad |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| El equipo debe ser entregado en ambientes de la CSBP Regional Sucre, en coordinación con Activos Fijos y la Unidad Solicitante (Jefe Médico) de la mencionada Regional. |  |  |  |  |
| IV. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS CALIFICABLES (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| GARANTIA COMERCIAL: El proponente puede ofertar ampliar la Garantía Comercial Mínima de un (1) año, para lo cual deberá exponer el tiempo adicional de la Garantía Ofertada - 1 año o más adicional a lo solicitado: 20 puntos - Entre 6 meses y menos de 1 año adicional a lo solicitado: 10 puntos - Entre 3 meses y menos de 6 meses adicional a lo solicitado: 5 puntos |  |  |  |  |
| ORIGEN: El proponente debe mencionar el origen del equipo que entregara a la CSBP, no así el origen de la marca, sujeto a verificación. - Norteamericano, Europeo o Japonés: 20 puntos - Asia o Sudamérica: 10 puntos - Otros: 5 puntos. |  |  |  |  |
| MEJORAS TECNICAS: El proponente puede ofertar mejoras técnicas funcionales operativa o tecnológicas del equipo ofertado (Detallar en la propuesta). - 4 o más mejoras: 20 puntos - 2 a 3 mejoras: 10 puntos - 1 mejora: 5 puntos - Sin mejoras: 0 puntos |  |  |  |  |