MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ITEM 1

| REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA AVAYA IP OFFICE 500 OFICINA NACIONAL |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| Características de la Central que se realizara el mantenimiento de Software, Troubleshooting y Hardware: - 1(una) Llave de Licencias con número de serie único para validar todas las licencias de software. Incluye: Voice Mail Embdded de 2 puertos ampliable a 6 puertos con adicción de licencias. - 1(una) Tarjeta interna E1 ISDN-PRI, provee 1 E1's (8 canales) usa un slot hija universal. - Tarjeta Interna base VCM 32 (Voice Compression Module) de 32 canales, permite Telefonía IP (troncales y/o internos). - 1 (un) Módulo Digital de 30 puertos. - 1 (un) Módulo expansión ATM líneas externas 16 puertos. - 1(un) Montaje en Rack para unidad principal y/o módulos de expansión. - 40(cuarenta) Licencia para Extensiones IP con Teléfono Avaya. - 1(una) Licencia Essential Edition. - 1(una) Licencia adición de canales 22 E1 simultáneos. - 1(una) Licencia de Voice Networking de 4 Troncales H.323. - 20(veinte) Licencia Power User. - 1(una) Licencia Preferred Edition R8+ (Voice Mail Preferred), de 4 puertos. - 4(cuatro) Licencia Sip Trunk Channels. (Aceptación) |  |  |  |  |
| Se deberá presentar un informe detallado que incluya el proceso completo de mantenimiento realizado, así como las mejoras sugeridas para prolongar la vida útil de la central telefónica |  |  |  |  |
| B. EQUIPO |  |  |  |  |
| El servicio se debe cubrir a la Central Telefónica Avaya IP Office 500 v2 instalada en Oficina Nacional ubicada en la calle Federico Zuazo esq. Describa la dirección, números de teléfonos y dirección de correo del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer solicitar el servicio. (Especificar) |  |  |  |  |
| C. SOPORTE TÉCNICO |  |  |  |  |
| Soporte post Mantenimiento Software, Troubleshooting y Hardware El servicio deberá contemplar soporte posterior al mantenimiento, incluyendo actividades de configuración, optimización, ajustes y resolución de incidencias en las centrales descritas. Se requiere un mínimo de 15 horas efectivas de soporte, que podrán prestarse de manera presencial, remota o telefónica, debiendo el proveedor especificar claramente la modalidad de atención y los tiempos de respuesta. (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL |  |  |  |  |
| A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA |  |  |  |  |
| Experiencia General. El proveedor debe contar con una experiencia de 2 mantenimientos mínimamente en el servicio de mantenimiento de equipos de comunicación. (ADJUNTAR RESPALDO CON CONTRATOS Y/O FACTURAS REALIZADAS) |  |  |  |  |
| IV. CONDICIONES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. PLAZO |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder. La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP |  |  |  |  |
| B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |  |  |  |
| El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP edificio Gundlach entre calles Federico Zuazo y Reyes Ortiz (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| F. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| CONTRA ENTREGA |  |  |  |  |

MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PARA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ITEM 2

| REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE CENTRAL TELEFÓNICA AVAYA IP OFFICE 500 REGIONAL TARIJA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| Características de la Central que se realizara el mantenimiento de Software, Troubleshooting y Hardware: - 1(un) Equipo IP Office de la Marca Avaya con todas las llaves de Licencias con número de serie único para validar software. (Aceptación) |  |  |  |  |
| Se deberá presentar un informe detallado que incluya el proceso completo de mantenimiento realizado, así como las mejoras sugeridas para prolongar la vida útil de la central telefónica |  |  |  |  |
| B. EQUIPO |  |  |  |  |
| El servicio se debe cubrir a la Central Telefónica Avaya IP Office 500 v2 instalada en Oficina Nacional ubicada en la calle Federico Zuazo esq. Describa la dirección, números de teléfonos y dirección de correo del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer solicitar el servicio. (Especificar) |  |  |  |  |
| C. SOPORTE TÉCNICO |  |  |  |  |
| Soporte post Mantenimiento Software, Troubleshooting y Hardware El servicio deberá contemplar soporte posterior al mantenimiento, incluyendo actividades de configuración, optimización, ajustes y resolución de incidencias en las centrales descritas. Se requiere un mínimo de 3 horas efectivas de soporte, que podrán prestarse de manera presencial, remota o telefónica, debiendo el proveedor especificar claramente la modalidad de atención y los tiempos de respuesta. (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL |  |  |  |  |
| A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA |  |  |  |  |
| Experiencia General. El proveedor debe contar con una experiencia de 2 mantenimientos mínimamente en el servicio de mantenimiento de equipos de comunicación. (ADJUNTAR RESPALDO CON CONTRATOS Y/O FACTURAS REALIZADAS) |  |  |  |  |
| IV. CONDICIONES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. PLAZO |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder. La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP |  |  |  |  |
| B. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |  |  |  |
| El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP Regional Tarija (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| F. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| CONTRA ENTREGA |  |  |  |  |

MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MANTENIMIENTO AIRE DE PRECISION

ITEM 3

| REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO DE AIRE DE PRECISION |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo a 1 equipo de Aire de Precisión |  |  |  |  |
| Revisión del módulo evaporador y condensador (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión de parámetros de configuración (seteo) (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión de eventos del equipo. (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión y medición de presiones del circuito de refrigeración (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Carga de refrigerante si fuera necesario (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión de ductos que proveen agua al humidificador (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión de ductos de desagüe (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Ajustes mecánicos de pernos, acoples y abrazaderas. |  |  |  |  |
| Medición de presiones, temperatura de control y parámetros eléctricos (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión y limpieza de filtros y condensador externo (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Revisión de ventilador del condensador (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Reset de tarjeta de red WIB8000 (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Cambio de filtro, debe incluir el repuesto (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| Cambio de contactor del compresor, debe incluir el repuesto (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| B. EQUIPO |  |  |  |  |
| El equipo al que se brindara el mantenimiento es un equipo STLUZ modelo CCD181A de 60000 BTU (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| C. ASISTENCIA TÉCNICA |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier situación durante dure la garantía del mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| La Empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos realizados, así como las observaciones y recomendaciones post mantenimiento. (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL |  |  |  |  |
| A. EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA |  |  |  |  |
| 1. Experiencia General. El proveedor debe contar con una experiencia de 2 mantenimientos mínimamente en el servicio de soporte de equipos de aires. (ADJUNTAR RESPALDO CON CONTRATOS Y/O FACTURAS REALIZADAS) 2. Experiencia Especifica. El proveedor debe contar ser partner de la marca, para realizar este tipo de mantenimientos en la marca STULZ (ADJUNTAR RESPALDO) |  |  |  |  |
| IV. CONDICIONES DEL SERVICIO |  |  |  |  |
| A. PLAZO |  |  |  |  |
| El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder. La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del servicio de mantenimiento preventivo ante cualquier situación post mantenimiento que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite. (describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía) |  |  |  |  |
| C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO |  |  |  |  |
| El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP edificio Gundlach entre calles Federico Zuazo y Reyes Ortiz (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| D. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| F. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| CONTRA ENTREGA |  |  |  |  |