


           



		MODELO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 3 MANTENIMIENTO DE AIRE DE CONFORT


	REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL SERVICIO
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE AIRE DE CONFORT
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL SERVICIO
	
	
	
	

	Tipo de Servicio: Mantenimiento preventivo a 2 equipos Aires de
                             Confort
	
	
	
	

	Requisito 1: Limpieza interna y externa (especificar)
	
	
	
	

	Requisito 2: Verificación del funcionamiento del sistema de
                      control(especificar)
	
	
	
	

	Requisito 3: Verificación y limpieza de filtros y serpentines
                     (especificar)
	
	
	
	

	Requisito 4: Verificación y limpieza de condensador externo
                     (especificar)
	
	
	
	

	Requisito 5: Revisión y medición módulo de refrigeración
                     En caso de ser necesario se debe adicionar Gas
                     refrigerante. (especificar)
	
	
	
	

	B. EQUIPOS
	
	
	
	

	2 equipos Tipo Split marca TECHNOSTAR
(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	C. ASISTENCIA TÉCNICA
	
	
	
	

	El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier situación durante dure la garantía del mantenimiento.
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	La Empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos realizados, así como las observaciones y recomendaciones post mantenimiento. 
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	III. CONDICIONES DEL SERVICIO
	
	
	
	

	A. PLAZO
	
	
	
	

	El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder.
(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del servicio de mantenimiento preventivo ante cualquier situación post mantenimiento que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite. (describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía)
(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
	
	
	
	

	El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP edificio Gundlach entre calles Federico Zuazo y Reyes Ortiz
La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	D. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	 La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	F. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	CONTRA ENTREGA
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CARACTERÍSTICAS DE  LA PROPUESTA   (Manifestar aceptación,  especificar y /o  adjuntar lo  requerido)  CUMPLE  O bservaciones   (especificar el  porqué no  cumple)  

SI  NO  

I.   DETALLE  DEL SERVICIO      

MANTENIMIENTO DE AIRE DE  CONFORT      

I I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO      

A.  REQUISITOS  DEL SERVICIO      

Tipo de Servicio :  Mantenimiento preventivo a  2 equipos   Aires de                                  Confort      

Requisito 1:   Limpieza interna y externa (especificar)      

Requisito 2:   Verificación del funcionamiento  del sistema de                          control (especificar)      

Requisito 3:   Verificación y limpieza de filtros y serpentines                         (especificar)      

Requisito  4 :   Verificación y limpieza de condensador externo                          (especificar)      

Requisito  5 :   Revisión y medición módulo de refrigeración                         En caso de ser necesario se debe adicionar Gas                         refrigerante.   (especificar)      

B . EQUIPO S      

2  equipos   Tipo Split marca TECHNOSTAR   (Manifestar  Aceptación )      

C . ASISTENCIA TÉCNICA      

El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier  situación durante dure la garantía del mantenimiento.   (Manifestar aceptación)      

D . CONDICIONES COMPLEMENTARIAS      

La Empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos  realizados, así como las observaciones y recomendaciones post  mantenimiento .    (Manifestar aceptación)      

I II . C ONDICIONES  DEL   SERVICIO      

A . PLAZO      

El proponente debe realizar el  mantenimiento hasta   15   días después  de la entrega de la orden de proceder.   (Manifestar Aceptación)      

B . GARANTIAS       

