


           



		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ITEM 2: MANTENIMIENTO DE ENERGÍA ININTERRUMPIDA


	REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar el porqué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL SERVICIO
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE ENERGIA ININTERRUMPIDA
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL SERVICIO
	
	
	
	

	Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo a un equipo de energía
                              ininterrumpida
	
	
	
	

	Requisito 1: Inspecciones de comprobaciones de indicadores de
                     UPS (especificar)
	
	
	
	

	Requisito 2: Revisión y Limpieza interna de componentes para
                      eliminación de polvo y suciedad. (especificar)
	
	
	
	

	Requisito 3: Verificación de baterías, medición de la tensión y 
                     capacidad de las baterías (especificar)
	
	
	
	

	Requisito 4: Pruebas de Funcionamiento con una simulación de falla
                     de energía para verificar el tiempo de transferencia y la 
                     capacidad de carga de la UPS. (especificar)
	
	
	
	

	Requisito 5: Verificación, configuración y si es necesario
                      actualización de Firmware y Software de la UPS
                     (especificar)
	
	
	
	

	B. EQUIPO 
	
	
	
	

	Los equipos a los que se brindara el mantenimiento son:
· ATLANTIC POWER ATP33020CL de 20 KVA
· EATON 93E- 20 KVA- MBS 
(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	C. ASISTENCIA TÉCNICA
	
	
	
	

	El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier situación durante dure la garantía del mantenimiento, así como configuraciones de la tarjeta SNMP para alertas del sistema.
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	La Empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos realizados, así como las observaciones y recomendaciones post mantenimiento. 
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL
	
	
	
	

	A.  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA
	
	
	
	

	1. Experiencia General. El proveedor debe contar con una experiencia mínimamente de 2 trabajos realizando el servicio de mantenimiento de UPS. (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS)

2. Experiencia Especifica. El proveedor debe contar con una experiencia de 1 mantenimiento mínimamente realizado a equipos UPS similares al solicitado. (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS)
	
	
	
	

	IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
	
	
	
	

	A. PLAZO
	
	
	
	

	El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder.
La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP
	
	
	
	

	B. GARANTIAS 
	
	
	
	

	El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del servicio de mantenimiento preventivo ante cualquier situación post mantenimiento que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite. 
(Describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía)
	
	
	
	

	C. LUGAR DONDE SE EJECUTARÁ EL SERVICIO
	
	
	
	

	El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP edificio Gundlach entre calles Federico Zuazo y Reyes Ortiz
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	D. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	 La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	F. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	CONTRA ENTREGA
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I.   DETALLE  DEL SERVICIO      

MANTENIMIENTO DE  ENERGIA ININTERRUMPIDA      

I I. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO      
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Requisito 1:   Inspecciones de comprobaciones de indicadores de                          UPS   (especificar)      

Requisito 2:   Revisión y Limpieza interna de componentes para                          eliminación de polvo y suciedad.  (especificar)      

Requisito   3:   Verificación de baterías, medición de la tensión y                          capacidad de las baterías   (especificar)      
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Los  equipo s   a   los  que se brindara el mantenimiento   son:      ATLANTIC POWER ATP33020CL de 20 KVA      EATON  93E -   20 KVA -   MBS    (Manifestar  Aceptación )      

C . ASISTENCIA TÉCNICA      

El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier  situación durante dure la garantía del mantenimiento , así como  configuraciones de la tarjeta SNMP para alertas del sistema .   (Manifestar aceptación)      

D . CONDICIONES COMPLEMENTARIAS      
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