


           

                                                       


ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM 5: MANTENIMIENTO DE TIERRA

	REQUISITOS NECESARIOS DEL SERVICIO Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	Para ser llenado por el proponente
	Para la calificación de la entidad

	
	CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido)
	CUMPLE
	Observaciones (especificar por qué no cumple)

	
	
	SI
	NO
	

	I. DETALLE DEL SERVICIO
	
	
	
	

	MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ATERRAMIENTO
	
	
	
	

	II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL SERVICIO
	
	
	
	

	A. REQUISITOS DEL SERVICIO
	
	
	
	

	Tipo de servicio: Mantenimiento preventivo completo del sistema de Aterramiento (Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Requisito 1: Se debe realizar la medición de la puesta a tierra actual (Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Requisito 2: Se debe realizar el seguimiento y determinación de la ruta del cableado de las puestas a tierra actualmente instaladas hasta los tableros eléctricos donde se conectan (Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Requisito 3: Se debe realizar el tratamiento físico del suelo en caso de ser necesario (Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Requisito 4: Se debe realizar la elaboración, reemplazo y colocado de tapas con su respectiva identificación de la institución en cada punto de la puesta a tierra (Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	Requisito 5: Se debe realizar una inspección previa para proceder con la coordinación correspondiente, en caso de que se requiera alguna adición al Mantenimiento (Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	B. EQUIPO O SISTEMA
	
	
	
	

	Los equipos o sistemas a los que se brindará el soporte son los siguientes:
· Sistema de puesta a tierra
· Jabalinas de aterramiento
(Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	C. ASISTENCIA TECNICA
	
	
	
	

	El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier situación mientras dure la garantía del mantenimiento (Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS
	
	
	
	

	La empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos realizados, así como las observaciones y recomendaciones post mantenimiento. 
 (Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	IV. CONDICIONES DEL SERVICIO
	
	
	
	

	A. PLAZO
	
	
	
	

	El proponente debe realizar el mantenimiento hasta 15 días después de la entrega de la orden de proceder. La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBySS e Infraestructura de la CSBP.
	
	
	
	

	B. GARANTIA
	
	
	
	

	El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del servicio de mantenimiento preventivo ante cualquier situación post mantenimiento que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite (describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual s debe recurrir para hacer cumplir la garantía)
	
	
	
	

	C. LUGAR DONDE SE EJECTURÁ EL SERVICIO
	
	
	
	

	El mantenimiento debe realizarse en instalaciones de la CSBP edificio Gundlach entre calles Federico Zuazo y Reyes Ortiz (Manifestar aceptación)
	
	
	
	

	D. RÉGIMEN DE MULTAS
	
	
	
	

	La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción del Contrato
(Manifestar Aceptación)
	
	
	
	

	E. FORMA DE PAGO
	
	
	
	

	CONTRA ENTREGA (Manifestar Aceptación)
	
	
	
	




               	      

                                                                                                              

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS   ITEM 5:  MANTENIMIENTO DE  TIERRA    

REQUISITOS NECESARIOS DEL   SERVICIO Y LAS CONDICIONES  COMPLEMENTARIAS  Para ser llenado por el  proponente  Para la calificación de la  entidad  

CARACTERÍSTICAS DE  LA PROPUESTA   (Manifestar aceptación,  especificar y/o adjuntar lo  requerido)  CUMPLE  Observaciones   (especificar  por  qué   no cumple)  

SI  NO  

I. DETALLE DE L SERVICIO      

MANTENIMIENTO DE SISTEMA  DE  ATERRAMIENTO      

II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL   SERVICIO      

A. REQUISITOS DEL   SERVICIO      

Tipo de servicio:  Mantenimiento   preventivo completo   del   sistema de  A terramiento   ( M anifestar aceptación )      

Requisito 1:  Se debe realizar  la medición de la puesta a tierra  actual   (Manifestar aceptación)      

Requisito 2:  Se debe realizar el seguimiento y determinación de la ruta  del cableado de las puestas a tierra actualmente instaladas   hasta los  tableros eléctricos donde se conectan  (Manifestar aceptación)      

Requisito 3:   Se debe realizar  el tratamiento físico del suelo   en caso de  ser  necesario   ( Manifestar aceptación)      

Requisito  4 :   Se debe realizar  la  elaboración ,  reemplaz o  y  colocado   de  tapas con su respectiva  identificación   de la  institución   en  cada punto  de la puesta a tierra   (Manifestar aceptación)      

Requisito 5:  Se debe realizar una inspección previa para proceder con  la coordinación correspondiente, en caso de que se requiera  alguna   adición   al Mantenimiento (Manifestar aceptación)      

B.  EQUIPO O SISTEMA      

Los equipos  o sistemas  a los que se brindará el soporte son los  siguientes:      Sistema de  puesta a tierra      Ja b alinas de aterramiento   (Manifestar aceptación)      

C. ASISTENCIA TECNICA      

El proponente debe realizar la asistencia técnica ante cualquier  situación mientras dure la garantía del mantenimiento (Manifestar  aceptación)      

D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS      

La empresa debe presentar un informe detallado de los trabajos  realizados, así como las observaciones y recomendaciones post  mantenimiento.      (Manifestar aceptación)      

IV. CONDICIONES DEL SERVICIO      

A .  PLAZO      

