### PLIEGO ESPECIFICO DE CONDICIONES (PEC)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

### ON-LIC-No. 004/2021 1C

PRIMERA CONVOCATORIA

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO”

La Paz, mayo de 2021

| CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL Nº ON-LIC-Nº 004/2021 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Oficina Nacional, invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para: |  |
| --- | --- |
| Objeto de la Adquisición: | “ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO” |
| Tipo de Convocatoria: | Convocatoria Pública Nacional |
| Forma de adjudicación: | Por ítem |
| Sistema de evaluación y adjudicación: | Calidad y Costo |
| Encargado de atender consultas: | ARPC – Jefe de Logística y Operaciones |
| Correo electrónico: | proveedores@csbp.com.bo |
| Teléfono: | (591-2) 2392395 – 2392396 |
| Fax: | (591-2) 2113889 |
| Consultas escritas: | Los potenciales proponentes podrán formular consultas escritas dirigidas a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación “Jefe de Logística y Operaciones” hasta horas 11:00 el día viernes 04 de junio de 2021 al correo electrónico proveedores@csbp.com.bo |
| Reunión de Aclaración: | A realizarse el día martes 08 de junio de 2021, el cual iniciará a horas 09:00 vía Zoom, de acuerdo al siguiente cronograma y horario asignado por ítem: N° ÍTEM; HORA DE INICIO; DURACIÓN MAX.. 10; 9.00 AM; 20 MIN. 22. 2; 9.20 AM; 100 MIN. 3. 7. 11. 12. 16. 18. 19. 20. 6. 21; 11.00 AM; 45 MIN. 23. 1; 11.45 AM; 30 MIN. 4. 8; 12.15 PM; 30 MIN. 17. 14; 12.45 PM; 15 MIN. 15. 9; 13.00 PM; 15 MIN. 13; 13:15 PM; 15 MIN. 5; 13.30 PM; 45 MIN. NOTA: Es importante tomar en cuenta los horarios planificados por ítem, puesto que cada uno de ellos presentan características técnicas diferentes, en ese sentido se solicita puntualidad en la siguiente dirección: Meeting ID: 895 7457 4682 Passcode: 526809 |
| Presentación de propuestas: | Las propuestas deberán presentarse en la Caja de Salud de la Banca Privada, (Ex Policonsultorio) Recepción Edif. Gundlach Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo hasta horas 10:00 a.m. del día martes 15 de junio de 2021. (Presentar Original y Copia) |
| Acto de apertura de propuestas: | Se realizará vía Zoom, en la siguiente dirección: Meeting ID: 895 7457 4682 Passcode: 526809 El mismo día martes 15 de junio de 2021, a horas 11:00 a.m. |

# RESUMEN EJECUTIVO

| CONVOCATORIA | LICITACIÓN PUBLICA ON-LIC-Nº 004/2021 “ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO” Primera Convocatoria |
| --- | --- |
| REQUERIMIENTO | Ítem; DETALLE; Cantidad ítems. 1; Analizador de Signos Vitales con Bioimpedancia; 1. 2; Aparato de Profilaxis (Ultrasonido); 1. 3; Balanza de Precisión VIRTUAL; 1. 4; Bicicleta Elíptica; 1. 5; Bomba de Infusión a Jeringa; 2. 6; Tensiómetro Aneroide de Pie SC; 1. 7; Bomba de Infusión Volumétrica; 4. 8; Destilador de Agua; 1. 9; Frontolux; 2. 10; Incinerador de Agujas; 1. 11; Incubadora de Biológico P/ Óxido de Etileno; 1. 12; Incubadora de Biológico para Autoclave; 1. 13; Lámpara de Luz Halógena Inalámbrica; 2. 14; Lentes Plomados; 3. 15; Mandil Plomado; 5. 16; Manómetro; 4. 17; Refrigerador de Grado Médico para Medicamentos LP; 3. 18; Refrigerador de Grado Médico para Medicamentos SC; 2. 19; Selladora para Plástico; 1. 20; Set de Diagnóstico para Empotrar; 3. 21; Tensiómetro; 2. 22; Tensiómetro Aneroide de Pie CB; 3. 23; Tensiómetro Aneroide de Pie LP; 5. |
| PUBLICACIÓN | Jueves 27 de mayo de 2021 |
| CONSULTAS ESCRITAS | Dirigidas a la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación “Jefe de Logística y Operaciones” hasta horas 11:00 el día viernes 04 de junio de 2021. al correo electrónico proveedores@csbp.com.bo |
| REUNIÓN DE ACLARACIÓN | A realizarse el día martes 08 de junio de 2021, el cual iniciará a horas 09:00 vía Zoom, de acuerdo al siguiente cronograma según horario por ítem: N° ÍTEM; HORA DE INICIO; DURACIÓN MAX.. 10; 9.00 AM; 20 MIN. 22. 2; 9.20 AM; 100 MIN. 3. 7. 11. 12. 16. 18. 19. 20. 6. 21; 11.00 AM; 45 MIN. 23. 1; 11.45 AM; 30 MIN. 4. 8; 12.15 PM; 30 MIN. 17. 14; 12.45 PM; 15 MIN. 15. 9; 13.00 PM; 15 MIN. 13; 13:15 PM; 15 MIN. 5; 13.30 PM; 45 MIN. NOTA: Es importante tomar en cuenta los horarios planificados por ítem, puesto que cada uno de ellos presentan características técnicas diferentes, en ese sentido se solicita puntualidad en la siguiente dirección: Meeting ID: 895 7457 4682 Passcode: 526809 |
| PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS | Las propuestas deberán presentarse en la Caja de Salud de la Banca Privada, (Ex Policonsultorio) Recepción Edif. Gundlach Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo hasta horas 10:00 a.m. del día martes 15 de junio de 2021. (Presentar Original y Copia) |
| ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS | Se realizará vía Zoom, en la siguiente dirección: Meeting ID: 895 7457 4682 Passcode: 526809 El mismo día martes 15 de junio de 2021, a horas 11:00 a.m. |
| LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS | Caja de Salud de la Banca Privada, Recepción de Correspondencia Oficina Nacional, Calle Reyes Ortiz esq. Federico Zuazo Edificio Gundlach. |
| BOLETA DE GARANTÍA (FIANZA BANCARIA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA | Boleta de Garantía Bancaria, emitida a nombre de la Caja de Salud de la Banca Privada, por el monto mínimo equivalente al uno punto por ciento (1.0%) del valor de la propuesta económica presentada, con validez de 90 días calendario computados a partir de la fecha de presentación de propuestas. |
| PLAZO MÍNIMO DE VIGENCIA DE LA BOLETA DE GARANTÍA (FIANZA BANCARIA) DE SERIEDAD DE PROPUESTA | 90 días calendario a partir de la fecha límite de presentación de propuestas |

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

- PRESENTACIÓN

La Caja de Salud de la Banca Privada (CSBP) en adelante denominada “Convocante”, en el marco de su Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios (RABOS), aprobado mediante Resolución de Directorio Nº 44/2020 de fecha 15 de julio de 2020, a través de la presente Licitación Pública, invita a las empresas legalmente establecidas a presentar propuestas, bajo las condiciones del presente Pliego Específico de Condiciones.

- OBJETO

El objeto de la presente LICITACIÓN PÚBLICA, es: “ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO”

- FORMA DE ADJUDICACIÓN

El presente proceso de contratación será adjudicado POR ÍTEMS

- DOMICILIO

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

calle Reyes Ortiz No. 73 Edificio Gundlach piso 22 Torre Oeste

Fax (591-2) – 2113889, Teléfono (591-2) - 2392395-6

E-Mail: proveedores@csbp.com.bo

La Paz – Bolivia

- AUTORIDAD RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ARPC) Y PERSONAL JERÁRQUICO DE LA ENTIDAD

  - La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC) es

Lic. Jonhy Llanque Chavez 			Jefe Nacional de Logística y Operaciones a.i.

  - Los funcionarios de la CSBP que ocupan cargos ejecutivos son:

Lic. Joaquín López Bakovic 			Gerente General.

Lic. Patricia Crespo Vidaurre			Gerente Administrativo Financiero

Dra. Edgar Butrón Ledezma 	                	Gerente Medico

- PROPONENTES ELEGIBLES

De conformidad a lo establecido por el Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios (RABOS) de la CSBP, en esta convocatoria podrán participar:

- Empresas legalmente constituidas en Bolivia.

- Asociaciones Accidentales de empresas legalmente constituidas en Bolivia.

- INCOMPATIBILIDAD O IMPEDIDOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

Están impedidos para participar directa o indirectamente en procesos de contratación que realice la CSBP, las siguientes personas jurídicas y naturales, debiendo en consecuencia, ser rechazadas sus propuestas:

- El presidente y miembros del Directorio, los ejecutivos y empleados de la CSBP que ocupen cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la CSBP, que tengan relación con empresas en las que tuviesen participación accionaria o ejecutiva.

- Los proponentes o en el caso de que éstos sean personas jurídicas, sus representantes, sus accionistas o socios que tengan vinculación matrimonial o grado de parentesco hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme a lo establecido por el Código de Familia, con los Directores de la CSBP, los empleados que ocupen cargos ejecutivos hasta el tercer nivel jerárquico de la estructura orgánica de la CSBP, los integrantes de la Comisión de Calificación y los empleados que sean responsables, participen o tengan relación con el proceso de contratación.

- Los directores, ejecutivos y empleados que prestan servicios actualmente hasta un año después de concluida su relación de dependencia con la CSBP, no podrán realizar negocios o celebrar contratos de provisión de bienes o servicios de ninguna índole con ésta, para sí o para terceros.

- Las personas naturales o jurídicas que tengan proceso legal contra la CSBP o de ésta, contra dichas personas

- Las personas naturales o jurídicas que tengan deudas pendientes u obligaciones en mora con la CSBP.

- Las personas individuales y/o colectivas que hayan prestado servicios de asesoramiento o consultoría en la elaboración del PEC, Solicitud de Propuestas o Solicitud de Cotizaciones para un proceso determinado.

- RELACIONAMIENTO ENTRE PROPONENTE Y CONVOCANTE

Desde el inicio del proceso hasta la adjudicación:

  - El relacionamiento entre cualquier Proponente o potencial Proponente y los empleados de la CSBP, debe guardar los más altos estándares de ética y solamente debe ser realizado en forma escrita en todo lo que se refiere a esta convocatoria, con excepción de la reunión de aclaración.

  - Cualquier relacionamiento referente a esta convocatoria por parte de cualquier empleado de la CSBP hacia cualquier proponente o potencial proponente que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante la ARPC o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la separación del empleado del proceso de contratación y lo someterá a proceso administrativo.

  - Cualquier relacionamiento referente al presente proceso de contratación por parte de cualquier funcionario del Proponente o potencial Proponente hacia cualquier empleado de la CSBP, que no sea en forma escrita y que sea demostrada ante ARPC o la autoridad jerárquica superior, según corresponda, motivará la inhabilitación del Proponente o potencial Proponente.

- FUENTE DE FINANCIAMIENTO

La presente contratación está financiada con fondos propios de la CSBP.

- MONEDA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los precios de la propuesta, el monto del contrato y los pagos a realizar serán en bolivianos.

- COSTOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN

Los costos de la elaboración y presentación de propuestas y de cualquier otro costo que demande la participación de un Proponente en el proceso de contratación, cualquiera fuese su resultado, serán asumidos exclusivamente por cada Proponente, bajo su total responsabilidad y cargo.

- IDIOMA

La propuesta, los documentos relativos a la misma y toda la correspondencia que se intercambie entre la CSBP deberá ser en español.

- NOTIFICACIONES

Las notificaciones con los resultados de las diferentes actividades llevadas a cabo en el presente proceso de contratación y que deban ser de conocimiento de los potenciales proveedores, se las efectuará:

- En las oficinas de recepción de documentos de la CSBP a donde podrán apersonarse los proponentes o potenciales proponentes para recibir en forma física.

- A través del envío al fax o correo electrónico oficial de los participantes. El comprobante de envío incorporado al expediente del proceso de contratación, acreditará la notificación y se tendrá por realizada en la fecha de su envío.

- En la página web de la CSBP, en cuyo caso, de no haberse notificado en función a los incisos a) y b) del presente numeral, la notificación se dará por realizada en la fecha de su publicación.

- CANCELACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La CSBP podrá cancelar el presente proceso de contratación hasta antes de la suscripción del contrato, mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada, cuando:

- Exista un hecho de fuerza mayor o caso fortuito irreversible que no permita la culminación del proceso.

- Se hubiera extinguido la necesidad de la contratación.

- La ejecución y resultados dejen de ser oportunos o surjan cambios sustanciales en la estructura y objetivos de la CSBP.

La CSBP no asumirá responsabilidad alguna respecto a los proponentes afectados por esta decisión.

- SUSPENSIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La suspensión procederá mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada, cuando, a pesar de existir la necesidad de la contratación, se presente un hecho de fuerza mayor o caso fortuito que no permita la continuidad del proceso.

Los plazos y actos administrativos se reanudarán mediante Resolución expresa desde el momento en que el impedimento se hubiera subsanado, reprogramando los plazos y notificando la reanudación del proceso de contratación a los proponentes que adquirieron el PEC.

Si la suspensión se hubiera producido antes del cierre de presentación de propuestas, se aceptará en la reanudación del proceso, la participación de nuevos Proponentes.

El proceso de contratación podrá reanudarse únicamente en la misma gestión, caso contrario, deberá procederse a su cancelación.

- ANULACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

La anulación hasta el vicio más antiguo del presente proceso de contratación, desde el inicio hasta antes de la suscripción del contrato, mediante resolución expresa, técnica y legalmente motivada, procederá cuando se desvirtúe la legalidad y validez de un proceso, debido a:

- Incumplimiento o inobservancia al Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios (RABOS) de la CSBP en el desarrollo del presente proceso y a lo establecido en el presente PEC.

- Error en el Pliego Específico de Condiciones.

CAPÍTULO II

ACTIVIDADES, PREPARACIÓN, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

SECCIÓN I

ACTIVIDADES PREVIAS A LA PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Se contemplan las siguientes actividades previas a la presentación de propuestas:

- AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DEL PLIEGO

La publicación del presente Pliego Específico de Condiciones (PEC) fue autorizada por la ARPC.

- INSPECCIÓN PREVIA

No corresponde en este proceso de contratación.

- CONSULTAS ESCRITAS SOBRE EL PEC

Los proponentes interesados podrán realizar consultas escritas hasta dos (2) días hábiles antes de efectuarse la reunión de aclaración.

Las respuestas a las consultas escritas se harán conocer a todos los potenciales proponentes en la Reunión de Aclaración.

Las consultas presentadas fuera del plazo establecido no serán aceptadas ni consideradas por ser extemporáneas.

- AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

Los plazos establecidos para la presentación de propuestas podrán ser ampliados por la ARPC mediante enmienda únicamente hasta diez (10) días hábiles, debido a:

- Motivos de fuerza mayor o caso fortuito

- Enmiendas fundamentales al PEC

- Solicitud debidamente justificada de un potencial proponente

- Decisión de la CSBP debidamente justificada.

Las solicitudes de ampliación de plazo propuesto por los Proponentes deberán ser efectuadas máximo hasta el día de la reunión de aclaración.

La ampliación de plazo será dada a conocer a los potenciales proponentes mediante publicación en la página web de la CSBP, por lo menos con tres (3) días hábiles previos al plazo original establecido para la presentación de propuestas, es decir conjuntamente la resolución de aprobación del pliego específico de condiciones.

- REUNIÓN DE ACLARACIÓN

La Reunión de Aclaración se llevará a cabo el día hora señalados en la convocatoria. En la Reunión de Aclaración, los proponentes podrán expresar sus consultas adicionales e informar si consideran que el pliego de condiciones tiene errores o es discriminatorio.

Realizada la Reunión de Aclaración, no se aceptará ninguna consulta posterior.

Se tomará apuntes y grabará el desarrollo de este acto para posteriormente elaborar el acta de la misma.

Las consultas efectuadas en la reunión de aclaración y que no puedan ser respondidas en este acto, serán dadas a conocer conjuntamente la notificación de la Resolución de Aprobación del PEC y la copia del acta de la reunión de aclaración.

- ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL PLIEGO ESPECÍFICO DE CONDICIONES

La CSBP podrá, en cualquier momento antes de que se emita la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones, modificar el mismo mediante una o varias enmiendas ya sea por iniciativa propia o en atención a las consultas efectuadas por los proponentes.

El Pliego Específico de Condiciones será aprobado mediante Resolución emitida por la ARPC en un plazo máximo de dos (2) días hábiles después de efectuada la Reunión de Aclaración. Todas las aclaraciones y enmiendas constituirán parte integrante del Pliego Específico de Condiciones y serán dadas a conocer conjuntamente la Resolución de Aprobación.

## Los potenciales proponentes, serán notificados con esta resolución en los plazos establecidos

Una vez aprobada la Resolución al PEC no se realizará ninguna enmienda al mismo.

- RECURSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNACIÓN A LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL PLIEGO ESPECIFICO DE CONDICIONES

Los potenciales Proponentes notificados con la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones y que consideren que este documento contiene errores, exclusiones anticipadas o tratamientos discriminatorios, podrán presentar un Recurso Administrativo de Impugnación a la Resolución que aprueba el Pliego Específico de Condiciones.

  - Instancia ante la que se interpone: Este Recurso podrá ser interpuesto ante la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC)

  - Plazo: Este Recurso deberá ser presentado en el plazo de dos (2) días hábiles computables a partir de la notificación con la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones.

  - Requisitos: El potencial Proponente deberá presentar el Recurso por escrito, con el siguiente contenido:

- Las generales de Ley del recurrente y el señalamiento expreso que interpone Recurso de Impugnación

- Argumentos claramente planteados

- Domicilio.

Deberá adjuntar:

- Original del Poder del representante legal, cuando corresponda, debidamente registrado en FUNDEMPRESA

- Boleta de Garantía (Fianza Bancaria), emitida a favor de la CSBP, en la moneda establecida en la contratación y con vigencia de treinta (30) días calendario desde la fecha de la interposición del Recurso de Impugnación, por el monto del 1% de la propuesta económica de su propuesta económica.

- Otros documentos que el Proponente estime pertinente para fundamentar su Recurso.

  - Actividades de la CSBP:

- Publicará en la página web de la CSBP, que se interpuso recurso y que el proceso de contratación queda suspendido.

- Evalúa si corresponde la aceptación del Recurso

- Si cumple con los requisitos acepta el Recurso.

- Si no cumple con los requisitos, desestima el recurso y comunica por escrito al interesado.

- Si acepta el Recurso, se pronunciará en forma expresa en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, computables a partir de la recepción del Recurso, emitiendo Resolución que confirme o revoque la resolución de aprobación del Pliego Específico de Condiciones, que contemple los nuevos plazos del proceso de contratación.

- Notificación: Los resultados del recurso interpuesto, serán publicados en la página web de la CSBP, en un plazo de un (1) día hábil de emitida la resolución que confirme o revoque el recurso presentado, en Secretaría Administrativa de la CSBP.

Agotada la vía administrativa y en caso de haberse confirmado la Resolución impugnada, la CSBP procederá a la ejecución de la Boleta de Garantía, presentada por el recurrente como requisito para ser atendido con el Recurso presentado.

La Resolución que resuelve el Recurso de Impugnación no admite recurso administrativo ulterior, por tanto, quedará ejecutoriada.

La Resolución que confirme la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones, tendrá como efecto la continuación del proceso de contratación.

La Resolución que revoque la Resolución de Aprobación del Pliego Específico de Condiciones, implicará la modificación del mismo en los puntos probados y la continuación del proceso.

Si pasados los cinco (5) días hábiles la CSBP no emite Resolución que resuelve el Recurso de impugnación al PEC, implicará la aceptación del Recurso interpuesto en aplicación al silencio administrativo positivo.

De esta manera, una vez vencido este plazo, el recurrente solicitará mediante nota expresa la modificación del PEC, la reanudación del proceso y el establecimiento de los nuevos plazos.

SECCIÓN II

PREPARACIÓN DE PROPUESTAS

Los proponentes o potenciales proponentes que se encuentren en capacidad de proveer los bienes requeridos en el presente proceso de contratación deberán preparar sus propuestas conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la presente sección.

- DOCUMENTOS LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

  - Carta de presentación firmada por el representante legal del proponente, de acuerdo al Formulario A-1, en original.

  - Identificación del proponente, de acuerdo al Formulario A-2, en original.

  - Fotocopia simple de los siguientes documentos

*Para Sociedad Anónima y de Responsabilidad Limitada:

- Testimonio de Constitución Social de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), registrada en FUNDEMPRESA.

- Testimonio de Poder registrado en FUNDEMPRESA, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

- Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA, vigente.

- Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Cédula de Identidad vigente del representante legal.

- Balance General de la última gestión (exceptuando las empresas de reciente creación que presentarán su Balance de Apertura). Esta información debe cumplir con el Índice de Liquidez mayor a 1.

*Para empresas Unipersonales:

  - Testimonio de Poder Registrado en FUNDEMPRESA, que faculte al  Representante Legal a presentar propuestas y suscribir contratos, cuando el representante legal sea diferente al propietario.

  - Matrícula de Inscripción en FUNDEMPRESA, vigente.

  - Número de Identificación Tributaria (NIT).

  - Cédula de Identidad vigente del Representante Legal o propietario.

  - Balance General de la última gestión (exceptuando las empresas de reciente creación que presentarán su Balance de Apertura). Esta información debe cumplir con el Índice de Liquidez mayor a 1.

Las asociaciones accidentales presentarán el contrato de Asociación accidental que identifique el porcentaje de participación, el representante legal de la asociación y todos los documentos señalados líneas arriba, según corresponda.

  - Boleta de Garantía (Fianza bancaria) de Seriedad de propuesta, en original

El proponente podrá presentar una sola Boleta de Seriedad de Propuesta por el 1% (uno por ciento) de la suma total de propuestas económicas de los ítems o lotes a los cuales se presente o una boleta por cada ítem o lote.

La vigencia de esta garantía debe ser de noventa días calendario como mínimo, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Importante. - El proponente debe mantener esta fecha siempre que en el segundo párrafo del parágrafo III del Formulario A - 1, establezca que el plazo de validez de su propuesta es de 60 días calendario. Si el plazo de validez de su propuesta es mayor a 60 días calendario, debe adicionar a este plazo 30 días calendario y obtener el plazo mínimo de validez de esta boleta.

Ejecución: esta garantía será ejecutada:

- Cuando el proponente retire su propuesta con posterioridad al cierre de recepción de propuestas.

- Cuando el proponente adjudicado no presente los documentos originales o fotocopias legalizadas presentadas en fotocopia en su propuesta.

- Cuando el proponente adjudicado no presente la garantía a primer requerimiento de cumplimiento de contrato

- Cuando el proponente adjudicado no suscriba el contrato en el plazo establecido.

Devolución: esta garantía será devuelta:

- Al proponente adjudicado, cuando entregue la garantía de cumplimiento de contrato

- A los otros proponentes, una vez suscrito el contrato

- Después de la declaratoria desierta de la convocatoria

- Cuando la ARPC solicite la extensión del periodo de validez de propuesta y el proponente rehúse aceptar la solicitud.

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA TÉCNICA

La propuesta técnica debe ser presentada a través del Formulario Nº C-1 de Especificaciones Técnicas, identificado en los Anexos de este documento, en original

- DOCUMENTOS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta económica debe ser presentada en el Formulario Nº B-1 Propuesta Económica, identificado en los Anexos de este documento, en original

- PROPUESTA PARA ADJUDICACIÓN POR ÍTEMS O LOTES

Para el presente proceso de contratación cuya adjudicación es por ítem, el proponente deberá presentar una sola vez la documentación legal y administrativa y una propuesta técnica y económica para cada ítem o lote.

- VALIDEZ DE LA PROPUESTA

La propuesta deberá tener una validez no menor a sesenta (60) días calendario, desde la fecha fijada para la apertura de propuestas.

En circunstancias excepcionales por causas de fuerza mayor, caso fortuito o interposición de Recursos Administrativos de Impugnación, la entidad convocante podrá solicitar por escrito la extensión del período de validez de las propuestas, disponiendo un tiempo perentorio para la renovación de garantías, para lo que se considerará lo siguiente:

- El proponente que rehúse aceptar la solicitud, será excluido del proceso, no siendo sujeto de ejecución de la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- Los proponentes que accedan a la prórroga, no podrán modificar su propuesta.

- Para mantener la validez de la propuesta, el proponente deberá necesariamente presentar una garantía que cubra el nuevo plazo de validez de su propuesta.

SECCIÓN III

PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

- FORMALIDADES

  - La propuesta debe ser presentada en el horario, fecha y lugar establecidos en la convocatoria.

  - La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los documentos presentados.

  - El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del Proponente, con excepción de la Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) de Seriedad de Propuesta.

  - No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación.

- CANTIDAD DE EJEMPLARES

La propuesta debe ser presentada en un ejemplar original y una copia, identificando claramente el original.

- FORMA DE PRESENTACIÓN

La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente:

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA OFICINA NACIONAL LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA: Las propuestas deberán presentarse en la Caja de Salud de la Banca Privada, Sala de Reuniones de Oficina Nacional, Edif. Gundlach, Calle Reyes Ortiz y Federico Zuazo (Ex policonsultorio Piso 2) RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE: _______________________________________________________________________ LICITACIÓN PUBLICA ON-LIC-Nº 004/2021 1C “ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO” PRIMERA CONVOCATORIA No abrir antes de hasta horas 11:00 a.m. del día 15 de junio de 2021.

- MODIFICACIONES Y DESISTIMIENTO

  - Antes del vencimiento del plazo de presentación de propuestas, mediante nota expresa firmada por el representante legal, el Proponente podrá solicitar la devolución de su propuesta para realizar modificaciones y/o complementaciones a la misma.

Efectuadas las modificaciones, podrá proceder a su presentación.

Una vez vencido el plazo de presentación, las propuestas no podrán ser modificadas o complementadas. Para este último caso, en la etapa de evaluación, la Comisión de Calificación podrá solicitar al Proponente presentar documentación legal o administrativa faltante, según lo establecido en el segundo párrafo del numeral 40.1 del presente Pliego Específico de Condiciones.

  - El proponente podrá mediante nota expresa, desistir de continuar participando en el proceso de contratación, solamente hasta antes de la hora límite de recepción de propuestas; decisión que dará lugar a la devolución del Sobre presentado por el Proponente, debiendo registrarse la devolución en el Libro de Actas o Registro Electrónico.

En caso de desistimiento posterior a la hora límite de cierre de recepción de propuestas, la CSBP ejecutará la Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) de Seriedad de Propuesta.

La devolución de la propuesta cerrada se realizará bajo constancia escrita.

- CIERRE DEL REGISTRO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS

El Secretario de la Comisión de Calificación dará fe del número de propuestas presentadas y efectuará el cierre del Acta de recepción de propuestas.

Se considerará que el Proponente ha presentado su propuesta dentro del plazo, si éste se encuentra en el lugar de presentación de propuestas hasta la hora límite establecida para el efecto, debiendo ser registrada en los próximos minutos.

Se considerará la hora de la CSBP como oficial.

- PROPUESTAS PRESENTADAS FUERA DE PLAZO

Toda propuesta que llegue y pretenda ser entregada después de la hora límite fijada para la recepción de propuestas, NO será recibida, registrándose tal hecho en el mencionado libro o registro electrónico.

SECCIÓN IV

APERTURA DE PROPUESTAS

- PLAZO

La apertura de las propuestas será efectuada en acto público con la presencia de los integrantes de la comisión de calificación, inmediatamente después del cierre del plazo de presentación de propuestas.

- ACTO DE APERTURA

El Acto de Apertura será continuo y sin interrupción, donde se permitirá la presencia de los proponentes o sus representantes que hayan decidido asistir.

El presidente de la Comisión de Calificación iniciará el acto dando lectura al orden del día.

El secretario dará lectura al resumen ejecutivo, a la declaración de integridad y al acta de cierre de recepción de propuestas.

Se abrirán los sobres por orden de entrega, dándose lectura al nombre del proponente y el monto de su propuesta económica. Como en esta convocatoria la adjudicación es por ítems se dará a conocer el precio de las propuestas económicas para cada ítem.

Cuando alguna propuesta no se halle foliada y el proponente se encuentre en el acto de apertura, se le solicitará proceda a foliar en presencia de la Comisión de Calificación los documentos presentados. Si el proponente no se halla en el acto de apertura, un miembro de la Comisión de Calificación procederá con la foliación, la misma que debe constar en el acta.

Se dará lectura a los documentos legales, administrativos y técnicos.

El secretario de la Comisión de Calificación levantará Acta circunstanciada de todas las actuaciones administrativas precedentemente mencionadas, incluidas las observaciones que pudieran existir, debiendo firmar la misma todos los miembros de la Comisión de Calificación y los proponentes que así deseen hacerlo.

Si no se presenta ninguna propuesta, la Comisión de Calificación dará por concluido el acto. Posteriormente elaborará el informe respectivo, recomendando a la ARPC declare desierta la convocatoria.

- ENVIÓ DE INFORMACIÓN A LA ARPC

Concluido el acto de apertura, de forma inmediata, la nómina de Proponentes, así como las copias de los correspondientes Testimonios de Constitución y de Poder del Representante Legal, cuando corresponda, serán remitidas por la Comisión de Calificación a la ARPC, para efectos de eventual excusa.

- POSTERGACIÓN

La ARPC en caso de fuerza mayor o caso fortuito, podrá postergar el acto de apertura de propuestas, fijando nuevo día y hora según corresponda.

Esta decisión será comunicada mediante la página web de la CSBP a todos los potenciales proponentes que participaron en el proceso

CAPÍTULO III

EVALUACIÓN Y RESULTADOS

SECCIÓN I

EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

- SISTEMA DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

La calificación de propuestas, se efectuará utilizando el sistema de evaluación y adjudicación: CALIDAD Y COSTO.

- EVALUACIÓN (CALIDAD Y COSTO)

  - Inicialmente se evaluarán los documentos legales y administrativos presentados por todos los proponentes, aplicando el método CUMPLE/ NO CUMPLE, utilizando el Formulario E-1.

Si el proponente hubiese omitido la presentación de algún documento legal o administrativo que sea considerado error subsanable, solicitará a la ARPC requerir al proponente el mencionado documento para que presente en el plazo de tres (3) días hábiles.

Recibido el documento en el plazo establecido, la Comisión de Calificación continuará con la evaluación correspondiente.

Si transcurridos los tres (3) días hábiles el proponente no envía la documentación solicitada, la Comisión de Calificación procederá a inhabilitar la propuesta.

  - Las propuestas que hayan cumplido con todos los requisitos exigidos para la documentación legal y administrativa serán sometidas a:

- Evaluación de la calidad, sobre 60 puntos

- Evaluación de la propuesta económica, sobre 40 puntos

  - Para la evaluación de la calidad, se identificará la propuesta técnica, evaluando la misma en función a los criterios de calificación establecidos por la unidad solicitante, detallados a continuación:

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 1: ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES CON BIOIMPEDANCIA

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 2 APARATO DE PROFILAXIS (ULTRASONIDO)

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, Brasil o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Argentino, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 3: BALANZA DE PRECISIÓN

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 4: BICICLETA ELÍPTICA

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 5: BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 6: TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (SC)

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 7: BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, Coreano o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 8: DESTILADOR DE AGUA

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 9: FRONTOLUX

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entra 45 a 89 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 10: INCINERADOR DE AGUJAS

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 11: INCUBADORA DE BIOLÓGICO P/OXIDO DE ETILENO

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 12: INCUBADORA DE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 13:  LAMPARA DE LUZ HALÓGENA INALÁMBRICA

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 45 días calendario = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 46 a 59 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 60 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Corea, o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 14:  LENTES PLOMADOS

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en garantías ofertadas: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayores garantías al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual garantía al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil , Corea, o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 15:  MANDIL PLOMADO

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en garantías ofertadas: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayores garantías al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual garantía al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil , Corea, o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 16: MANÓMETRO

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 17:  REFRIGERADOR DE GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (LP)

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 60 días calendario = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 61 a 89 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Chino, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 18:  REFRIGERADOR DE GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (SC)

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 60 días calendario = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 61 a 89 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 90 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Chino, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 19: SELLADORA PARA PLÁSTICO

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 20: SET DE DIAGNÓSTICO PARA EMPOTRAR

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 21: TENSIÓMETRO

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 22: TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (CB)

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 23: TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (LP)

| Evaluación Calidad y Costo: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 Puntos Calidad - 40 Puntos Menor Costo (La empresa con menor costo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas obtendrá los 40 puntos de acuerdo a tabla del RABOS) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras de Calidad: TOTAL 60 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de garantía: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Igual tiempo al solicitado = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en el tiempo de Entrega: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 45 días calendario = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejora en la procedencia de fabricación: 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Otro lugar de procedencia = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras en las características ofertadas por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos |  |  |  |  |  |  |

  - Para la Evaluación de la Propuesta Económica, inicialmente se procederá a verificar en el Formulario Nº B-1 de Propuesta Económica, el monto del precio unitario propuesto por ítem en numeral con el monto propuesto en literal. Si existiera diferencia entre los montos indicados en numeral y literal, prevalecerá el monto expresado en literal.

Posteriormente, utilizando el Formulario de evaluación E-2, se copiarán en el mismo todas las propuestas económicas (precios unitarios) para un ítem determinado, identificando al proponente.

Concluido el llenado de información por ítem, procederá con la evaluación de las ofertas económicas por cada ítem, identificando a la propuesta con el menor precio unitario a la misma que le asignará el mayor puntaje (40 puntos), y a las otras propuestas económicas un puntaje inversamente proporcional al valor de sus ofertas, aplicando la siguiente fórmula:

PEP  = (MPO/PP)*PA

Donde:

PEP   = Precio Evaluado de la Propuesta

MPO  = Menor Precio Ofertado

PP      = Precio propuesto

PA      = Puntaje Asignado a la Oferta Económica

  - El puntaje final por ítem se obtendrá sumando los puntajes obtenidos en la evaluación de la oferta técnica y la oferta económica.

  - El procedimiento para la evaluación de la propuesta técnica (calidad) y propuesta económica; así como la obtención del puntaje final se repetirá para todos y cada uno de los ítems requeridos.

La Comisión de Calificación recomendará la adjudicación por ítems y precios unitarios de los bienes que tengan la propuesta con el MAYOR PUNTAJE resultante de la suma obtenida en la evaluación técnica y la evaluación económica.

- ERRORES NO SUBSANABLES

Son aquellos que inciden en la propuesta presentada y son objeto de inhabilitación por la ausencia total o parcial de los siguientes documentos y formalidades:

- Ausencia total o parcial de la propuesta técnica

- Ausencia total o parcial de la propuesta económica

- No presentación de la boleta de garantía (Fianza Bancaria) de Seriedad de Propuesta, o

- la presentación de ésta, girada por monto o plazo de vigencia menor al requerido, o

- emitida en forma errónea, o

- cuando en lugar de esta se presente póliza de caución, o

- cuando la garantía presentada cuente con características menores a la requerida.

- Si producto de la revisión aritmética, el monto total de la propuesta y el monto verificado por la Comisión de Calificación, tiene una diferencia mayor al 2%. En procesos por ítem o lotes, éste 2% es por ítem o lote.

- Falta de firma del representante legal en las declaraciones juradas

- INHABILITACIÓN DE LAS PROPUESTAS

La Comisión de Calificación debe inhabilitar una propuesta si se presentaran una o más de las siguientes causales:

- Si se evidencia que la empresa proponente está en proceso de disolución o con serios indicios de ser declarada en quiebra.

- Si se evidencia la falsedad o inconsistencia en la documentación presentada.

- Si se evidencia que la empresa proponente ha incurrido en prácticas fraudulentas y/o corruptas.

- Si durante la evaluación de propuestas, después del plazo otorgado, el proponente no presenta la documentación faltante requerida.

- Si se presenta una de las causales de incompatibilidad o impedimento para participar en los procesos de contratación, establecidas en el artículo 29 del presente Reglamento.

- Cuando en un proceso de contratación se demuestre cualquier relacionamiento por parte de cualquier funcionario del proponente o potencial proponente hacia cualquier empleado de la CSBP que no sea en forma escrita.

- Si se presenta una de las causales de Errores No Subsanables, establecidas en el numeral 12.18 del artículo 12 del presente Reglamento.

- Si el proponente, a solicitud de la CSBP, no renueva la Boleta Bancaria (Fianza Bancaria) de Seriedad de Propuesta.

- Cuando la propuesta contenga textos entre líneas, borrones y tachaduras.

- Si la propuesta no cumple con cualquiera de los requisitos establecidos en el PEC.

- PLAZO DE EVALUACIÓN

La comisión de calificación evaluará la o las propuestas y preparará el Informe de Calificación Final y Recomendación en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles.

Este informe será remitido con carácter de recomendación y no creará derecho alguno a favor del o los proponentes adjudicados.

En ningún caso los proponentes podrán solicitar información de otras propuestas.

- CONTENIDO DEL INFORME DE CALIFICACIÓN FINAL Y RECOMENDACIÓN

El informe de calificación final y recomendación, deberá contener como mínimo los siguientes aspectos:

- Nómina de los proponentes y precios ofertados

- Cuadros comparativos

- Cuadros y formularios de evaluación de la propuesta técnica y la propuesta económica

- Cuadros que detalle los ítems que se recomienda adjudicar, señalando precio referencial, precio adjudicado y diferencia.

- Detalle de errores subsanables, cuando corresponda.

- Detalle de inhabilitación de propuestas, ítems o lotes, según corresponda, señalando en cada caso la causal correspondiente.

- Otros aspectos que la Comisión de Calificación considere pertinentes

- Recomendación de aclaración o declaratoria desierta.

SECCIÓN II

RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN O DECLARATORIA DESIERTA

- PLAZO

La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación “ARPC” en un plazo máximo de tres (3) días hábiles computables a partir de la recepción del Informe de Calificación Final y Recomendación, si está de acuerdo con el mismo, emitirá la Resolución correspondiente.

La Autoridad Responsable del Proceso de Contratación, si corresponde, podrá solicitar complementación, enmiendas, confirmación o sustentación al informe de la Comisión de Calificación.

Recepcionada la complementación, enmiendas, confirmación o sustentación, aceptando la recomendación o apartándose de ella bajo su exclusiva responsabilidad, emitirá la Resolución respectiva.

- CONTENIDO

La Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta deberá contener:

- Nómina de los participantes y precios ofertados

- Los resultados de la calificación

- Causales de descalificación o inhabilitación de las ofertas, si existiesen.

- DECLARATORIA DESIERTA

La ARPC declarará desierta una convocatoria si se produce alguna de las siguientes causales:

- Si no se hubiese recibido ninguna propuesta

- Si como resultado del proceso de calificación, ningún proponente hubiese cumplido con lo exigido en el PEC.

- Si las ofertas económicas excediesen el presupuesto determinado para la contratación, salvo que la Comisión de Calificación con la sustentación necesaria, recomiende la adjudicación, previa modificación del presupuesto

- NOTIFICACIÓN

La ARPC notificará con una copia de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria Desierta a todos los proponentes cuyas propuestas hayan sido abiertas, en el plazo de dos (2) días hábiles computables a partir de la fecha de emisión de esta Resolución.

- CONFIDENCIALIDAD DEL PROCESO

La información relativa al análisis y evaluación de las propuestas y sus respectivos informes, es información confidencial de la Comisión de Calificación y no podrá ser revelada a ninguna persona. Una vez terminado el proceso de evaluación y emitido el informe respectivo éste será de carácter público.

SECCIÓN III

RECURSO ADMINISTRATIVO DE IMPUGNACIÓN A LA RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN

- RECURRENTES

Los potenciales proponentes que consideren que la Resolución de Adjudicación emitida afecta, lesiona o causa perjuicios a sus legítimos intereses, podrán presentar Recurso Administrativo de Impugnación a la citada Resolución.

  - Instancia ante la que se interpone: El Recurso podrá ser interpuesto ante la Autoridad Responsable del Proceso de Contratación (ARPC) o Gerente General, según corresponda.

  - Plazo: El Recurso deberá ser presentado en el plazo de cuatro (4) días hábiles computables a partir de la notificación con la Resolución de Adjudicación correspondiente.

  - Requisitos: El Proponente deberá presentar el Recurso por escrito, con el siguiente contenido:

- Las generales de Ley del recurrente y el señalamiento expreso que interpone recurso de impugnación

- Argumentos claramente planteados

- Domicilio.

Deberá adjuntar:

- Original o fotocopia legalizada del Poder del representante legal, cuando corresponda, debidamente registrado en FUNDEMPRESA

- Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) irrevocable, renovable y de ejecución inmediata equivalente al 1% (uno por ciento) de su propuesta económica, con una validez de 30 días calendario computables a partir de la presentación del Recurso de Impugnación.

- Documentación que en calidad de prueba estime conveniente o señalar la que cursa en el expediente, que, a su criterio, sea necesaria para fundamentar su recurso.

  - Actividades de la CSBP:

- Comunicará (por escrito o mediante correo) a todos los demás proponentes que presentaron propuestas, que se interpuso recurso a la resolución de adjudicación y que el proceso de contratación queda suspendido.

- Evaluará si corresponde la aceptación del recurso

- Si cumple con los requisitos acepta el recurso

- Si no cumple con los requisitos, desestima el recurso y comunica por escrito al interesado.

- Si acepta el recurso, se pronunciará en forma expresa en el plazo máximo de diez (10) días hábiles, computables a partir de la recepción del recurso, emitiendo Resolución que Confirme o Revoque la resolución de adjudicación y que contemple los nuevos plazos del proceso de contratación.

- Notificará con los resultados del recurso interpuesto, en un plazo de dos (2) días hábiles de emitida la Resolución que Confirme o Revoque el recurso presentado, en secretaría administrativa de la CSBP.

Agotada la vía administrativa y en caso de haberse confirmado la resolución impugnada, la CSBP procederá a la ejecución de la boleta de garantía (fianza bancaria) presentada por el proponente como requisito para ser atendido con el recurso presentado.

La Resolución que resuelve el Recurso de Impugnación no admite recurso administrativo ulterior, por tanto, quedará ejecutoriada.

Si pasados los diez (10) días hábiles la CSBP no emite Resolución que resuelve el Recurso de Impugnación, implicará la aceptación del Recurso interpuesto y en consecuencia la revocatoria de la Resolución Impugnada, en aplicación al silencio administrativo positivo.

De esta manera, una vez vencido este plazo, el Recurrente solicitará mediante nota expresa, la reanudación del proceso y el establecimiento de los nuevos plazos. En este caso la CSBP devolverá al Recurrente la Boleta de Garantía (Fianza Bancaria) presentada.

CAPITULO IV

SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO Y RECEPCIÓN DE BIENES

SECCIÓN I

DE LOS CONTRATOS

- PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS

El proponente adjudicado en un plazo máximo de diez (10) días hábiles, computables a partir de la notificación con la Resolución de Adjudicación, deberá presentar los documentos en original o fotocopia legalizada presentados en fotocopia simple en la presentación de propuestas, incluida la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato.

La CSBP a través de la ARPC, en forma unilateral o a solicitud escrita del Proponente adjudicado, podrá ampliar el plazo de presentación de documentos requeridos hasta siete (7) días hábiles adicionales, comunicando al Proponente adjudicado en forma escrita la ampliación de dicho plazo.

Cuando el asesor legal al efectuar la revisión de documentos observe la omisión o falta de algún documento legal o administrativo que fue requerido o se detecte alguna irregularidad que dificulte la elaboración del contrato, otorgará al proponente adjudicado, un plazo máximo de tres (3) días hábiles para subsanar las observaciones

Si el proponente adjudicado no cumpliese con la presentación de documentos requeridos para la firma del contrato, se ejecutará la Garantía de Seriedad de Propuesta, convocará nuevamente a la comisión de calificación para que proceda a evaluar a la segunda propuesta con el precio más bajo. En este caso los plazos se computarán nuevamente a partir de la notificación con la resolución de adjudicación.

- GARANTÍA A PRIMER REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Tiene por objeto garantizar el cumplimiento y conclusión del contrato. Su monto debe ser equivalente al 7% (siete por ciento) del valor total del contrato y vigente desde la fecha fijada para la firma del contrato hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva del o los bienes.

La CSBP ejecutará esta garantía por incumplimiento de las cláusulas específicamente pactadas en el contrato o cuando el proveedor no cumpla con la renovación en el plazo señalado por la CSBP.

Esta garantía será devuelta al proponente adjudicado, a la recepción total y definitiva de los bienes, una vez haya presentado la garantía de funcionamiento de maquinaria y/o equipo (en los casos que corresponda).

No se solicitará garantía de cumplimiento de contrato ni la suscripción de éste, en bienes con entrega inmediata, considerándose entrega inmediata a un plazo no mayor a quince (15) días hábiles desde la notificación con la Resolución de Adjudicación correspondiente.

- ANTICIPO

El contrato suscrito con la CSBP podrá consignar un anticipo que no podrá exceder el 30% (treinta por ciento) del valor total del contrato.

Para el efecto el proponente adjudicado deberá presentar una garantía a primer requerimiento de correcta inversión de anticipo, por el 100% (cien por ciento) del monto total del anticipo otorgado y con una vigencia desde la fecha de firma de contrato hasta la deducción total del anticipo otorgado.

- ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN

El contrato será elaborado en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles computables a partir de la recepción a conformidad de los documentos requeridos para la firma del mismo.

La suscripción deberá efectuarse en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles desde la notificación al proveedor.

- PROTOCOLIZACIÓN O RECONOCIMIENTO DE FIRMAS

Los contratos cuyos montos sean superiores a Bs700.000.- (setecientos mil 00/100 Bolivianos) serán protocolizados ante Notario de Fe Pública, así como las compras de bienes sujetos a registro. Los contratos por montos superiores a Bs60.000.- (Sesenta mil 00/100 Bolivianos) hasta Bs700.000.- (Setecientos mil 00/100 Bolivianos) constarán en documento privado con reconocimiento de firmas ante Notario de Fe Pública.

Los costos de protocolización o reconocimiento de firmas serán cubiertos por el proponente adjudicado.

La compra de bienes que sea con “entrega inmediata” y/o pagaderos contra su entrega no requerirán de la suscripción de un contrato. Se considera como entrega inmediata, un plazo de hasta quince (15) días hábiles desde la notificación de adjudicación.

- MODIFICACIONES

Se aplicarán modificaciones al contrato, cuando el cambio instruido por la CSBP afecte el alcance, monto y/o plazo del contrato, sin dar lugar al incremento de los precios unitarios.

El o los contratos modificatorios no podrán exceder al 10% (diez por ciento) del monto del contrato principal, salvo autorización expresa del Directorio.

- RESOLUCIÓN

El contrato establecerá las causales de resolución del mismo. Los montos acumulados por concepto de multas, iguales o superiores al 10% (diez por ciento) del valor total del contrato podrán, a exclusiva decisión de la CSBP, constituir causal de resolución del contrato por incumplimiento.

La resolución del contrato será obligatoria cuando la suma de las multas acumuladas alcance al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato.

SECCIÓN II

DE LA RECEPCIÓN DE BIENES

- COMISIÓN DE RECEPCIÓN

  - Para la recepción de bienes la CSBP obligatoriamente conformará una Comisión de recepción, responsable de realizar la recepción de los bienes adquiridos en función a las especificaciones técnicas establecidas en el presente pliego de condiciones y la propuesta adjudicada, en el plazo y bajo las condiciones estipuladas en el contrato.

  - La recepción del bien adjudicado se realizará en las dependencias de cada una de las Administraciones y Agencias Regionales de la CSBP y, estará a cargo de la Comisión de Recepción, nombrada para el efecto.

  - Los ítems que ingresen, estarán sujetos a verificación técnica, de acuerdo a lo indicado en la Sección II “Especificaciones Técnicas”.

  - Una vez realizada la verificación de acuerdo a lo estipulado en el contrato, la CSBP procederá a realizar la recepción definitiva, extendiendo como constancia la respectiva Acta de Recepción Definitiva.

- DOCUMENTOS

Las Comisiones de Recepción de las diferentes Administraciones y Agencias Regionales de la CSBP, elaborarán las actas de recepción provisional o recepción definitiva; asimismo, solicitarán a los proveedores las notas de remisión y la factura correspondiente.

- FACTURACIÓN Y PAGO

La forma de pago es la siguiente: contra entrega.

Los pagos se realizarán en el tiempo, forma y condiciones estipuladas en este documento y reflejadas en el contrato. Las facturas o notas fiscales deberán ser presentadas a la CSBP, de acuerdo a lo estipulado en la normativa vigente.

CAPÍTULO V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 1

ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES CON BIOIMPEDANCIA

| EQUIPO: | ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES CON BIOIMPEDANCIA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Medición convencional de signos vitales de presión arterial, SPO2, pulso, velocidad y temperatura |  |  |  |  |  |
| De fácil integración para cualquier sistema de Historia Clínica Electrónica compatible con los sistemas de la Clínica de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Análisis de Bioimpedancia de masa grasa, masa muscular, agua corporal, ángulo de fase. |  |  |  |  |  |
| Diagnóstico y tratamiento combinado de los análisis de bioimpedancia eléctrica y signos vitales |  |  |  |  |  |
| Configuración individual según necesidades del usuario |  |  |  |  |  |
| Pantalla táctil de 7" o más |  |  |  |  |  |
| Puertos de conexión: Ethernet, USB 2.0 como mínimo |  |  |  |  |  |
| Método de medición mediante análisis de impedancia bioeléctrica de 8 puntos o más |  |  |  |  |  |
| Frecuencia de medición: 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 KHz |  |  |  |  |  |
| Corriente eléctrica de medición: brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, parte derecha del cuerpo, parte izquierda del cuerpo, torso |  |  |  |  |  |
| Tiempo de medición 30 segundos o menos |  |  |  |  |  |
| Medición de presión arterial con método oscilométrica |  |  |  |  |  |
| Rango de Medición: 10 a 220 o mejor rango |  |  |  |  |  |
| Rango de Pulso: 30 a 240 bpm o mejor rango con precisión de +/-2% o menor |  |  |  |  |  |
| Saturación de Oxígeno por método de pulsioximetría |  |  |  |  |  |
| Campo de medición: 0 a 100% o mejor |  |  |  |  |  |
| Medición de temperatura por método directo, predictivo |  |  |  |  |  |
| Tipo Axilar/Rectal |  |  |  |  |  |
| Rango: 30 a 43°C o mejor rango |  |  |  |  |  |
| Tiempo de medición > 15 segundo o menor |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| 1 Batería Interna de iones de litio |  |  |  |  |  |
| 1 Analizador de impedancia bioeléctrica |  |  |  |  |  |
| 1 Set para medición de SPO2 |  |  |  |  |  |
| 1 Set para medición de Temperatura |  |  |  |  |  |
| 1 Set para medición de Presión Arterial |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 2

APARATO DE PROFILAXIS (ULTRASONIDO)

| EQUIPO: | APARATO DE PROFILAXIS (ULTRASONIDO) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Bomba peristáltica con flujo de agua ajustable |  |  |  |  |  |
| Con Depósito de agua removible traslúcido con iluminación LED |  |  |  |  |  |
| Con Transductor del ultrasonido: Sistema piezoeléctrico activado por frecuencia, pastillas de cerámica de 30000 Hz. |  |  |  |  |  |
| Chorro de bicarbonato pieza de mano desmontable y autoclavable |  |  |  |  |  |
| Difusor concéntrico que permita la mezcla Aire + Agua + Bicarbonato a un pequeña distancia de la punta. |  |  |  |  |  |
| Que Evite obstrucciones al realizar mezcla en los conductos del equipo |  |  |  |  |  |
| Insertos incluidos tipo como mínimo: G120, G1, G2 y G10-P o similares de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Tapa del depósito del bicarbonato de fácil acceso y limpieza. |  |  |  |  |  |
| Panel comandos con selectores de regulación digital |  |  |  |  |  |
| Operación de línea digital (chorro de bicarbonato / ultrasonido) |  |  |  |  |  |
| Selector de funciones: mínimo 3 funciones Perio, Endo, Escalado o similares |  |  |  |  |  |
| Ajuste y regulación del aire del chorro de bicarbonato |  |  |  |  |  |
| Ajuste y regulación del agua en procedimientos de refrigeración. |  |  |  |  |  |
| Con irrigación constante con control de flujo |  |  |  |  |  |
| Que permita la realización de trabajos en seco |  |  |  |  |  |
| Ajuste de potencia para cada tipo de procedimiento |  |  |  |  |  |
| Debe ser Resistente a la oxidación, equipo y accesorios |  |  |  |  |  |
| Facilidad de limpieza y desinfección |  |  |  |  |  |
| Tecla general de encendido y apagado con indicador LED en el panel para identificar el accionamiento del aparato |  |  |  |  |  |
| Debe contar con una tapa extra, extraíble y autoclavable que cubre todo el aparato. |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación Eléctrica: 220 V / 50 Hz |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| ENTREGA |  |  |  |  |  |
| Instalación y Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACION |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 3

BALANZA DE PRECISIÓN

| EQUIPO: | BALANZA DE PRECISIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Debe contar con 3 pares de sensores que reciban señales ultrasónicas para garantizar la precisión en los resultados de la medición |  |  |  |  |  |
| La báscula debe tener una Capacidad de 280 Kg o más |  |  |  |  |  |
| La báscula debe tener una Graduación de 50 g o mejor |  |  |  |  |  |
| Rango de medición de longitud: de 60 cm a 210 cm o mayor rango |  |  |  |  |  |
| La Báscula debe contar con una plataforma antideslizante |  |  |  |  |  |
| El soporte debe ser sólido con elaborados de aluminio |  |  |  |  |  |
| Luz LED en el cabezal de medición |  |  |  |  |  |
| Conmutación a pulgadas/centímetros |  |  |  |  |  |
| Calibración Automática |  |  |  |  |  |
| Funciones: TARE, Pre-TARE, mabre/bebé, Mantener (Hold), Mantener Automáticamente (Auto-Hold), BMI, Auto-BMI ( Índice de Masa Corporal), BFR (Tasa de Grasa Corporal), Limpiar (Clear), Auto Limpieza (Auto-Clear), Enviar/Imprimir. |  |  |  |  |  |
| Control por pantalla táctil multifunción, que muestre el peso, estatura y BMI como mínimo |  |  |  |  |  |
| Que permita activar o desactivar la visualización en pantalla |  |  |  |  |  |
| Interfaz de comunicación y transmisión de forma inalámbrica |  |  |  |  |  |
| Función de bloqueo de pantalla |  |  |  |  |  |
| Señales Acústicas pueden ser activadas o desactivadas |  |  |  |  |  |
| Peso máximo del equipo no mayor a 17 kg. |  |  |  |  |  |
| Red Eléctrica 220 V. - 50 Hz |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| Debe Incluir Impresora Térmica compatible con el equipo |  |  |  |  |  |
| Debe Incluir Soporte para impresora en el equipo (Opcional) |  |  |  |  |  |
| Debe Incluir 10 rollos de papel para impresora |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregará un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 4

BICICLETA ELÍPTICA

| EQUIPO: | BICICLETA ELÍPTICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Que combine el movimiento al estilo Nordic Walking con bastones con el movimiento típico de montar en bici |  |  |  |  |  |
| Que no repercute negativamente en las articulaciones ni en la espalda. |  |  |  |  |  |
| Para trabajar la resistencia o para alternar, e incluso sustituir, a la carrera determinados días de entrenamiento. |  |  |  |  |  |
| Que permita reducir el riesgo de padecer enfermedades de corazón, diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico. |  |  |  |  |  |
| Que permita ayudar a fortalecer músculos y huesos. |  |  |  |  |  |
| Que permita ayudar a mejorar la capacidad para soportar la actividad física diaria, así como a prevenir caídas o sufrir lesiones |  |  |  |  |  |
| Que permita Fortalecer el sistema cardiovascular |  |  |  |  |  |
| Que permita mejorar la coordinación y el equilibrio |  |  |  |  |  |
| Que permita ejercitar los muslos, glúteos, pantorrillas, brazos, hombros y pectorales. |  |  |  |  |  |
| Diseñada para que cualquier persona que quiera hacer ejercicio aeróbico |  |  |  |  |  |
| Regulador de Fuerza utilizada en los pedales |  |  |  |  |  |
| Controlador del tiempo y medidor de kilómetros ejercitados |  |  |  |  |  |
| Manubrio con sujetadores de goma rellenados con esponja para mayor comodidad |  |  |  |  |  |
| Que Aguante un peso corporal de más de 90 kilos |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación 220 V / 50Hz con Enchufe Grado Médico para el sistema electrónico (Opcional) |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación Y Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de Un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregará un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 5

BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA

| EQUIPO: | BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 2 EQUIPOS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Selección de medicamentos y límite de seguridad según cada medicamento |  |  |  |  |  |
| Cálculo de dosis según mcg, mg, IU, o mmol, por kg-peso, por /min, /h, /24h. |  |  |  |  |  |
| Función Rampa programable para incorporar lentamente el medicamento y evitar intolerancias |  |  |  |  |  |
| Función Rampa descendente para asegurar una transición lenta y regular entre infusiones intravenosas |  |  |  |  |  |
| Con Modo de Infusión Controlada por Objetivo TCI de concentración en la sangre |  |  |  |  |  |
| Selección de Algoritmos: |  |  |  |  |  |
| Propofol: Schnider, Marsh |  |  |  |  |  |
| Remifentanil: Minto |  |  |  |  |  |
| Sufentanil: Geps |  |  |  |  |  |
| Selección de perfiles: Objetivo en plasma / Objetivo en Sitio Efecto |  |  |  |  |  |
| Función Modo Intermitente: Fase de Bolo y Fase de Flujo |  |  |  |  |  |
| Datos Técnicos mínimos requeridos: |  |  |  |  |  |
| Protección frente a humedad IP22 (protección frente a goteo para uso horizontal) |  |  |  |  |  |
| Condiciones de funcionamiento con temperatura de operación: +5 a +40 °C o mejor rango, Humedad Relativa: 30% a 90% (sin condensación) |  |  |  |  |  |
| Condiciones de almacenamiento a temperaturas de -20 a +55 °C Humedad Relativa: 20% a 90% (sin condensación) |  |  |  |  |  |
| Tasa de flujo: desde 0,01 - 999,9 ml/h (desde 0,01 - 99,99 ml/h en incrementos de 0,01 ml/h; desde 100 - 999,9 ml/h incrementos de 0,1 ml/h) |  |  |  |  |  |
| Debe permitir modificar la tasa de flujo sin interrupciones de la infusión administrada. |  |  |  |  |  |
| Precisión de la tasa de flujo: +/-2% |  |  |  |  |  |
| Rango del Flujo de Bolo: 1 - 1800 ml/h (Manual y Automático Programable) |  |  |  |  |  |
| Volumen Máximo de Bolo: 60,00 ml (Bolo a demanda, con preselección de volumen/dosis, con tiempo de hasta 59 min o mejor) |  |  |  |  |  |
| Preselección de volumen desde 0,1 a 10000 ml (desde 0,1 a 99,99 ml incrementos de 0,01 ml; desde 100 a 999,9 ml incrementos de 0,1 ml; desde 1000 a 10000 ml incrementos de 1 ml) |  |  |  |  |  |
| Preselección de tiempo: desde 1 min a 99h59min o mayor rango |  |  |  |  |  |
| Cálculo de Velocidad: Cálculo Automático de Acuerdo a volumen programado por tiempo |  |  |  |  |  |
| Cálculo de Dosis: Cálculo automático de flujo de administración basado en las instrucciones de dosis en distintas unidades, relacionadas con el peso y tiempo. |  |  |  |  |  |
| Aplicación de Bolo en distintas unidades por kg y unidad de tiempo (min) con cálculo automático del flujo del bolo |  |  |  |  |  |
| Unidad programables del cálculo de dosis: ng/xxml, mcg/xxml, mg/xxml, g/xxml, mmol/xxml. Por Peso: ng/kg/min, ng/kg/h, ng/kg/24h, mcg/kg/min, mcg/kg/h, mcg/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h. Por Superficie: ng/m2/min, ng/m2/h, ng/m2/24h, mcg/m2/min, mcg/m2/h, mcg/m2/24h, mg/m2/min, mg/m2/h, mg/m2/24h. |  |  |  |  |  |
| Mantener Vena Abierta (K.V.O. o K.O.R.): Tasa de Flujo ajustable: Flujo > 10 ml/h, Flujo MVA = 3 ml/h, Flujo < 10 ml/h, Flujo MVA = 1 ml/h, Flujo < 1 ml/h, MVA-Flujo = Flujo establecido (por defecto 0,1 ml/h) |  |  |  |  |  |
| Modo Standby (En Espera): Tiempo de espera Ajustable de 1 min hasta 24 horas con incrementos de 1 min. Con Visualización de reloj |  |  |  |  |  |
| Selección de Jeringas: Desde 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml y 60 ml. |  |  |  |  |  |
| Con Biblioteca de Medicamentos: Selección de medicamentos en el menú o en las opciones de arranque |  |  |  |  |  |
| Perfiles de infusión / Modos de Tratamiento: Modo Continuo (Normal), Modo Rampa Ascendente / Descenso Gradual, Modo Programa, Modo Intermitente, Modo TCI, Modo Dosis Por Tiempo. |  |  |  |  |  |
| Pantalla gráfica retroiluminada, fácilmente legible. |  |  |  |  |  |
| Teclado estructurado, de iluminación posterior. |  |  |  |  |  |
| Gráfica TCI, concentración plasmática y efecto. |  |  |  |  |  |
| Protección contra flujo libre: Freno del émbolo de la jeringa, cuando éste no está completamente fijado, para evitar infusión indeseada por gravedad. |  |  |  |  |  |
| Límite de presión: 100 a 1200 mbar (75 mmHg a 900 mmHg) |  |  |  |  |  |
| Indicadores de alarma óptica y auditiva. Alarma informativa con texto claro en pantalla. Alarma Auditiva con doble canal para una seguridad máxima. |  |  |  |  |  |
| Alarmas: Alarma de presión de oclusión (presión alta), alarma de MVA activo (K.V.O./K.O.R.), alarma de soporte de la jeringa, alarmas técnicas, alarma batería agotada, alarma de jeringa vacía, alarma de volumen a infundir finalizado, alarma tiempo finalizado. |  |  |  |  |  |
| Aplicaciones en pacientes: Adulto, pediátrico y neonatal |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación 220 V / 50Hz con Enchufe Grado Médico |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| 1 batería interna recargable, de fácil cambio, con tiempo de funcionamiento de 8 horas a 25 ml/h o más |  |  |  |  |  |
| 1 cable de poder grado médico |  |  |  |  |  |
| 1 soporte para porta suero |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución. (Indicar Aceptación |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 6

TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (SC)

| EQUIPO: | TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Debe tener un pedestal con base rodable de 5 ruedas o más, que asegure la estabilidad y maniobrabilidad del equipo. |  |  |  |  |  |
| Base plástica u otro material mejor de 45 cm de diámetro o mayor tamaño |  |  |  |  |  |
| El pedestal debe ser de acero inoxidable, con altura regulable |  |  |  |  |  |
| Debe contar con una pantalla anti reflectante amplia Circular o Cuadrada de alto contraste, con una placa de disco extra grande de ø 140 mm de diámetro de fácil lectura. O mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Sistema de Medición Mecánica |  |  |  |  |  |
| Rango de Medición de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |  |
| Rango de Escala de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |  |
| Membrana resistente a sobre presiones |  |  |  |  |  |
| Pera de Insuflación de Látex o mejor |  |  |  |  |  |
| Válvula de purga regulable con ajuste fino y sin desgaste |  |  |  |  |  |
| Microfiltro de protección de la válvula de purga y sistema de medición |  |  |  |  |  |
| Brazalete con cierre tipo velcro o mejor |  |  |  |  |  |
| Tubo Manguera en espiral |  |  |  |  |  |
| Exactitud de medición +/- 3 mmHg o mejor |  |  |  |  |  |
| Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete |  |  |  |  |  |
| Canastilla para almacenamiento, de material y posición de acuerdo a fabricante. (Especificar) |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| ENTREGA |  |  |  |  |  |
| Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 7

BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA

| EQUIPO: | BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 4 EQUIPOS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Bomba de infusión volumétrica para aplicaciones médicas, controlada por microprocesador |  |  |  |  |  |
| Pantalla legible digital de 4,2" o mayor tamaño |  |  |  |  |  |
| Rango de flujo: De 3,00 a 300,00 ml/h (cuando el ajuste sea de 20 gotas / ml) / De 1,00 a 100,00 ml/h (Cuando el ajuste sea de 60 gotas /ml) |  |  |  |  |  |
| Selección de volumen de infusión: 0,10 a 100,00 ml (intervalos de 0,10 ml) / 100,00 a 9999,00 ml (Intervalo de 1,00 ml) |  |  |  |  |  |
| Con las siguientes Funciones de Seguridad mínimas requeridas: |  |  |  |  |  |
| De selección de presión, de detección de oclusión |  |  |  |  |  |
| Función de selección de la sensibilidad de la alarma de aire en línea |  |  |  |  |  |
| Función clampado del tubo |  |  |  |  |  |
| Función Bloqueo de teclas |  |  |  |  |  |
| Otras funciones que mejoren el equipo |  |  |  |  |  |
| Rango de ajuste del tiempo de la dosis de bolo automático desde 1 segundo a 60min.00seg. (intervalo de 1 seg) |  |  |  |  |  |
| Rango de ajuste del tiempo de volumen VTBI: desde 1min a 99horas.59min. (intervalo de 1 min.) |  |  |  |  |  |
| Rango de ajuste de la tasa de dosis de bolo automático: 0,01 a 10,00 (intervalo de pasos de 0,01); 10,00 a 100,00 (intervalo de pasos de 0,10); 100,00 a 999,00 (intervalo de paso de 1,00) |  |  |  |  |  |
| Velocidad de purga: 300 ml/h aproximadamente o mejor |  |  |  |  |  |
| Equipos de infusión compatibles con cualquier tipo de Sets para infusión (SISTEMA ABIERTO) |  |  |  |  |  |
| Varias alarmas: como mínimo con alarmas de oclusión, aire en línea, alarmas de batería, alarma de puerta, alarma de anormalidad de velocidad de flujo, alarma de flujo libre y otros. |  |  |  |  |  |
| Batería integrada con capacidad de 4 horas o mayor |  |  |  |  |  |
| Alimentación Eléctrica 220 - 230 VAC / 50 Hz |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| 150 sets de PVC por cada bomba de infusión |  |  |  |  |  |
| Soporte de sujeción a porta sueros por equipo |  |  |  |  |  |
| Batería Integrada |  |  |  |  |  |
| Cable de poder grado médico |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación y Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 8

DESTILADOR DE AGUA

| EQUIPO: | DESTILADOR DE AGUA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Destilador de agua compacto con sistema purificador de 10 litros o más por día |  |  |  |  |  |
| que permita la conexión directa al agua del grifo |  |  |  |  |  |
| Pantalla táctil para manejo y control del equipo de fácil limpieza |  |  |  |  |  |
| Que contenga una membrana de 0,2 µm removedor de micro organismos |  |  |  |  |  |
| Debe mostrar en pantalla el volumen actual de llenado de la bolsa |  |  |  |  |  |
| Debe mostrar en pantalla la calidad de purificación y Temperatura |  |  |  |  |  |
| Función de Dispensación Manual seleccionable en la pantalla |  |  |  |  |  |
| Permite Guardar el nivel de dispensación usado como último |  |  |  |  |  |
| Control por pantalla del Incremento del nivel de dispensación de agua en 50 ml |  |  |  |  |  |
| Bolsa de 5 litros fácil de cambiar en menos de 5 minutos |  |  |  |  |  |
| Aplicaciones para: Histología, Preparación de Agentes, ELISA, Absorción atómica, Fotometría, Extracción de fase sólida, Cromotografía Iónica como mínimo |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación: 220 - 240 V, 50/60 Hz |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 9

FRONTOLUX

| EQUIPO: | FRONTOLUX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 2 EQUIPOS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (NO MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA FABRICACIÓN) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Luz blanca LED de alto rendimiento con combinación con lentes para iluminación de zonas profundas |  |  |  |  |  |
| Potencia lumínica de 32,000 Lux a 40 cm con un diámetro de 30 cm o mayor potencia. |  |  |  |  |  |
| Modelo Ligero, cómodo, ergonómico con cinta para la cabeza |  |  |  |  |  |
| Unidad de Control y portapilas en la cinta frontal |  |  |  |  |  |
| Cargador |  |  |  |  |  |
| Diámetro de campo lumínico regulable de 30 - 150 mm a una distancia de trabajo de 40 cm o mejor |  |  |  |  |  |
| Diámetro Ajustable mediante anillo de enfoque |  |  |  |  |  |
| Fuente de alimentación para recarga mediante puerto USB |  |  |  |  |  |
| Autonomía de funcionamiento de hasta 18 horas para uso en quirófano |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| 2 sets de pilas recargables |  |  |  |  |  |
| 1 Cable de largo alcance para carga por USB |  |  |  |  |  |
| 1 Cargador 220V 50 Hz |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 90 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 10

INCINERADOR DE AGUJAS

| EQUIPO: | INCINERADOR DE AGUJAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Sistema de Seguridad de destrucción de agujas y eliminación de virus y bacterias |  |  |  |  |  |
| Debe generar una temperatura de 1000 °C o mayor para la destrucción de acero inoxidable |  |  |  |  |  |
| Debe destruir la aguja en un proceso de duración de 3 segundos o menor tiempo |  |  |  |  |  |
| Capacidad hasta 100 agujas/minuto o mayor |  |  |  |  |  |
| Debe de ser de fácil manejo, colocar la jeringa con la aguja en el agujero de fusión y que empiece a realizar la destrucción de la aguja apretando un botón o de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Indicador del trabajo de inicio y acabado del proceso de destrucción de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Debe contar con contenedor de deshechos o un colector de residuos de las agujas destruidas deslizable, de acero inoxidable y de fácil limpieza |  |  |  |  |  |
| Carcasa Resistente y duradera. Debe estar construido con materiales resistentes a la corrosión |  |  |  |  |  |
| Apto para distintos calibres de agujas, desde 0,35 mm o menor a 1,6 mm o mayor. Compatible con todas las agujas de uso médico. |  |  |  |  |  |
| Un peso del equipo no mayor a 4 Kg. |  |  |  |  |  |
| Bajo Nivel de Ruido |  |  |  |  |  |
| Alimentación 110 - 220 VAC, Frecuencia 50/60 Hz |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| 1 Cable de Poder Grado Médico |  |  |  |  |  |
| 1 Manual de Usuario en Español |  |  |  |  |  |
| 2 Fusibles de recambio acorde al equipo |  |  |  |  |  |
| 1 Kit extra de consumibles suficiente para la extensión de vida útil pasado el tiempo de garantía |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Cochabamba |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. Presentar certificado de reemplazo de equipo |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado durante el tiempo de garantía |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en Cochabamba, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 11

INCUBADORA DE BIOLÓGICO P/ ÓXIDO DE ETILENO

| EQUIPO: | INCUBADORA DE BIOLÓGICO P/OXIDO DE ETILENO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| El equipo debe detectar el crecimiento bacteriano y alertar a través de alarma en caso de cultivo positivo |  |  |  |  |  |
| Incubadora con la posibilidad de incubar indicadores de óxido de etileno |  |  |  |  |  |
| Velocidad de procesamiento 3 horas o menor |  |  |  |  |  |
| Resultados confiables al 99.9%, la lectura debe ser mediante la incubadora sin necesidad de interpretación de cambio de color |  |  |  |  |  |
| Detección del crecimiento bacteriano y alertas de cultivo positivo mediante alarmas |  |  |  |  |  |
| La incubadora debe contar con 10 posiciones de uso o más |  |  |  |  |  |
| La incubadora debe contar con reventador propio de ampollas |  |  |  |  |  |
| La Incubadora debe ser a bacterias |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación Eléctrica: 220 -230 V / 50 Hz |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| Debe Incluir en la propuesta 500 integradores biológicos o más |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| ENTREGA |  |  |  |  |  |
| Instalación y Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 12

INCUBADORA DE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE

| EQUIPO: | INCUBADORA DE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| El equipo debe detectar el crecimiento bacteriano y alertar a través de alarma en caso de cultivo positivo |  |  |  |  |  |
| Incubadora con la posibilidad de incubar indicadores de Autoclave |  |  |  |  |  |
| Velocidad de procesamiento 3 horas o menor |  |  |  |  |  |
| Resultados confiables al 99.9%, la lectura debe ser mediante la incubadora sin necesidad de interpretación de cambio de color |  |  |  |  |  |
| Detección del crecimiento bacteriano y alertas de cultivo positivo mediante alarmas |  |  |  |  |  |
| La incubadora debe contar con 10 posiciones de uso o más |  |  |  |  |  |
| La incubadora debe contar con reventador propio de ampollas |  |  |  |  |  |
| La Incubadora debe ser a bacterias |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación Eléctrica: 220 -230 V / 50 Hz |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| Debe Incluir en la propuesta 500 integradores biológicos o más |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| ENTREGA |  |  |  |  |  |
| Instalación y Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 13

LAMPARA DE LUZ HALÓGENA INALÁMBRICA

| EQUIPO: | LAMPARA DE LUZ HALÓGENA INALÁMBRICA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (NO MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA FABRICACIÓN) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Lámpara de halógeno para polimerización de materiales dentales fotosensibles, aplicados al área de odontología |  |  |  |  |  |
| Longitud de onda: 395 - 480 nm o mejor |  |  |  |  |  |
| Intensidad de lámpara: 3 modos estándar, alta potencia, potencia extra como mínimo |  |  |  |  |  |
| Estándar: para restauración directa y para todos los materiales dentales fotosensibles de 1000 Mw/cm2 +/-10% o mejor |  |  |  |  |  |
| Alta Potencia: para la restauración directa, indirecta y para todos los materiales dentales fotosensibles de 1400 Mw/cm2 +/-10% o mejor |  |  |  |  |  |
| Potencia extra: ideal para la fijación de piezas hechas en cerámica opaca, para brackets ortodónticos y en general para fotopolimerizaciones rápidas de 3200 Mw/cm2 +/-10% o mejor |  |  |  |  |  |
| La Lámpara debe ser tipo LED o mejor tecnología |  |  |  |  |  |
| Modos de Uso: |  |  |  |  |  |
| Estándar: de Intervalos de 5 - 10 - 15 - 20 segundos o mejor |  |  |  |  |  |
| Alta Potencia: de intervalos de 1 - 2 - 3 - 4 segundos o mejor |  |  |  |  |  |
| Potencia extra: de intervalos de 3 o mejor |  |  |  |  |  |
| La Lámpara debe tener alarmas audibles y visuales |  |  |  |  |  |
| Alarma de Batería Baja |  |  |  |  |  |
| Alarma de Sobrecalentamiento |  |  |  |  |  |
| Alarma falla de Leds |  |  |  |  |  |
| Alarma falla de calibración |  |  |  |  |  |
| Otras alarmas de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| La Lámpara debe tener un cargador de batería |  |  |  |  |  |
| El Equipo Debe tener Baterías Recargables de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe ofrecer un set de baterías extras para el equipo |  |  |  |  |  |
| Debe tener detección automática de batería defectuosa |  |  |  |  |  |
| Debe tener desconexión o apagado automático luego de realizar carga completa |  |  |  |  |  |
| Debe tener indicador visual del estado le la batería |  |  |  |  |  |
| Debe realizar una carga completa en 4 horas o menos desde que la batería esta vacía o baja |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación del Cargador: 220 V / 50 Hz o mejor |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del POLICONSULTORIO de la C.S.B.P. Regional La Paz, Calle Cap. Ravelo Esq. Montevideo |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe presentar en Físico y en Medio Digital. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe presentar en Físico y en Medio Digital. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 14

LENTES PLOMADOS

| EQUIPO: | LENTES PLOMADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 3 PIEZAS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (NO MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA FABRICACIÓN) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Los lentes plomados deben ser cómodos para el usuario. |  |  |  |  |  |
| Naricera cómoda de acuerdo a fabricante. |  |  |  |  |  |
| Protección en los bordes y frente de los ojos de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Marco de Acrílico y Cristal |  |  |  |  |  |
| Vidrios Plomados |  |  |  |  |  |
| Diseño para proteger de la Radiación dispersa |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía de protección contra Rayos X y otros. |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 15

MANDIL PLOMADO

| EQUIPO: | MANDIL PLOMADO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 5 PIEZAS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (NO MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA FABRICACIÓN) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Chalecos de Plomo Flexible 60 cm X 100 cm o mayor tamaño. |  |  |  |  |  |
| Protección equivalente a 0,5 mm de plomo |  |  |  |  |  |
| Sistema de Cierre con jaretas |  |  |  |  |  |
| Incluye Almohadilla en los hombros |  |  |  |  |  |
| Acabado con Nylon |  |  |  |  |  |
| Peso Aproximado 5 kg. |  |  |  |  |  |
| Debe Incluir protector de Tiroides - Collarín |  |  |  |  |  |
| Debe incluir bolsillo en el pecho lado izquierdo o derecho de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía de protección del mandil plomado contra Rayos X y otros. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de garantía de Costura y otros que aseguren la calidad y duración del mandil plomado ofertado. |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 16

MANÓMETRO

| EQUIPO: | MANÓMETRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 4 EQUIPOS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Manómetro para tubo de oxígeno portátil de 1 litro |  |  |  |  |  |
| El manómetro debe ser tipo Yoke |  |  |  |  |  |
| Debe contar con Regulador de flujo de 0 a 15 L/min |  |  |  |  |  |
| Debe incluir empaquetadura para el tubo |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| ENTREGA |  |  |  |  |  |
| Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 17

REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (LP)

| EQUIPO: | REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 3 EQUIPOS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Debe ser especializado para el almacenamiento en frío de productos farmacéuticos y biológicos como mínimo. |  |  |  |  |  |
| Con capacidad de 450 litros o más |  |  |  |  |  |
| De 1 puerta o más puertas para fácil acceso al interior |  |  |  |  |  |
| Refrigerador de un cuerpo o más. |  |  |  |  |  |
| Rango de Temperatura: desde 2°C a 8°C o mayor rango configuración de fábrica. |  |  |  |  |  |
| Debe permitir realizar trabajos como congelador en un rango de -18°C a -22°C o mayor rango sin poner en riesgo el funcionamiento del equipo, de acuerdo a fabricante. (Indicar por el proponente) |  |  |  |  |  |
| Precisión de temperatura mostrada en pantalla en relación con la medida por instrumentos externos: +/- 1 °C (Medido mediante Sonda) y +/- 2°C (Medición por Sensor Infrarrojo) |  |  |  |  |  |
| Sistema de control: Control Microprocesado, interfaz amigable y visualización de la temperatura interna Pantalla LED |  |  |  |  |  |
| Alarma Audible y Visual |  |  |  |  |  |
| Alarmas: Alta / Baja Temperatura, Falla del sistema y Sensor, Falla Termostato, Puerta Entreabierta, Alarma Falla de Energía, Alarma Batería Baja |  |  |  |  |  |
| Tipo de Refrigeración: Sistema de refrigeración de aire forzado |  |  |  |  |  |
| Refrigerante de acuerdo a fabricante. |  |  |  |  |  |
| Descongelación: Descongelación Automática o mejor |  |  |  |  |  |
| Material Externo: Material Revesito en polvo o mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Material Interno: Placa de aluminio con pulverización o mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Estantes: Estantes hechos de alambre de acero revestido de alta calidad. O mejor |  |  |  |  |  |
| 3 espacios o mayor de buena separación de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Batería integrada (Opcional) |  |  |  |  |  |
| El equipo debe estar montado con 4 ruedas para fácil movilidad, donde al menos dos de ellas tengan frenos |  |  |  |  |  |
| Iluminación interna automática con luz incandescente o tipo LED de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación 220 V / 50Hz con Enchufe Grado Médico |  |  |  |  |  |
| Registro de datos: grabación del registro cada 10 minutos o mejor |  |  |  |  |  |
| Cierre de puerta con llave |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación ( |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 90 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 18

REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (SC)

| EQUIPO: | REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 2 EQUIPOS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Debe ser especializado para el almacenamiento en frío de productos farmacéuticos y biológicos como mínimo. |  |  |  |  |  |
| Con capacidad de 360 litros o más |  |  |  |  |  |
| De 1 puerta o más puertas para fácil acceso al interior |  |  |  |  |  |
| Rango de Temperatura: desde 2°C a 8°C o mayor rango configuración de fábrica. |  |  |  |  |  |
| Debe permitir realizar programación segura por el usuario de los rangos de temperatura y poder ampliar hasta temperaturas bajo 0 de acuerdo a fabricante, sin poner en riesgo el funcionamiento del equipo. (Especificar Desde y Hasta cuantos °C se puede configurar). |  |  |  |  |  |
| Precisión de temperatura: 0,1 °C |  |  |  |  |  |
| Sistema de control: Control Microprocesado, Pantalla LED |  |  |  |  |  |
| Alarma Audible y Visual |  |  |  |  |  |
| Alarmas: Alta / Baja Temperatura, Falla del sistema y Sensor, Puerta Entreabierta, Alarma Falla de Energía, Alarma Bateria Baja |  |  |  |  |  |
| Tipo de Refrigeración: Sistema de refrigeración de aire forzado |  |  |  |  |  |
| Condensador y evaporador: Condensador de tubo Bundy o mejor tecnología |  |  |  |  |  |
| Descongelación: Diseño sin escarcha |  |  |  |  |  |
| Estructura Externa: Diseño de un solo cuerpo, espumado en una sola pieza (material aislante rígido de poliuretano) o mejor |  |  |  |  |  |
| Material Interno: Plástico de ingeniería HIPS (Poliestireno de Alto Impacto), Resistente a la abración y al ácido o mejor |  |  |  |  |  |
| Material Externo: Acero laminado en frío recubierto con polvo antibacteriano. O mejor |  |  |  |  |  |
| Estantes: estantes ajustables hechos de alambre de acero de alta calidad. O mejor |  |  |  |  |  |
| 5 estantes o mayor cantidad |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación: 220 V +/-10% - 50/60 Hz (Cable y Enchufe Original, Grado Médico) |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación.. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 90 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 19

SELLADORA PARA PLÁSTICO

| EQUIPO: | SELLADORA PARA PLÁSTICO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Debe realizar un sellado hermético grado quirúrgico |  |  |  |  |  |
| Debe garantizar la esterilidad de los artículos desde la esterilización hasta su uso. |  |  |  |  |  |
| Fácil de operar y seguro. |  |  |  |  |  |
| Selladora de alto tráfico (Adjuntar certificado) |  |  |  |  |  |
| Que permita ajuste de temperatura para un sellado seguro |  |  |  |  |  |
| Cuerpo del equipo hecho de acero inoxidable, que previene la corrosión, de alta resistencia mecánica. De fácil limpieza y desinfección. O mejor |  |  |  |  |  |
| Fuente de Alimentación Eléctrica: 220 V - 50/60 Hz |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| ENTREGA |  |  |  |  |  |
| Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 20

SET DE DIAGNÓSTICO PARA EMPOTRAR

| EQUIPO: | SET DE DIAGNÓSTICO PARA EMPOTRAR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 3 EQUIPOS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Debe contener todo el set de diagnóstico Otoscopio para realizar examinación profesional en el área de otorrinolaringología. |  |  |  |  |  |
| Debe permitir empotrarse en un estuche rígido con todos sus accesorios para ser transportado con toda seguridad, evitando que se mueva o balancee dentro del estuche |  |  |  |  |  |
| Debe estar alimentado por dos pilas alcalinas AA en el interior del mango o mejor tecnología |  |  |  |  |  |
| Con un lente extraíble que permite una ampliación de 3X o mayor |  |  |  |  |  |
| Con una salida para la insuflación del aire para verificar la movilidad de la membrana timpánica. |  |  |  |  |  |
| Debe contar con una luz xenón o led o mejor tecnología |  |  |  |  |  |
| El equipo debe estar construido con materiales resistentes a la corrosión y de fácil limpieza. |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| 10 o más Espéculos Reusables |  |  |  |  |  |
| 80 o más Espéculos de un solo uso |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| ENTREGA |  |  |  |  |  |
| Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 21

TENSIÓMETRO

| EQUIPO: | TENSIÓMETRO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 2 EQUIPOS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Tensiómetro Aneroide (Esfigmomanómetro) para la medición de la presión arterial |  |  |  |  |  |
| Apertura fácil sin resistencia de la válvula para realizar purga de aire |  |  |  |  |  |
| Manómetro indicador fácil de leer fluorescente, con un diámetro de 60 mm o menor |  |  |  |  |  |
| Rango de Medición de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |  |
| Rango de Escala de 0 a 300 mmHg o mejor |  |  |  |  |  |
| Tolerancia de Error de +/- 3 mmHg o menor |  |  |  |  |  |
| Pera de Inflado rápido y ergonómica |  |  |  |  |  |
| Cambios de brazaletes mediante unión metálica atornillada o de acuerdo a fabricante que garantice un proceso fácil para realizar los cambios de brazaletes |  |  |  |  |  |
| Brazalete calibrado libre de látex con cierre velcro o mejor para paciente adulto |  |  |  |  |  |
| Brazalete calibrado libre de látex con cierre velcro o mejor para paciente adulto grande |  |  |  |  |  |
| Brazalete calibrado libre de látex con cierre velcro o mejor para paciente pediátrico |  |  |  |  |  |
| El Tensiómetro debe ser a prueba de golpes y caídas desde una altura de 100cm o más (Opcional) |  |  |  |  |  |
| Debe tener un Estuche tipo Funda o Bolsa de Transporte original de fábrica de la misma marca donde entre todos los accesorios para poder transportar el tensiómetro |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en La Paz. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 22

TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (CB)

| EQUIPO: | TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 3 EQUIPOS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Debe tener un pedestal con base rodable de 5 ruedas o más, que asegure la estabilidad y maniobrabilidad del equipo. |  |  |  |  |  |
| El pedestal debe ser de acero inoxidable, con altura ajustable |  |  |  |  |  |
| Debe contar con una pantalla anti reflectante amplia Circular o Cuadrada de alto contraste, con una placa de disco extra grande de ø 140 mm de diámetro de fácil lectura. O mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Sistema de Medición Mecánica |  |  |  |  |  |
| Rango de Medición de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |  |
| Rango de Escala de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |  |
| Membrana resistente a sobre presiones |  |  |  |  |  |
| Pera de Insuflación de Látex |  |  |  |  |  |
| Válvula de purga regulable con ajuste fino y sin desgaste |  |  |  |  |  |
| Microfiltro de protección de la válvula de purga y sistema de medición |  |  |  |  |  |
| Brazalete con cierre tipo velcro |  |  |  |  |  |
| Tubo Manguera en espiral |  |  |  |  |  |
| Exactitud de medición +/- 3 mmHg o mejor |  |  |  |  |  |
| Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete |  |  |  |  |  |
| Canastilla para almacenamiento, de material y posición de acuerdo a fabricante. (Especificar) |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Cochabamba |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. Presentar certificado de reemplazo de equipo |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado durante el tiempo de garantía |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en Cochabamba, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ÍTEM N° 23

TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (LP)

| EQUIPO: | TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CANTIDAD | 5 EQUIPOS |  |  |  |  |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE |  |  |  |  |  |
| MARCA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: | (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |  |
| Debe tener un pedestal con base rodable de 5 ruedas o más, que asegure la estabilidad y maniobrabilidad del equipo. |  |  |  |  |  |
| Base plástica u otro material mejor de 45 cm de diámetro o mayor tamaño |  |  |  |  |  |
| El pedestal debe ser de acero inoxidable, con altura regulable |  |  |  |  |  |
| Debe contar con una pantalla anti reflectante amplia Circular o Cuadrada de alto contraste, con una placa de disco extra grande de ø 140 mm de diámetro de fácil lectura. O mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |  |
| Sistema de Medición Mecánica |  |  |  |  |  |
| Rango de Medición de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |  |
| Rango de Escala de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |  |
| Membrana resistente a sobre presiones |  |  |  |  |  |
| Pera de Insuflación de Látex o mejor |  |  |  |  |  |
| Válvula de purga regulable con ajuste fino y sin desgaste |  |  |  |  |  |
| Microfiltro de protección de la válvula de purga y sistema de medición |  |  |  |  |  |
| Brazalete con cierre tipo velcro o mejor |  |  |  |  |  |
| Tubo Manguera en espiral |  |  |  |  |  |
| Exactitud de medición +/- 3 mmHg o mejor |  |  |  |  |  |
| Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete |  |  |  |  |  |
| Canastilla para almacenamiento, de material y posición de acuerdo a fabricante. (Especificar) |  |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS |  |  |  |  |  |
| Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |  |
| REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |  |
| PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |  |
| INSTALACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |  |
| Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |  |
| RECEPCIÓN |  |  |  |  |  |
| El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |  |
| CAPACITACIÓN |  |  |  |  |  |
| El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |  |
| GARANTÍAS |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |  |
| En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |  |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |  |
| En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |  |
| Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |  |
| La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en La Paz. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |  |
| DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |  |
| PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |  |
| El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |  |

ANEXOS

FORMULARIOS DE PROPUESTA

- Formularios para cumplir los requisitos legales y administrativos:

FORMULARIO A-1	Carta de Presentación de Propuesta y Declaración Jurada para Empresas o Asociaciones Accidentales

FORMULARIO A-2	Identificación del Proponente

- Formularios para cumplir los requisitos técnicos:

FORMULARIO C-1	Propuesta de Especificaciones Técnicas

FORMULARIO C-2	Condiciones Adicionales

- Formularios para cumplir los requisitos de la propuesta económica:

FORMULARIO B-1	Presentación de la Propuesta Económica

FORMULARIO Nº A-1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

Lugar y fecha________________________

Señores

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Presente.-

Ref.:  Licitación Pública Nacional ON-LIC-03-2021 1C

ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO

A nombre de (Nombre de la empresa o Asociación Accidental) a la cual represento, remito la presente propuesta, declarando expresamente mi conformidad y compromiso de cumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego específico de condiciones de la licitación de referencia, por lo que:

      - – De las Condiciones del Proceso

- Declaro y garantizo haber examinado el Pliego Específico de Condiciones, así como los Formularios para la presentación de la propuesta, aceptando sin reservas todas las estipulaciones de dichos documentos y la adhesión al texto del contrato.

- Declaro la veracidad de toda la información proporcionada y autorizo mediante la presente, para que, en caso de ser adjudicado, cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la entidad convocante, toda la información que requieran para verificar la documentación que presento. En caso de comprobarse falsedad en la misma, la entidad convocante tiene el derecho a inhabilitar la presente propuesta y ejecutar la Garantía de Seriedad de Propuesta.

- En caso de ser adjudicado, esta propuesta constituirá un compromiso obligatorio hasta que se prepare y suscriba el contrato.

- Declaro, que como proponente, no tengo incompatibilidad o estoy impedido de participar en este proceso de contratación de acuerdo a lo establecido en el numeral 7 de este documento.

      - Declaración Jurada

- Declaro respetar el desempeño de los empleados de la CSBP asignados al proceso de contratación y no incurrir en relacionamiento que no sea a través de medio escrito, salvo en los actos de carácter público y exceptuando las consultas efectuadas al encargado de atender consultas, de manera previa a la presentación de propuestas. El incumplimiento de esta declaración será causal de inhabilitación cuando el relacionamiento se realice antes de la presentación de propuestas y causal de descalificación si el relacionamiento se produjera durante la evaluación de propuestas.

- Me comprometo a denunciar por escrito, ante el Gerente General o Directorio de la CSBP, cualquier tipo de presión o intento de extorsión de parte de los empleados de esta institución o de otras empresas, para que se asuman las acciones legales y administrativas correspondientes.

- Declaro haber cumplido con todos los contratos suscritos durante los últimos tres (3) años con entidades del sector público y privado.

- Declaro no haber incumplido la presentación de documentos ni tampoco haber desistido de suscribir el contrato como proponente adjudicado, en otros procesos de contratación realizados por la CSBP, entidades públicas y privadas en el último año.

      - Presentación de Documentos|

Si nuestra propuesta es adjudicada, me comprometo a presentar en el plazo establecido en el pliego específico de condiciones, los documentos originales o fotocopias legalizadas de todos y cada uno de los documentos presentados en fotocopia simple en mi propuesta y una garantía  a primer requerimiento de cumplimiento de contrato por un monto equivalente al 7% (siete por ciento) del valor total vigente desde la fecha fijada para la firma del contrato hasta la emisión del Acta de Recepción Definitiva del o los bienes., para asegurar el debido cumplimiento del mismo.

Asimismo, a nombre de mi empresa, ofrecemos mantener nuestra propuesta por un periodo de 60 días calendario (indicar número de días que debe ser igual o superior a sesenta (60) días calendario) a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO Nº  A-2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS

- Nombre o razón social  ___________________________________________________

- Dirección principal ______________________________________________________

- Ciudad __________________________ País ________________________________

- Teléfonos ______________________________Celular: ________________________

- Fax  ______________________________________

- Número de Identificación Tributaria (NIT) ____________________________________

- Dirección electrónica ___________________________________________________

- Nombre original y año de fundación de la empresa

__________________________________________________________________________

- Nombre del Representante Legal __________________________________________

- Documento que lo acredita como representante legal

___________________(colocar número de testimonio, lugar y fecha)___________________

- Tipo de organización (unipersonal, sociedad anónima, sociedad accidental, etc.)

__________________________________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO Nº 2

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA ASOCIACIONES ACCIDENTALES*

- Denominación de la Asociación Accidental__________________________________

- Asociados

- _______________________________________________

- _______________________________________________

- _______________________________________________

- Testimonio de Constitución de la Asociación Accidental

____________________(colocar número, lugar y fecha)____________________________

- Nombre de la empresa líder _____________________________________________

- Dirección principal _____________________________________________________

- Ciudad ___________________________ País ______________________________

- Teléfonos ___________________________________________________________

- Fax  ________________________________________________________________

- Dirección electrónica ___________________________________________________

- Nombre del Representante Legal de la Asociación Accidental

__________________________________________________________________________

- Documento que lo acredita como Representante Legal

__________________________________________________________________________

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

- Adicionalmente cada asociado debe llenar el formulario de identificación para empresas.

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 1

ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES CON BIOIMPEDANCIA

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES CON BIOIMPEDANCIA |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Diagnóstico y tratamiento combinado de los análisis de bioimpedancia eléctrica y signos vitales |  |  |  |  |
| - Configuración individual según necesidades del usuario |  |  |  |  |
| - Pantalla táctil de 7" o más |  |  |  |  |
| - Puertos de conexión: Ethernet, USB 2.0 como mínimo |  |  |  |  |
| - Método de medición mediante análisis de impedancia bioeléctrica de 8 puntos o más |  |  |  |  |
| - Frecuencia de medición: 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 KHz |  |  |  |  |
| - Corriente eléctrica de medición: brazo derecho, brazo izquierdo, pierna derecha, pierna izquierda, parte derecha del cuerpo, parte izquierda del cuerpo, torso |  |  |  |  |
| - Tiempo de medición 30 segundos o menos |  |  |  |  |
| - Medición de presión arterial con método oscilométrica |  |  |  |  |
| - Rango de Medición: 10 a 220 o mejor rango |  |  |  |  |
| - Rango de Pulso: 30 a 240 bpm o mejor rango con precisión de +/-2% o menor |  |  |  |  |
| - Saturación de Oxígeno por método de pulsioximetría |  |  |  |  |
| - Campo de medición: 0 a 100% o mejor |  |  |  |  |
| - Medición de temperatura por método directo, predictivo |  |  |  |  |
| - Tipo Axilar/Rectal |  |  |  |  |
| - Rango: 30 a 43°C o mejor rango |  |  |  |  |
| - Tiempo de medición > 15 segundo o menor |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| - 1 Batería Interna de iones de litio |  |  |  |  |
| - 1 Analizador de impedancia bioeléctrica |  |  |  |  |
| - 1 Set para medición de SPO2 |  |  |  |  |
| - 1 Set para medición de Temperatura |  |  |  |  |
| - 1 Set para medición de Presión Arterial |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 1: ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES CON BIOIMPEDANCIA

| ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES CON BIOIMPEDANCIA Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos. - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 2

APARATO DE PROFILAXIS (ULTRASONIDO)

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| APARATO DE PROFILAXIS (ULTRASONIDO) |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Bomba peristáltica con flujo de agua ajustable |  |  |  |  |
| - Con Depósito de agua removible traslúcido con iluminación LED |  |  |  |  |
| - Con Transductor del ultrasonido: Sistema piezoeléctrico activado por frecuencia, pastillas de cerámica de 30000 Hz. |  |  |  |  |
| - Chorro de bicarbonato pieza de mano desmontable y autoclavable |  |  |  |  |
| - Difusor concéntrico que permita la mezcla Aire + Agua + Bicarbonato a un pequeña distancia de la punta. |  |  |  |  |
| - Que Evite obstrucciones al realizar mezcla en los conductos del equipo |  |  |  |  |
| - Insertos incluidos tipo como mínimo: G120, G1, G2 y G10-P o similares de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Tapa del depósito del bicarbonato de fácil acceso y limpieza. |  |  |  |  |
| - Panel comandos con selectores de regulación digital |  |  |  |  |
| - Operación de línea digital (chorro de bicarbonato / ultrasonido) |  |  |  |  |
| - Selector de funciones: mínimo 3 funciones Perio, Endo, Escalado o similares |  |  |  |  |
| - Ajuste y regulación del aire del chorro de bicarbonato |  |  |  |  |
| - Ajuste y regulación del agua en procedimientos de refrigeración. |  |  |  |  |
| - Con irrigación constante con control de flujo |  |  |  |  |
| - Que permita la realización de trabajos en seco |  |  |  |  |
| - Ajuste de potencia para cada tipo de procedimiento |  |  |  |  |
| - Debe ser Resistente a la oxidación, equipo y accesorios |  |  |  |  |
| - Facilidad de limpieza y desinfección |  |  |  |  |
| - Tecla general de encendido y apagado con indicador LED en el panel para identificar el accionamiento del aparato |  |  |  |  |
| - Debe contar con una tapa extra, extraíble y autoclavable que cubre todo el aparato. |  |  |  |  |
| - Fuente de Alimentación Eléctrica: 220 V / 50 Hz |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - ENTREGA |  |  |  |  |
| - Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 2: APARATO DE PROFILAXIS (ULTRASONIDO)

| APARATO DE PROFILAXIS (ULTRASONIDO) Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos. - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, Brasil o Japones = 10 puntos - Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 3

BALANZA DE PRECISIÓN

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| BALANZA DE PRECISIÓN |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Debe contar con 3 pares de sensores que reciban señales ultrasónicas para garantizar la precisión en los resultados de la medición |  |  |  |  |
| - La báscula debe tener una Capacidad de 280 Kg o más |  |  |  |  |
| - La báscula debe tener una Graduación de 50 g o mejor |  |  |  |  |
| - Rango de medición de longitud: de 60 cm a 210 cm o mayor rango |  |  |  |  |
| - La Báscula debe contar con una plataforma antideslizante |  |  |  |  |
| - El soporte debe ser sólido con elaborados de aluminio |  |  |  |  |
| - Luz LED en el cabezal de medición |  |  |  |  |
| - Conmutación a pulgadas/centímetros |  |  |  |  |
| - Calibración Automática |  |  |  |  |
| - Funciones: TARE, Pre-TARE, mabre/bebé, Mantener (Hold), Mantener Automáticamente (Auto-Hold), BMI, Auto-BMI ( Índice de Masa Corporal), BFR (Tasa de Grasa Corporal), Limpiar (Clear), Auto Limpieza (Auto-Clear), Enviar/Imprimir. |  |  |  |  |
| - Control por pantalla táctil multifunción, que muestre el peso, estatura y BMI como mínimo |  |  |  |  |
| - Que permita activar o desactivar la visualización en pantalla |  |  |  |  |
| - Interfaz de comunicación y transmisión de forma inalámbrica |  |  |  |  |
| - Función de bloqueo de pantalla |  |  |  |  |
| - Señales Acústicas pueden ser activadas o desactivadas |  |  |  |  |
| - Peso máximo del equipo no mayor a 17 kg. |  |  |  |  |
| - Red Eléctrica 220 V. - 50 Hz |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| - Debe Incluir Impresora Térmica compatible con el equipo |  |  |  |  |
| - Debe Incluir Soporte para impresora en el equipo (Opcional) |  |  |  |  |
| - Debe Incluir 10 rollos de papel para impresora |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregará un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 3: BALANZA DE PRECISIÓN

| BALANZA DE PRECISIÓN Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos. - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 4

BICICLETA ELÍPTICA

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| BICICLETA ELÍPTICA |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Que combine el movimiento al estilo Nordic Walking con bastones con el movimiento típico de montar en bici |  |  |  |  |
| - Que no repercute negativamente en las articulaciones ni en la espalda. |  |  |  |  |
| - Para trabajar la resistencia o para alternar, e incluso sustituir, a la carrera determinados días de entrenamiento. |  |  |  |  |
| - Que permita reducir el riesgo de padecer enfermedades de corazón, diabetes tipo 2 o el síndrome metabólico. |  |  |  |  |
| - Que permita ayudar a fortalecer músculos y huesos. |  |  |  |  |
| - Que permita ayudar a mejorar la capacidad para soportar la actividad física diaria, así como a prevenir caídas o sufrir lesiones |  |  |  |  |
| - Que permita Fortalecer el sistema cardiovascular |  |  |  |  |
| - Que permita mejorar la coordinación y el equilibrio |  |  |  |  |
| - Que permita ejercitar los muslos, glúteos, pantorrillas, brazos, hombros y pectorales. |  |  |  |  |
| - Diseñada para que cualquier persona que quiera hacer ejercicio aeróbico |  |  |  |  |
| - Regulador de Fuerza utilizada en los pedales |  |  |  |  |
| - Controlador del tiempo y medidor de kilómetros ejercitados |  |  |  |  |
| - Manubrio con sujetadores de goma rellenados con esponja para mayor comodidad |  |  |  |  |
| - Que Aguante un peso corporal de más de 90 kilos |  |  |  |  |
| - Fuente de Alimentación 220 V / 50Hz con Enchufe Grado Médico para el sistema electrónico (Opcional) |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación Y Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de Un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregará un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 4: BICICLETA ELÍPTICA

| BICICLETA ELÍPTICA Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos. - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 5

BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 2 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Selección de medicamentos y límite de seguridad según cada medicamento |  |  |  |  |
| - Cálculo de dosis según mcg, mg, IU, o mmol, por kg-peso, por /min, /h, /24h. |  |  |  |  |
| - Función Rampa programable para incorporar lentamente el medicamento y evitar intolerancias |  |  |  |  |
| - Función Rampa descendente para asegurar una transición lenta y regular entre infusiones intravenosas |  |  |  |  |
| - Con Modo de Infusión Controlada por Objetivo TCI de concentración en la sangre |  |  |  |  |
| - Selección de Algoritmos: |  |  |  |  |
| - Propofol: Schnider, Marsh |  |  |  |  |
| - Remifentanil: Minto |  |  |  |  |
| - Sufentanil: Geps |  |  |  |  |
| - Selección de perfiles: Objetivo en plasma / Objetivo en Sitio Efecto |  |  |  |  |
| - Función Modo Intermitente: Fase de Bolo y Fase de Flujo |  |  |  |  |
| Datos Técnicos mínimos requeridos: |  |  |  |  |
| - Protección frente a humedad IP22 (protección frente a goteo para uso horizontal) |  |  |  |  |
| - Condiciones de funcionamiento con temperatura de operación: +5 a +40 °C o mejor rango, Humedad Relativa: 30% a 90% (sin condensación) |  |  |  |  |
| - Condiciones de almacenamiento a temperaturas de -20 a +55 °C Humedad Relativa: 20% a 90% (sin condensación) |  |  |  |  |
| - Tasa de flujo: desde 0,01 - 999,9 ml/h (desde 0,01 - 99,99 ml/h en incrementos de 0,01 ml/h; desde 100 - 999,9 ml/h incrementos de 0,1 ml/h) |  |  |  |  |
| - Debe permitir modificar la tasa de flujo sin interrupciones de la infusión administrada. |  |  |  |  |
| - Precisión de la tasa de flujo: +/-2% |  |  |  |  |
| - Rango del Flujo de Bolo: 1 - 1800 ml/h (Manual y Automático Programable) |  |  |  |  |
| - Volumen Máximo de Bolo: 60,00 ml (Bolo a demanda, con preselección de volumen/dosis, con tiempo de hasta 59 min o mejor) |  |  |  |  |
| - Preselección de volumen desde 0,1 a 10000 ml (desde 0,1 a 99,99 ml incrementos de 0,01 ml; desde 100 a 999,9 ml incrementos de 0,1 ml; desde 1000 a 10000 ml incrementos de 1 ml) |  |  |  |  |
| - Preselección de tiempo: desde 1 min a 99h59min o mayor rango |  |  |  |  |
| - Cálculo de Velocidad: Cálculo Automático de Acuerdo a volumen programado por tiempo |  |  |  |  |
| - Cálculo de Dosis: Cálculo automático de flujo de administración basado en las instrucciones de dosis en distintas unidades, relacionadas con el peso y tiempo. |  |  |  |  |
| - Aplicación de Bolo en distintas unidades por kg y unidad de tiempo (min) con cálculo automático del flujo del bolo |  |  |  |  |
| - Unidad programable del cálculo de dosis: ng/xxml, mcg/xxml, mg/xxml, g/xxml, mmol/xxml. Por Peso: ng/kg/min, ng/kg/h, ng/kg/24h, mcg/kg/min, mcg/kg/h, mcg/kg/24h, mg/kg/min, mg/kg/h, mg/kg/24h. Por Superficie: ng/m2/min, ng/m2/h, ng/m2/24h, mcg/m2/min, mcg/m2/h, mcg/m2/24h, mg/m2/min, mg/m2/h, mg/m2/24h. |  |  |  |  |
| - Mantener Vena Abierta (K.V.O. o K.O.R.): Tasa de Flujo ajustable: Flujo > 10 ml/h, Flujo MVA = 3 ml/h, Flujo < 10 ml/h, Flujo MVA = 1 ml/h, Flujo < 1 ml/h, MVA-Flujo = Flujo establecido (por defecto 0,1 ml/h) |  |  |  |  |
| - Modo Standby (En Espera): Tiempo de espera Ajustable de 1 min hasta 24 horas con incrementos de 1 min. Con Visualización de reloj |  |  |  |  |
| - Selección de Jeringas: Desde 2ml, 3ml, 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50ml y 60 ml. |  |  |  |  |
| - Con Biblioteca de Medicamentos: Selección de medicamentos en el menú o en las opciones de arranque |  |  |  |  |
| - Perfiles de infusión / Modos de Tratamiento: Modo Continuo (Normal), Modo Rampa Ascendente / Descenso Gradual, Modo Programa, Modo Intermitente, Modo TCI, Modo Dosis Por Tiempo. |  |  |  |  |
| - Pantalla gráfica retroiluminada, fácilmente legible. |  |  |  |  |
| - Teclado estructurado, de iluminación posterior. |  |  |  |  |
| - Gráfica TCI, concentración plasmática y efecto. |  |  |  |  |
| - Protección contra flujo libre: Freno del émbolo de la jeringa, cuando éste no está completamente fijado, para evitar infusión indeseada por gravedad. |  |  |  |  |
| - Límite de presión: 100 a 1200 mbar (75 mmHg a 900 mmHg) |  |  |  |  |
| - Indicadores de alarma óptica y auditiva. Alarma informativa con texto claro en pantalla. Alarma Auditiva con doble canal para una seguridad máxima. |  |  |  |  |
| - Alarmas: Alarma de presión de oclusión (presión alta), alarma de MVA activo (K.V.O./K.O.R.), alarma de soporte de la jeringa, alarmas técnicas, alarma batería agotada, alarma de jeringa vacía, alarma de volumen a infundir finalizado, alarma tiempo finalizado. |  |  |  |  |
| - Aplicaciones en pacientes: Adulto, pediátrico y neonatal |  |  |  |  |
| - Fuente de Alimentación 220 V / 50Hz con Enchufe Grado Médico |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| - 1 batería interna recargable, de fácil cambio, con tiempo de funcionamiento de 8 horas a 25 ml/h o más |  |  |  |  |
| - 1 cable de poder grado médico |  |  |  |  |
| - 1 soporte para porta suero |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución. (Indicar Aceptación |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 5: BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA

| BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos. - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 6

TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (SC)

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (SC) |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Debe tener un pedestal con base rodable de 5 ruedas o más, que asegure la estabilidad y maniobrabilidad del equipo. |  |  |  |  |
| - Base plástica u otro material mejor de 45 cm de diámetro o mayor tamaño |  |  |  |  |
| - El pedestal debe ser de acero inoxidable, con altura regulable |  |  |  |  |
| - Debe contar con una pantalla anti reflectante amplia Circular o Cuadrada de alto contraste, con una placa de disco extra grande de ø 140 mm de diámetro de fácil lectura. O mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Sistema de Medición Mecánica |  |  |  |  |
| - Rango de Medición de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |
| - Rango de Escala de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |
| - Membrana resistente a sobre presiones |  |  |  |  |
| - Pera de Insuflación de Látex o mejor |  |  |  |  |
| - Válvula de purga regulable con ajuste fino y sin desgaste |  |  |  |  |
| - Microfiltro de protección de la válvula de purga y sistema de medición |  |  |  |  |
| - Brazalete con cierre tipo velcro o mejor |  |  |  |  |
| - Tubo Manguera en espiral |  |  |  |  |
| - Exactitud de medición +/- 3 mmHg o mejor |  |  |  |  |
| - Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete |  |  |  |  |
| - Canastilla para almacenamiento, de material y posición de acuerdo a fabricante. (Especificar) |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - ENTREGA |  |  |  |  |
| - Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 6: TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (SC)

| TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (SC) Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 7

BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 4 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Bomba de infusión volumétrica para aplicaciones médicas, controlada por microprocesador |  |  |  |  |
| - Pantalla legible digital de 4,2" o mayor tamaño |  |  |  |  |
| - Rango de flujo: De 3,00 a 300,00 ml/h (cuando el ajuste sea de 20 gotas / ml) / De 1,00 a 100,00 ml/h (Cuando el ajuste sea de 60 gotas /ml) |  |  |  |  |
| - Selección de volumen de infusión: 0,10 a 100,00 ml (intervalos de 0,10 ml) / 100,00 a 9999,00 ml (Intervalo de 1,00 ml) |  |  |  |  |
| - Con las siguientes Funciones de Seguridad mínimas requeridas: |  |  |  |  |
| - De selección de presión, de detección de oclusión |  |  |  |  |
| - Función de selección de la sensibilidad de la alarma de aire en línea |  |  |  |  |
| - Función clampado del tubo |  |  |  |  |
| - Función Bloqueo de teclas |  |  |  |  |
| - Otras funciones que mejoren el equipo |  |  |  |  |
| - Rango de ajuste del tiempo de la dosis de bolo automático desde 1 segundo a 60min.00seg. (intervalo de 1 seg) |  |  |  |  |
| - Rango de ajuste del tiempo de volumen VTBI: desde 1min a 99horas.59min. (intervalo de 1 min.) |  |  |  |  |
| - Rango de ajuste de la tasa de dosis de bolo automático: 0,01 a 10,00 (intervalo de pasos de 0,01); 10,00 a 100,00 (intervalo de pasos de 0,10); 100,00 a 999,00 (intervalo de paso de 1,00) |  |  |  |  |
| - Velocidad de purga: 300 ml/h aproximadamente o mejor |  |  |  |  |
| - Equipos de infusión compatibles con cualquier tipo de Sets para infusión (SISTEMA ABIERTO) |  |  |  |  |
| - Varias alarmas: como mínimo con alarmas de oclusión, aire en línea, alarmas de batería, alarma de puerta, alarma de anormalidad de velocidad de flujo, alarma de flujo libre y otros. |  |  |  |  |
| - Batería integrada con capacidad de 4 horas o mayor |  |  |  |  |
| - Alimentación Eléctrica 220 - 230 VAC / 50 Hz |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| - 150 sets de PVC por cada bomba de infusión |  |  |  |  |
| - Soporte de sujeción a porta sueros por equipo |  |  |  |  |
| - Batería Integrada |  |  |  |  |
| - Cable de poder grado médico |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación y Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 7: BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA

| BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 45 días calendario = 3 puntos. - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, Coreano o Japones = 10 puntos - Brasil o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 8

DESTILADOR DE AGUA

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| DESTILADOR DE AGUA |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Destilador de agua compacto con sistema purificador de 10 litros o más por día |  |  |  |  |
| - que permita la conexión directa al agua del grifo |  |  |  |  |
| - Pantalla táctil para manejo y control del equipo de fácil limpieza |  |  |  |  |
| - Que contenga una membrana de 0,2 µm removedor de micro organismos |  |  |  |  |
| - Debe mostrar en pantalla el volumen actual de llenado de la bolsa |  |  |  |  |
| - Debe mostrar en pantalla la calidad de purificación y Temperatura |  |  |  |  |
| - Función de Dispensación Manual seleccionable en la pantalla |  |  |  |  |
| - Permite Guardar el nivel de dispensación usado como último |  |  |  |  |
| - Control por pantalla del Incremento del nivel de dispensación de agua en 50 ml |  |  |  |  |
| - Bolsa de 5 litros fácil de cambiar en menos de 5 minutos |  |  |  |  |
| - Aplicaciones para: Histología, Preparación de Agentes, ELISA, Absorción atómica, Fotometría, Extracción de fase sólida, Cromotografía Iónica como mínimo |  |  |  |  |
| - Fuente de Alimentación: 220 - 240 V, 50/60 Hz |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 8: DESTILADOR DE AGUA

| DESTILADOR DE AGUA Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 45 días calendario = 3 puntos. - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 9

FRONTOLUX

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| FRONTOLUX |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 2 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (NO MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA FABRICACIÓN) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Luz blanca LED de alto rendimiento con combinación con lentes para iluminación de zonas profundas |  |  |  |  |
| - Potencia lumínica de 32,000 Lux a 40 cm con un diámetro de 30 cm o mayor potencia. |  |  |  |  |
| - Modelo Ligero, cómodo, ergonómico con cinta para la cabeza |  |  |  |  |
| - Unidad de Control y portapilas en la cinta frontal |  |  |  |  |
| - Cargador |  |  |  |  |
| - Diámetro de campo lumínico regulable de 30 - 150 mm a una distancia de trabajo de 40 cm o mejor |  |  |  |  |
| - Diámetro Ajustable mediante anillo de enfoque |  |  |  |  |
| - Fuente de alimentación para recarga mediante puerto USB |  |  |  |  |
| - Autonomía de funcionamiento de hasta 18 horas para uso en quirófano |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| - 2 sets de pilas recargables |  |  |  |  |
| - 1 Cable de largo alcance para carga por USB |  |  |  |  |
| - 1 Cargador 220V 50 Hz |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 90 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 9: FRONTOLUX

| FRONTOLUX Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 5 puntos. - Entre 45 a 89 días calendario = 3 puntos - 90 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 5 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 10

INCINERADOR DE AGUJAS

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| INCINERADOR DE AGUJAS |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Sistema de Seguridad de destrucción de agujas y eliminación de virus y bacterias |  |  |  |  |
| - Debe generar una temperatura de 1000 °C o mayor para la destrucción de acero inoxidable |  |  |  |  |
| - Debe destruir la aguja en un proceso de duración de 3 segundos o menor tiempo |  |  |  |  |
| - Capacidad hasta 100 agujas/minuto o mayor |  |  |  |  |
| - Debe de ser de fácil manejo, colocar la jeringa con la aguja en el agujero de fusión y que empiece a realizar la destrucción de la aguja apretando un botón o de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Indicador del trabajo de inicio y acabado del proceso de destrucción de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Debe contar con contenedor de deshechos o un colector de residuos de las agujas destruidas deslizable, de acero inoxidable y de fácil limpieza |  |  |  |  |
| - Carcasa Resistente y duradera. Debe estar construido con materiales resistentes a la corrosión |  |  |  |  |
| - Apto para distintos calibres de agujas, desde 0,35 mm o menor a 1,6 mm o mayor. Compatible con todas las agujas de uso médico. |  |  |  |  |
| - Un peso del equipo no mayor a 4 Kg. |  |  |  |  |
| - Bajo Nivel de Ruido |  |  |  |  |
| - Alimentación 110 - 220 VAC, Frecuencia 50/60 Hz |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| - 1 Cable de Poder Grado Médico |  |  |  |  |
| - 1 Manual de Usuario en Español |  |  |  |  |
| - 2 Fusibles de recambio acorde al equipo |  |  |  |  |
| - 1 Kit extra de consumibles suficiente para la extensión de vida útil pasado el tiempo de garantía |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Cochabamba |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. Presentar certificado de reemplazo de equipo |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado durante el tiempo de garantía |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en Cochabamba, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 10: INCINERADOR DE AGUJAS

| INCINERADOR DE AGUJAS Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 11

INCUBADORA DE BIOLÓGICO P/ ÓXIDO DE ETILENO

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| INCUBADORA DE BIOLÓGICO P/ ÓXIDO DE ETILENO |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - El equipo debe detectar el crecimiento bacteriano y alertar a través de alarma en caso de cultivo positivo |  |  |  |  |
| - Incubadora con la posibilidad de incubar indicadores de óxido de etileno |  |  |  |  |
| - Velocidad de procesamiento 3 horas o menor |  |  |  |  |
| - Resultados confiables al 99.9%, la lectura debe ser mediante la incubadora sin necesidad de interpretación de cambio de color |  |  |  |  |
| - Detección del crecimiento bacteriano y alertas de cultivo positivo mediante alarmas |  |  |  |  |
| - La incubadora debe contar con 10 posiciones de uso o más |  |  |  |  |
| - La incubadora debe contar con reventador propio de ampollas |  |  |  |  |
| - La Incubadora debe ser a bacterias |  |  |  |  |
| - Fuente de Alimentación Eléctrica: 220 -230 V / 50 Hz |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| - Debe Incluir en la propuesta 500 integradores biológicos o más |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - ENTREGA |  |  |  |  |
| - Instalación y Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 11: INCUBADORA DE BIOLÓGICO P/ ÓXIDO DE ETILENO

| INCUBADORA DE BIOLÓGICO P/ ÓXIDO DE ETILENO Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 12

INCUBADORA DE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| INCUBADORA DE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - El equipo debe detectar el crecimiento bacteriano y alertar a través de alarma en caso de cultivo positivo |  |  |  |  |
| - Incubadora con la posibilidad de incubar indicadores de Autoclave |  |  |  |  |
| - Velocidad de procesamiento 3 horas o menor |  |  |  |  |
| - Resultados confiables al 99.9%, la lectura debe ser mediante la incubadora sin necesidad de interpretación de cambio de color |  |  |  |  |
| - Detección del crecimiento bacteriano y alertas de cultivo positivo mediante alarmas |  |  |  |  |
| - La incubadora debe contar con 10 posiciones de uso o más |  |  |  |  |
| - La incubadora debe contar con reventador propio de ampollas |  |  |  |  |
| - La Incubadora debe ser a bacterias |  |  |  |  |
| - Fuente de Alimentación Eléctrica: 220 -230 V / 50 Hz |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| - Debe Incluir en la propuesta 500 integradores biológicos o más |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - ENTREGA |  |  |  |  |
| - Instalación y Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 12: INCUBADORA DE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE

| INCUBADORA DE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Argentino, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 13

LAMPARA DE LUZ HALÓGENA INALÁMBRICA

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| LAMPARA DE LUZ HALÓGENA INALÁMBRICA |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 2 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (NO MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA FABRICACIÓN) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Lámpara de halógeno para polimerización de materiales dentales fotosensibles, aplicados al área de odontología |  |  |  |  |
| - Longitud de onda: 395 - 480 nm o mejor |  |  |  |  |
| - Intensidad de lámpara: 3 modos estándar, alta potencia, potencia extra como mínimo |  |  |  |  |
| - Estándar: para restauración directa y para todos los materiales dentales fotosensibles de 1000 Mw/cm2 +/-10% o mejor |  |  |  |  |
| - Alta Potencia: para la restauración directa, indirecta y para todos los materiales dentales fotosensibles de 1400 Mw/cm2 +/-10% o mejor |  |  |  |  |
| - Potencia extra: ideal para la fijación de piezas hechas en cerámica opaca, para brackets ortodónticos y en general para fotopolimerizaciones rápidas de 3200 Mw/cm2 +/-10% o mejor |  |  |  |  |
| - La Lámpara debe ser tipo LED o mejor tecnología |  |  |  |  |
| - Modos de Uso: |  |  |  |  |
| - Estándar: de Intervalos de 5 - 10 - 15 - 20 segundos o mejor |  |  |  |  |
| - Alta Potencia: de intervalos de 1 - 2 - 3 - 4 segundos o mejor |  |  |  |  |
| - Potencia extra: de intervalos de 3 o mejor |  |  |  |  |
| - La Lámpara debe tener alarmas audibles y visuales |  |  |  |  |
| - Alarma de Batería Baja |  |  |  |  |
| - Alarma de Sobrecalentamiento |  |  |  |  |
| - Alarma falla de Leds |  |  |  |  |
| - Alarma falla de calibración |  |  |  |  |
| - Otras alarmas de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - La Lámpara debe tener un cargador de batería |  |  |  |  |
| - El Equipo Debe tener Baterías Recargables de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe ofrecer un set de baterías extras para el equipo |  |  |  |  |
| - Debe tener detección automática de batería defectuosa |  |  |  |  |
| - Debe tener desconexión o apagado automático luego de realizar carga completa |  |  |  |  |
| - Debe tener indicador visual del estado le la batería |  |  |  |  |
| - Debe realizar una carga completa en 4 horas o menos desde que la batería esta vacía o baja |  |  |  |  |
| - Fuente de Alimentación del Cargador: 220 V / 50 Hz o mejor |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes del POLICONSULTORIO de la C.S.B.P. Regional La Paz, Calle Cap. Ravelo Esq. Montevideo |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe presentar en Físico y en Medio Digital. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe presentar en Físico y en Medio Digital. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 60 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 13: LAMPARA DE LUZ HALÓGENA INALÁMBRICA

| LAMPARA DE LUZ HALÓGENA INALÁMBRICA Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 45 días calendario = 5 puntos - Entre 46 a 59 días calendario = 3 puntos - 60 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 5 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 14

LENTES PLOMADOS

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| LENTES PLOMADOS |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 3 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (NO MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA FABRICACIÓN) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Los lentes plomados deben ser cómodos para el usuario. |  |  |  |  |
| - Naricera cómoda de acuerdo a fabricante. |  |  |  |  |
| - Protección en los bordes y frente de los ojos de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Marco de Acrílico y Cristal |  |  |  |  |
| - Vidrios Plomados |  |  |  |  |
| - Diseño para proteger de la Radiación dispersa |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía de protección contra Rayos X y otros. |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 14: LENTES PLOMADOS

| LENTES PLOMADOS Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en garantías ofertadas: - Mayores garantías al solicitado = 10 Puntos - Igual garantía al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 15

MANDIL PLOMADO

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| MANDIL PLOMADO |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 5 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (NO MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA FABRICACIÓN) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Chalecos de Plomo Flexible 60 cm X 100 cm o mayor tamaño. |  |  |  |  |
| - Protección equivalente a 0,5 mm de plomo |  |  |  |  |
| - Sistema de Cierre con jaretas |  |  |  |  |
| - Incluye Almohadilla en los hombros |  |  |  |  |
| - Acabado con Nylon |  |  |  |  |
| - Peso Aproximado 5 kg. |  |  |  |  |
| - Debe Incluir protector de Tiroides - Collarín |  |  |  |  |
| - Debe incluir bolsillo en el pecho lado izquierdo o derecho de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía de protección del mandil plomado contra Rayos X y otros. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de garantía de Costura y otros que aseguren la calidad y duración del mandil plomado ofertado. |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 15: MANDIL PLOMADO

| MANDIL PLOMADO Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en garantías ofertadas: - Mayores garantías al solicitado = 10 Puntos - Igual garantía al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 16

MANÓMETRO

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| MANÓMETRO |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 4 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (NO MÁS DE UN AÑO DE ANTIGÜEDAD EN LA FABRICACIÓN) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Manómetro para tubo de oxígeno portátil de 1 litro |  |  |  |  |
| - El manómetro debe ser tipo Yoke |  |  |  |  |
| - Debe contar con Regulador de flujo de 0 a 15 L/min |  |  |  |  |
| - Debe incluir empaquetadura para el tubo |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - ENTREGA |  |  |  |  |
| - Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 16: MANÓMETRO

| MANÓMETRO Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 17

REFRIGERADOR DE GRADO MÉDICO (LP)

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (LP) |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 3 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Debe ser especializado para el almacenamiento en frío de productos farmacéuticos y biológicos como mínimo. |  |  |  |  |
| - Con capacidad de 450 litros o más |  |  |  |  |
| - De 1 puerta o más puertas para fácil acceso al interior |  |  |  |  |
| - Refrigerador de un cuerpo o más. |  |  |  |  |
| - Rango de Temperatura: desde 2°C a 8°C o mayor rango configuración de fábrica. |  |  |  |  |
| - Debe permitir realizar trabajos como congelador en un rango de -18°C a -22°C o mayor rango sin poner en riesgo el funcionamiento del equipo, de acuerdo a fabricante. (Indicar por el proponente) |  |  |  |  |
| - Precisión de temperatura mostrada en pantalla en relación con la medida por instrumentos externos: +/- 1 °C (Medido mediante Sonda) y +/- 2°C (Medición por Sensor Infrarrojo) |  |  |  |  |
| - Sistema de control: Control Microprocesado, interfaz amigable y visualización de la temperatura interna Pantalla LED |  |  |  |  |
| - Alarma Audible y Visual |  |  |  |  |
| - Alarmas: Alta / Baja Temperatura, Falla del sistema y Sensor, Falla Termostato, Puerta Entreabierta, Alarma Falla de Energía, Alarma Batería Baja |  |  |  |  |
| - Tipo de Refrigeración: Sistema de refrigeración de aire forzado |  |  |  |  |
| - Refrigerante de acuerdo a fabricante. |  |  |  |  |
| - Descongelación: Descongelación Automática o mejor |  |  |  |  |
| - Material Externo: Material Revesito en polvo o mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Material Interno: Placa de aluminio con pulverización o mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Estantes: Estantes hechos de alambre de acero revestido de alta calidad. O mejor |  |  |  |  |
| - 3 espacios o mayor de buena separación de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Batería integrada (Opcional) |  |  |  |  |
| - El equipo debe estar montado con 4 ruedas para fácil movilidad, donde al menos dos de ellas tengan frenos |  |  |  |  |
| - Iluminación interna automática con luz incandescente o tipo LED de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Fuente de Alimentación 220 V / 50Hz con Enchufe Grado Médico |  |  |  |  |
| - Registro de datos: grabación del registro cada 10 minutos o mejor |  |  |  |  |
| - Cierre de puerta con llave |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación ( |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en LA PAZ, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 90 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 17: REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (LP)

| REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (LP) Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 60 días calendario = 5 puntos - Entre 61 a 89 días calendario = 3 puntos - 90 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 5 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Chino, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 18

REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (SC)

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (SC) |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 2 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Debe ser especializado para el almacenamiento en frío de productos farmacéuticos y biológicos como mínimo. |  |  |  |  |
| - Con capacidad de 360 litros o más |  |  |  |  |
| - De 1 puerta o más puertas para fácil acceso al interior |  |  |  |  |
| - Rango de Temperatura: desde 2°C a 8°C o mayor rango configuración de fábrica. |  |  |  |  |
| - Debe permitir realizar trabajos como congelador en un rango de -18°C a -22°C o mayor rango sin poner en riesgo el funcionamiento del equipo, de acuerdo a fabricante. (Indicar por el proponente) |  |  |  |  |
| - Precisión de temperatura mostrada en pantalla en relación con la medida por instrumentos externos: +/- 1 °C (Medido mediante Sonda) y +/- 2°C (Medición por Sensor Infrarrojo) |  |  |  |  |
| - Sistema de control: Control Microprocesado, interfaz amigable y visualización de la temperatura interna Pantalla LED |  |  |  |  |
| - Alarma Audible y Visual |  |  |  |  |
| - Alarmas: Alta / Baja Temperatura, Falla del sistema y Sensor, Falla Termostato, Puerta Entreabierta, Alarma Falla de Energía, Alarma Batería Baja |  |  |  |  |
| - Tipo de Refrigeración: Sistema de refrigeración de aire forzado |  |  |  |  |
| - Refrigerante de acuerdo a fabricante. |  |  |  |  |
| - Descongelación: Descongelación Automática o mejor |  |  |  |  |
| - Material Externo: Material Revesito en polvo o mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Material Interno: Placa de aluminio con pulverización o mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Estantes: Estantes hechos de alambre de acero revestido de alta calidad. O mejor |  |  |  |  |
| - 3 espacios o mayor de buena separación de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Batería integrada (Opcional) |  |  |  |  |
| - Debe permitir realizar trabajos como congelador en un rango de -18°C a -22°C o mayor rango sin poner en riesgo el funcionamiento del equipo, de acuerdo a fabricante. (Indicar por el proponente) |  |  |  |  |
| - El equipo debe estar montado con 4 ruedas para fácil movilidad, donde al menos dos de ellas tengan frenos |  |  |  |  |
| - Iluminación interna automática con luz incandescente o tipo LED de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Fuente de Alimentación 220 V / 50Hz con Enchufe Grado Médico |  |  |  |  |
| - Registro de datos: grabación del registro cada 10 minutos o mejor |  |  |  |  |
| - Cierre de puerta con llave |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 48 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación.. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 90 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 18: REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (SC)

| REFRIGERADOR GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (SC) Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 60 días calendario = 5 puntos - Entre 61 a 89 días calendario = 3 puntos - 90 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 5 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Chino, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 19

SELLADORA PARA PLÁSTICO

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| SELLADORA PARA PLÁSTICO |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 1 EQUIPO |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Debe realizar un sellado hermético grado quirúrgico |  |  |  |  |
| - Debe garantizar la esterilidad de los artículos desde la esterilización hasta su uso. |  |  |  |  |
| - Fácil de operar y seguro. |  |  |  |  |
| - Selladora de alto tráfico (Adjuntar certificado) |  |  |  |  |
| - Que permita ajuste de temperatura para un sellado seguro |  |  |  |  |
| - Cuerpo del equipo hecho de acero inoxidable, que previene la corrosión, de alta resistencia mecánica. De fácil limpieza y desinfección. O mejor |  |  |  |  |
| - Fuente de Alimentación Eléctrica: 220 V - 50/60 Hz |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - ENTREGA |  |  |  |  |
| - Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 19: SELLADORA PARA PLÁSTICO

| SELLADORA PARA PLÁSTICO Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 20

SET DE DIAGNÓSTICO PARA EMPOTRAR

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| SET DE DIAGNÓSTICO PARA EMPOTRAR |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 3 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Debe contener todo el set de diagnóstico Otoscopio para realizar examinación profesional en el área de otorrinolaringología. |  |  |  |  |
| - Debe permitir empotrarse en un estuche rígido con todos sus accesorios para ser transportado con toda seguridad, evitando que se mueva o balancee dentro del estuche |  |  |  |  |
| - Debe estar alimentado por dos pilas alcalinas AA en el interior del mango o mejor tecnología |  |  |  |  |
| - Con un lente extraíble que permite una ampliación de 3X o mayor |  |  |  |  |
| - Con una salida para la insuflación del aire para verificar la movilidad de la membrana timpánica. |  |  |  |  |
| - Debe contar con una luz xenón o led o mejor tecnología |  |  |  |  |
| - El equipo debe estar construido con materiales resistentes a la corrosión y de fácil limpieza. |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| - 10 o más Espéculos Reusables |  |  |  |  |
| - 80 o más Espéculos de un solo uso |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - ENTREGA |  |  |  |  |
| - Entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL SANTA CRUZ de la C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de un año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en Santa Cruz, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 20: SET DE DIAGNÓSTICO PARA EMPOTRAR

| SET DE DIAGNÓSTICO PARA EMPOTRAR Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 21

TENSIÓMETRO

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| TENSIÓMETRO |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 2 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Tensiómetro Aneroide (Esfigmomanómetro) para la medición de la presión arterial |  |  |  |  |
| - Apertura fácil sin resistencia de la válvula para realizar purga de aire |  |  |  |  |
| - Manómetro indicador fácil de leer fluorescente, con un diámetro de 60 mm o menor |  |  |  |  |
| - Rango de Medición de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |
| - Rango de Escala de 0 a 300 mmHg o mejor |  |  |  |  |
| - Tolerancia de Error de +/- 3 mmHg o menor |  |  |  |  |
| - Pera de Inflado rápido y ergonómica |  |  |  |  |
| - Cambios de brazaletes mediante unión metálica atornillada o de acuerdo a fabricante que garantice un proceso fácil para realizar los cambios de brazaletes |  |  |  |  |
| - Brazalete calibrado libre de látex con cierre velcro o mejor para paciente adulto |  |  |  |  |
| - Brazalete calibrado libre de látex con cierre velcro o mejor para paciente adulto grande |  |  |  |  |
| - Brazalete calibrado libre de látex con cierre velcro o mejor para paciente pediátrico |  |  |  |  |
| - El Tensiómetro debe ser a prueba de golpes y caídas desde una altura de 100cm o más (Opcional) |  |  |  |  |
| - Debe tener un Estuche tipo Funda o Bolsa de Transporte original de fábrica de la misma marca donde entre todos los accesorios para poder transportar el tensiómetro |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en La Paz. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 21: TENSIÓMETRO

| TENSIÓMETRO Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 22

TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (CB)

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (CB) |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 3 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Debe tener un pedestal con base rodable de 5 ruedas o más, que asegure la estabilidad y maniobrabilidad del equipo. |  |  |  |  |
| - El pedestal debe ser de acero inoxidable, con altura ajustable |  |  |  |  |
| - Debe contar con una pantalla anti reflectante amplia Circular o Cuadrada de alto contraste, con una placa de disco extra grande de ø 140 mm de diámetro de fácil lectura. O mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Sistema de Medición Mecánica |  |  |  |  |
| - Rango de Medición de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |
| - Rango de Escala de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |
| - Membrana resistente a sobre presiones |  |  |  |  |
| - Pera de Insuflación de Látex |  |  |  |  |
| - Válvula de purga regulable con ajuste fino y sin desgaste |  |  |  |  |
| - Microfiltro de protección de la válvula de purga y sistema de medición |  |  |  |  |
| - Brazalete con cierre tipo velcro |  |  |  |  |
| - Tubo Manguera en espiral |  |  |  |  |
| - Exactitud de medición +/- 3 mmHg o mejor |  |  |  |  |
| - Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete |  |  |  |  |
| - Canastilla para almacenamiento, de material y posición de acuerdo a fabricante. (Especificar) |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación. (Indicar Aceptación). |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la C.S.B.P. Regional Cochabamba |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal TECNICO - MANTENIMIENTO del equipo en: Fundamentos, tecnología utilizada, sistemas, y otros, etc., y todo lo concerniente a rutinas de mantenimiento preventivo y correctivos, de acuerdo al manual técnico, piezas, partes, instalación, troubleshooting, etc. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos años, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. Presentar certificado de reemplazo de equipo |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado durante el tiempo de garantía |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida vigente del personal técnico con presencia en Cochabamba, incluyendo su AFP que indique que trabaje en la empresa proponente. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Manual de Servicio, guía u otro documento que sea necesario para realizar los mantenimientos técnicos preventivos y correctos del equipo por personal de la institución de la C.S.B.P. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR Contraseñas o códigos de ingreso a modo Servicio, en caso de que el equipo lo requiera; al personal de la institución de la C.S.B.P. (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 22: TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (CB)

| TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (CB) Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM N° 23

TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (LP)

| PARA SER LLENADO POR LA CSBP | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP |  | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | Cumple |  | (especificar por qué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (LP) |  |  |  |  |
| CANTIDAD: 5 EQUIPOS |  |  |  |  |
| MARCA: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| MODELO: (LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| PROCEDENCIA:(LLENADO POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |
| FABRICACIÓN: (LLENADO POR EL PROPONENTE) (2021 COMO MÍNIMO) |  |  |  |  |
| - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS |  |  |  |  |
| - Debe tener un pedestal con base rodable de 5 ruedas o más, que asegure la estabilidad y maniobrabilidad del equipo. |  |  |  |  |
| - Base plástica u otro material mejor de 45 cm de diámetro o mayor tamaño |  |  |  |  |
| - El pedestal debe ser de acero inoxidable, con altura regulable |  |  |  |  |
| - Debe contar con una pantalla anti reflectante amplia Circular o Cuadrada de alto contraste, con una placa de disco extra grande de ø 140 mm de diámetro de fácil lectura. O mejor de acuerdo a fabricante |  |  |  |  |
| - Sistema de Medición Mecánica |  |  |  |  |
| - Rango de Medición de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |
| - Rango de Escala de 0 a 300 mmHg o mayor rango |  |  |  |  |
| - Membrana resistente a sobre presiones |  |  |  |  |
| - Pera de Insuflación de Látex o mejor |  |  |  |  |
| - Válvula de purga regulable con ajuste fino y sin desgaste |  |  |  |  |
| - Microfiltro de protección de la válvula de purga y sistema de medición |  |  |  |  |
| - Brazalete con cierre tipo velcro o mejor |  |  |  |  |
| - Tubo Manguera en espiral |  |  |  |  |
| - Exactitud de medición +/- 3 mmHg o mejor |  |  |  |  |
| - Pinza metálica inoxidable para enganchar el manómetro al brazalete |  |  |  |  |
| - Canastilla para almacenamiento, de material y posición de acuerdo a fabricante. (Especificar) |  |  |  |  |
| NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - ACCESORIOS MÍNIMOS REQUERIDOS Las empresas proponentes podrán ofrecer mayor cantidad de lo solicitado |  |  |  |  |
| NOTA: El proponente debe ofrecer incluir todos los accesorios, adaptadores y consumibles para su buen funcionamiento del equipo sin costo alguno para la institución (Indicar Aceptación) |  |  |  |  |
| - REQUISITOS ADICIONALES |  |  |  |  |
| - PREINSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - En caso de ser necesario, la empresa adjudicada debe realizar la verificación del ambiente y presentar un informe técnico del estado y requerimientos para la instalación. En un máximo de 72 hrs una vez firmado el contrato. (Presentar Compromiso si es necesario) |  |  |  |  |
| - INSTALACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente debe ofrecer realizar la instalación y puesta en funcionamiento del equipo hasta su correcto funcionamiento sin costo alguno para la institución C.S.B.P. Los accesorios, conectores y adaptadores que se requieran para su instalación deben ir por parte de la empresa proponente, sin ningún costo para la institución C.S.B.P. |  |  |  |  |
| - Instalación y entrega del equipo bajo normas de seguridad, realizado por personal de la empresa y no externo. |  |  |  |  |
| - RECEPCIÓN |  |  |  |  |
| - El equipo deberá ser entregado, instalado en ambientes de la CLÍNICA REGIONAL LA PAZ de la C.S.B.P., Zona de Obrajes Av. Héctor Ormachea entre calle 2 y 3 S/N. |  |  |  |  |
| - CAPACITACIÓN |  |  |  |  |
| - El proponente deberá realizar la capacitación al personal OPERATIVO del equipo, en: Fundamentos del equipo, tecnología utilizada, uso y cuidados, etc. y todo lo concerniente al funcionamiento y aplicaciones propias del equipo, debiendo emitir Certificados de Capacitación al personal capacitado. |  |  |  |  |
| - GARANTÍAS |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada deberá presentar un certificado de garantía por un periodo mínimo de dos año, contra fallas de fabricación del equipo |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada debe presentar un certificado de garantía de buen funcionamiento en alturas mayor a 3.600 m.s.n.m. por el proveedor o fábrica del equipo ofertado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada entregara un certificado de disponibilidad para provisión de repuestos, accesorios, soporte técnico e insumos: por un periodo mínimo de 5 años posteriores a la instalación del equipo, dicho certificado será de fábrica o de la empresa misma. |  |  |  |  |
| - En caso de más de 5 fallas, el proveedor se debe comprometer a realizar el cambio del equipo por uno nuevo de características similares. |  |  |  |  |
| - MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara el Mantenimiento Preventivo de acuerdo al Cronograma de Mantenimiento entregado. |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada realizara atención correctiva a los equipos, a una respuesta no mayor a 24 horas del llamado. |  |  |  |  |
| - En caso de que el equipo pare su funcionamiento por más de 5 días calendario por algún repuesto que se deba importar previo informe técnico aprobado por la C.S.B.P., la empresa adjudicada debe asumir los gastos y perjuicios del caso. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA |  |  |  |  |
| - Catalogo legible con imagen y datos técnicos que servirán para confirmar el cumplimiento a las especificaciones técnicas solicitadas, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe entregar la certificación CE, ISO 13485 o equivalente, y/o FDA actualizado que garantice las buenas prácticas de manufactura en fotocopia simple vigente, sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - El proponente debe presentar el certificado de representante exclusivo y/o distribuidor autorizado de la marca ofertada vigente, sujeto a verificación |  |  |  |  |
| - La empresa proponente debe adjuntar la hoja de vida del personal técnico vigente con presencia en La Paz. Sujeto a verificación. |  |  |  |  |
| - DOCUMENTOS A ENTREGAR CON EL EQUIPO – MANUALES |  |  |  |  |
| - La empresa adjudicada, al momento de entregar el equipo; debe ENTREGAR EL Manual Original de Operación en idioma español. Debe Entregar en Físico y medio Digital (Adjuntar compromiso a la propuesta) |  |  |  |  |
| - PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| - El tiempo de entrega no podrá superar los 45 días calendario a partir de la orden de compra o firma de contrato. |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO C-2

EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

ÍTEM N° 23: TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (LP)

| TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (LP) Evaluación Calidad Costo (60 PUNTOS) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PARA SER LLENADO POR LA CSBP |  | Para ser llenado por el proponente el momento de presentar su propuesta | PARA LA CALIFICACIÓN DE LA CSBP | OBSERVACIONES |
| CARACTERÍSTICAS SOLICITADAS | PUNTAJE | CARACTERÍSTICAS OFERTADAS | PUNTAJE ASIGNADO AL PROPONENTE | (especificar el porqué del puntaje asignado) |
| Mejora en el tiempo de garantía: - Mayor tiempo al solicitado = 10 Puntos - Igual tiempo al solicitado = 0 puntos | 10 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en el tiempo de Entrega: - Entrega entre 1 a 15 días calendario = 10 puntos. - Entre 16 a 44 días calendario = 3 puntos - 45 días calendario = 0 puntos. | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejora en la procedencia de fabricación: - Norte Americano, Europeo, o Japones = 10 puntos - Brasil, Coreano o Canadá = 3 Puntos - Otro lugar de procedencia = 0 puntos | 10 PUNTOS 3 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras en las características ofertadas por el proponente - 5 Mejoras o más de las especificaciones solicitadas = 15 puntos - de 1 a 4 Mejoras de las especificaciones solicitadas = 5 puntos - Sin mejoras a las especificaciones solicitadas = 0 puntos | 15 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| Mejoras a los accesorios ofertados por el proponente - 1era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 15 puntos - 2da empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 10 puntos - 3era empresa que ofrezca mayores accesorios de lo solicitado = 5 puntos - 4ta y demás empresas que ofrezca mayores accesorios de lo solicitados = 0 puntos | 15 PUNTOS 10 PUNTOS 5 PUNTOS 0 PUNTOS |  |  |  |
| TOTAL: | 60 PUNTOS |  | TOTAL PUNTAJE DEL PROPONENTE: |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal)

FORMULARIO Nº B-1

PROPUESTA ECONÓMICA

Lugar y fecha ____________________________

| Información de la CSBP |  |  |  |  | PROPUESTA (DEBE SER COMPLETADA POR EL PROPONENTE) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM, | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | CANTIDAD SOLICITADA | PLAZO DE ENTREGA (DÍAS CALENDARIO) | MARCA/ MODELO |  | PAÍS DE ORIGEN | PLAZO DE ENTREGA | CANTIDAD OFERTADA | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL |  |
| 1 | ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES CON BIOIMPENDANCIA | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | APARATO DE PROFILAXIS (ULTRASONIDO) | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BALANZA DE PRECISIÓN | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BICICLETA ELÍPTICA | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | BOMBA DE INFUSIÓN A JERINGA | 2 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (SC) | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | BOMBA DE INFUSIÓN VOLUMÉTRICA | 4 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | DESTILADOR DE AGUA | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | FRONTOLUX | 2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | INCINERADOR DE AGUJAS | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | INCUBADORA DE BIOLÓGICO P/ ÓXIDO DE ETILENO | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | INCUBADORA DE BIOLÓGICO PARA AUTOCLAVE | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | LAMPARA DE LUZ HALÓGENA INALÁMBRICA | 2 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | LENTES PLOMADOS | 3 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | MANDIL PLOMADO | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | MANÓMETRO | 4 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | REFRIGERADOR DE GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (LP) | 3 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | REFRIGERADOR DE GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS (SC) | 2 | 90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | SELLADORA PARA PLÁSTICO | 1 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | SET DE DIAGNÓSTICO PARA EMPOTRAR | 3 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | TENSIÓMETRO | 2 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (CB) | 3 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | TENSIÓMETRO ANEROIDE DE PIE (LP) | 5 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total propuesta en numeral |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total propuestas en literal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Firma del representante legal del proponente)

(Nombre completo del representante legal

## ON-AL-C-BB.SS-N°0XX/20XX

## DOCUMENTO PRIVADO

Conste por el presente documento privado, un CONTRATO PARA LA ADQUISICION DE XXXXXXXXXX, suscrito al tenor de las siguientes cláusulas:

PRIMERA: (PARTES CONTRATANTES): Intervienen en la suscripción del presente documento

- La CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA, con domicilio en calle Capitán Ravelo esq. Montevideo, Edificio CSBP, piso 5 de esta ciudad, representada por su Gerente General Lic. xxxxxxx con C.I. xxxxxx LP. mayor de edad, hábil por derecho, en mérito al Poder General N° xxx/2021 de xxxxxxx, suscrito ante la Notaría de Fe Pública N° 50, a cargo de la Dra. María Eugenia Quiroga de Navarro de esta ciudad, que en lo sucesivo se denominará la CSBP.

- La empresa  XXXXXXXXX  con Matrícula de Comercio N° XXXXX, N.I.T. XXXXXX con domicilio legal en calle XXXXX N° XXX de la zona de XXXXX de esta ciudad, representada legalmente por el señor XXXXX con C.I. XXXXXX L.P., que en adelante se denominará el PROVEEDOR.

SEGUNDA: (ANTECEDENTES).- En cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios vigente de la CSBP, se ha realizado solicitudes de cotizaciones para la adquisición de XXXXXX  para XXXXX, habiendo adjudicado al PROVEEDOR, los ítemes XXXXX  por ser su propuesta la más conveniente a los intereses institucionales.

Mediante cite: XXXXX/2021 de XXXX de 2021 y cite: XXXXX/2021 de XXXXX/de 2021, la Autoridad Responsable de los Proceso de Contratación, adjudica la adquisición de XXXXX  para xxxxxxxx a favor del PROVEEDOR, solicitando la presentación de los documentos legales pertinentes.

Mediante cite: xxxxxx de xxxxx 2021, el PROVEEDOR hace entrega de los documentos legales requeridos por lo que, por Hoja de Ruta con N° de Proceso XXXXX, por lo cual solicita a Asesoría Legal Nacional, la elaboración del contrato respectivo.

TERCERA: (DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE CONTRATO).- Forman parte del presente contrato, los siguientes documentos:

Propuesta del PROVEEDOR de XXXXX

Informe de la comisión de calificación N° XXXXX  de XXXXX X/2021

Resolución de Adjudicación cite: xxxxxxxx/2021 de xxxxxxx3 de 2021 a favor de la PROVEEDOR.

PEC

- Reglamento de Administración de Bienes, Obras y Servicios de la entidad.

Para el caso de interpretación del contenido de dichos documentos, se aplicará con preferencia el presente contrato y, luego los diferentes anexos en la parte pertinente y que corresponda al caso.

CUARTA: (OBJETO).- El objeto del presente contrato es la contratación del PROVEEDOR, para la adquisición de xxxxxxx para xxxxxx, con estricta y absoluta sujeción a la propuesta presentada en fecha xxxde XXXXXX de 2021 y al presente contrato, de acuerdo al siguiente cuadro:

| TEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | XXXXX |  |
|  |  |  |  | Precio Unitario | IMPORTE |
| 1 |  | PIEZA | X | XXXX.- | XXX.- |
| 2 |  | PIEZA | X | XXX.- | XXXXX |
| TOTAL |  |  |  |  | XXX.000,00 |

QUINTA: (PRECIO Y FORMA DE PAGO).- El precio total propuesto y aceptado por ambas partes es de XXXXXX 00/100 BOLIVIANOS (XXXXXX.-), incluidos los impuestos de ley, monto de dinero que será pagado en el plazo de quince (15) días hábiles, una vez de recibido los BIENES, a entera satisfacción de la CSBP.

SEXTA: (VIGENCIA DEL CONTRATO).- El plazo de vigencia del presente contrato es de XXXXX  (XX0) DIAS CALENDARIO computables a partir de la fecha de suscripción del presente contrato.

El plazo del presente contrato, podrá ser ampliado previo acuerdo de partes, mediante la suscripción de un contrato modificatorio, el mismo que se establecerá expresamente.

SÉPTIMA: (GARANTÍAS).- El PROVEEDOR garantiza el cumplimiento de las obligaciones que contrae en el presente contrato, con la Garantía a Primer Requerimiento Nro. …, con fecha de vencimiento ....., emitida por el Banco …………., por la suma de Bs……………. de cumplimiento de contrato, emitida en fecha …….., a la orden de la Caja de Salud de la Banca Privada.

El importe de dicha garantía en caso de cualquier incumplimiento contractual incurrido por el PROVEEDOR, será pagado a favor de la CSBP a sólo requerimiento, sin necesidad de ningún requerimiento judicial.

El LABORATORIO tiene la obligación de mantener actualizada la Garantía a Primer Requerimiento de Cumplimiento de Contrato, cuantas veces lo requiera la CSBP, por razones justificadas, quien llevará el control directo de vigencia de la misma, bajo su responsabilidad.

OCTAVA: (ESTIPULACION SOBRE IMPUESTOS).- Correrá por cuenta del PROVEEDOR el pago de todos los impuestos vigentes en el país, a la fecha de presentación de la factura, emergente de la prestación del servicio otorgado a la CSBP.

NOVENA: (INTRANSFERIBILIDAD DEL CONTRATO).- El PROVEEDOR bajo ningún título podrá ceder, transferir, subrogar, total o parcialmente el presente contrato, salvo autorización expresa y escrita de la CSBP.

DECIMA: (CAUSAS DE FUERZA MAYOR y/o CASO FORTUITO): Con el fin de exceptuar al PROVEEDOR de determinadas responsabilidades por incumplimiento durante la vigencia del presente contrato, la CSBP tendrá la facultad de calificar las causas de fuerza mayor y/o caso fortuito, que pudieran incidir sobre el cumplimiento del contrato.

Se entiende por fuerza mayor al obstáculo externo, imprevisto o inevitable que origina una fuerza extraña al hombre y que impide el cumplimiento de la obligación (ejemplo: incendios, inundaciones y otros desastres naturales).

Se refuta caso fortuito al obstáculo interno atribuible al hombre, imprevisto o inevitable, proveniente de las condiciones mismas en que la obligación debía ser cumplida (ejemplo: conmociones civiles, huelgas, bloqueos, revoluciones, etc.).

Para que cualquiera de estos hechos pueda constituir justificación de impedimento en el cumplimiento del plazo de entrega, el PROVEEDOR deberá presentar necesaria, inexcusable e imprescindiblemente justificación válida documentada, la misma que podrá ser aceptada por la CSBP, hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de vencimiento del presente contrato, pasado este tiempo no se aceptará solicitud alguna.

DECIMO PRIMERA: (RESOLUCION DE CONTRATO): El presente contrato concluirá por una de las siguientes causas:

11.1	Por Cumplimiento de Contrato: De forma normal tanto la CSBP como el PROVEEDOR, darán por terminado el presente Contrato, una vez que ambas partes hayan dado cumplimiento a todas las condiciones y estipulaciones contenidas en la relación contractual; aspecto que se hará constar por escrito.

11.2	Por Resolución del Contrato:

11.2.1	Resolución a requerimiento de la CSBP

Si se diera el caso, la CSBP podrá resolver el presente contrato en forma excepcional por las siguientes causales:

- Disolución de la empresa

- Quiebra declarada del PROVEEDOR

- Incumplimiento a las cláusulas del presente contrato

11.2.2.	Resolución a requerimiento del PROVEEDOR:

Por incumplimiento de pago de la CSBP dentro el plazo de quince (15) días hábiles siguientes de la conformidad de los BIENES entregados, sin necesidad de pre-aviso alguno por parte del PROVEEDOR, sin perjuicio de seguir la acción judicial correspondiente.

11.2.3.	Reglas aplicables a la Resolución:

Para proceder a la resolución del contrato por cualquiera de las causales señaladas, la CSBP o el PROVEEDOR, darán aviso por escrito de su intención de resolver el contrato, estableciendo claramente la causal que se aduce.

Si dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de la fecha de notificación, se enmendaran las causales infringidas, se normalizará la prestación del servicio y se tomarán las medidas necesarias para continuar normalmente con las estipulaciones del contrato.

El requirente de la resolución expresará por escrito su conformidad a la solución y el aviso de intención de resolución será retirado. Caso contrario, si al vencimiento de este término no existiese ninguna respuesta, el proceso de resolución continuará, a cuyo fin la CSBP o el PROVEEDOR según quien haya requerido la resolución del contrato, notificará mediante carta notariada a la otra parte, que la resolución del Contrato se ha hecho efectiva.

DECIMO SEGUNDA: (SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS):  En caso de surgir controversias entre la CSBP y el PROVEEDOR que no puedan ser solucionadas por la vía de la concertación, las partes están facultadas para acudir a la vía judicial correspondiente y seguir la acción que más les convenga, previa resolución del contrato.

DECIMO TERCERA: (MODIFICACIONES AL CONTRATO): Los términos y condiciones contenidas en este contrato no podrán ser modificados, excepto por causas sobrevinientes al contrato, es decir, por requerimiento de la propia CSBP o por fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. La referida modificación, se realizará a través del contrato modificatorio, correspondiente.

DECIMO CUARTA: (DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN).- Cualquier aviso o notificación que tenga que darse a las partes bajo este contrato será enviada:

Al PROVEEDOR: calle XXXXXXX N° XXX de la zona de XXXXX de esta ciudad,  teléfono XXXXX.

A la CSBP: calle XXXX esq. XXXXX, Edificio XXXXX, piso   de esta ciudad.

DECIMA QUINTA: (ACEPTACIÓN).- En señal de aceptación y conformidad, las partes intervinientes, firman el presente contrato en la ciudad de La Paz a los catorce (XXX) días del mes XXXXXX del año dos mil veinte y uno

CSBP	 					       PROVEEDOR