## CASOS PENDIENES Y EN CURSO
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
INVITACIÓN PUBLICA ON-IP-07-2023
ANEXO 2_REPORTE SINIESTRAL
N° DE DENUNCIA | AÑO | SUCURSAL | CLIENTE | BIEN ASEGURADO | CODIGO ACTIVO | RAMO | ESTADO ACTUAL | MONTO RECLAMADO | MONTO PAGADO | MONEDA | CIRCUNSTANCIAS
1311 | 2023 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN TRANSDUCTOR DE EQUIPO DE ECOGRAFÍA | NO SE CUENTA CON EL DATO | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cliente | 1,500.00 | 0 | $us | SE REPORTA DAÑOS EN TRANSDUCTOR DE EQUIPO DE ECOGRAFÍA
877 | 2023 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | IMPRESORA DATACARD 2888 | 13-10453 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cia | 251.43 | 0 | $us | SE REPORTA DAÑOS POR CAMBIO DE TENSIÓN EN IMPRESORA DATACARD
470 | 2023 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS BALANZA PEDIÁTRICA EN EL SERVICIO DE PEDIÁTRICA DE LA CSBP DE REGIONAL COCHABAMBA | 31-01018 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cliente | 300 | 0 | $us | DEL PRESENTE CASO NOS REPORTARON EL DAÑO POR CAÍDA AL SUELO DE UNA BALANZA PEDIÁTRICA EN EL SERVICIO DE PEDIÁTRICA DE LA CSBP DE REGIONAL COCHABAMBA MOTIVO POR EL CUAL LA BALANZA DEJO DE FUNCIONAR Y PRESENTA ERROR POR MAL FUNCIONAMIENTO EN SUS SENSORES,
3949 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN EQUIPO: MACROCENTRIFUGA MARCA: KUBOTA MODELO: 2420 | 32-02825 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cliente | 1000 | 0 | $us | DEL PRESENTE RECLAMO RETRANSMITIMOS LA DENUNCIA QUE NOS HIZO CONOCER NUSTRO MUTUO CLIENTE DE DAÑOS EN EQUIPO: MACROCENTRIFUGA MARCA: KUBOTA MODELO: 2420
3801 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | SINIESTRO EN EQUIPO DE RAYOS X LUMINUS CLINICA | 32-02137 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cia | 80083.23 | 0 | $us | NUESTRO MUTUO CLOIENTE NOS REPORTO DE DAÑOS EN EQUIPO DE RAYOS X CLINICA
3416 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | SINIESTRO DE EQUIPO DE ESPIROMETRIA MARCA NDD SIBELMEDA | 32-03425 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cliente | 500 | 0 | $us | NUESTRO MUTUO CLIENTE NOS REPORTA DEL SINIESTRO DE EQUIPO DE ESPIROMETRIA MARCA NDD SIBELMEDA,
3396 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN DOS LAVADORAS Y DOS ESTRACTORAS/ | 32-02277 & 32-02276 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cliente | 2000 | 0 | $us | NUESTRO MUTUO CLIENTE NOS REPORTA DE DAÑOS POR ALTA Y/O BAJA DE ENERGIA CAUSANDO DAÑOS EN DOS LAVADORAS Y DOS ESTRACTORAS/
3257 | 2022 | Sucursal Santa Cruz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN EQUIPOS ELECTRONICOS |  | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cliente | 10000 | 0 | $us | EL CLIENTE INDICA QUE EL DIA DE ANOCHE HUBO UNA EXPLOSION EN EL POSTE AFUERA DE LA CLINICA DE LA C/SARA Y A CONCECUENCIA DE ESO VARIOS EQUIPOS SE DAÑARON ENTRE ELLOS UN ECOGRAFO
2940 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN RADIOVISIOGRAFO ODONTOLOGICO, REGIONAL SUCRE. | CSBP-04-0264 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cliente | 1000 | 0 | $us | NUESTRO MUTUO CLIENTE NOS REPORTA LOS DAÑOS DE RADIOVISIOGRAFO ODONTOLOGICO SUCURSAL SUCRE,
1894 | 2022 | Sucursal Santa Cruz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | INFIDELIDAD DE EMPLEADOS | N/A | SEGURO COMPRENSIVO 3D (DESHONESTIDAD, DESTRUCCION, DESAPARICION Y DELITOS FINANCIEROS) | Pendiente por Cliente | 9770 | 0 | $us | EL CLIENTE MEDIANTE CORREO NOS INDICA DE UN FALTANTE EN ALMACENES DE MEDICAMENTES, LOS CUALES POR AUDITORIA REFLEJAN FALISIFICACIONES DE COMPROBANTES.
1485 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN CALDERO DE AGUA CALIENTE MARCA CLEAVER BROOKS | SERIE: BT-10351 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cliente | 1606.32 | 1606.32 | $us | NUESTRO MUTUO CLIENTE NOS REPORTO DE DAÑOS EN EL CALDERO DE AGUA CALIENTE DE LA CLINICA,
432 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | IMPRESORA DE TARJETAS PVC DATACARD Y UN TELEFONO IP AVAYA | 13-10453 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cia | 800 | 0 | $us | EN EL EDIFICIO GUNDLACH DEBIDO A UN RAYO O SOBRE TENSIÓN DE CORRIENTE POR LA FUERTE LLUVIA EN LA ZONA CENTRAL SE DAÑARON UNA IMPRESORA DE TARJETAS PVC DATACARD Y UN TELEFONO IP AVAYA,
349 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA | 30-01615 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cia | 1000 | 0 | $us | NOS INFORMAN EL SINIESTRO DE EQUIPO DE MAGNETOTERAPIA,
4986 | 2021 | Sucursal Santa Cruz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | VARIOS EQUIPOS ELECTRONICOS |  | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cliente | 5000 | 0 | $us | EL CLIENTE NOS REPORTA POR CORREO ELECTRONICO SOBRE DAÑOS EN VARIOS EQUIPOS EN SU CLINICA DE LA C/SARA Y DEL POLICONSULTORIO.
4477 | 2020 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN MONITOR DE SIGNOS VITALES (DAÑOS POR CAIDA) CLINICA OBRAJES CÓDIGO CSBP-01C-00229, | CSBP-01C-00229 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cia | 3160 | 0 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN MONITOR DE SIGNOS VITALES (DAÑOS POR CAIDA) CLINICA OBRAJES CÓDIGO CSBP-01C-00229,EN FECGA 06/06/2018
3619 | 2020 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS MONITOR DE SIGNOS VITALES | CSBP-01C-00241 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cia | 1000 | 0 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS MONITOR DE SIGNOS VITALES F,S, 18/07/2019
1632 | 2020 | Sucursal Santa Cruz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN EQUIPO DE RAYOS X |  | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Pendiente por Cliente | 25680.08 | 0 | $us | EL ASEGURADO NOTIFICO DAÑOS EN EQUIPO DE RAYOS X
|  |  | MONTO TOTAL DE RESERVA APROX. EN DOLARES |  |  |  |  | 143151.06

## CASOS CERRADOS
CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA
INVITACIÓN PUBLICA ON-IP-07-2023
ANEXO 2_REPORTE SINIESTRAL
N° DE DENUNCIA | AÑO | SUCURSAL | CLIENTE | ASEGURADO | RAMO | ESTADO ACTUAL | MONTO PAGADO | MONEDA | CIRCUNSTANCIAS
437 | 2023 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | SINIESTRO DE UN TENSIOMETRO DIGITAL CON LOS SIGUIENTES DATOS: CONSULTORIO 310 POLI CONSULTORIO CENTRAL CÓDIGO: 44-00011 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | NUESTRO MUTUO CLIENTE NOS REPORTA EL SINIESTRO DE UN TENSIOMETRO DIGITAL CON LOS SIGUIENTES DATOS: CONSULTORIO 310 POLI CONSULTORIO CENTRAL CÓDIGO: 44-00011
3953 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EQUIPO: MULTICORRIENTE MARCA: ENRAF NONIUS MODELO: ENDOMED 684V SERIE: 17019 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | DEL PRESENTE CORREO NUESTRO MUTUO CLIENTE NOS RESPORTA DAÑOS EN EQUIPO: MULTICORRIENTE MARCA: ENRAF NONIUS MODELO: ENDOMED 684V SERIE: 17019,
3772 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN CAMARA DE VIGILANCIA VIVOTEK CON FALLA AREA COCINA/ | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | NUESTRO MUTUO CLIENTE NOS REPORTA DE DAÑOS EN CAMARA DE VIGILANCIA VIVOTEK CON FALLA AREA COCINA
3662 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | ROPTURA DE VIDRIO EN EL CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA/ESTABLECIMIENTO â€“ POLICONSULTORIO CENTRAL | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 257.18 | $us | DEL PRESENTE CORREO, NUESTRO MUTUO CLIENTE NOS REPORTA ROPTURA DE VIDRIO EN EL CONSULTORIO DE CARDIOLOGIA/ESTABLECIMIENTO POLICONSULTORIO CENTRAL
3128 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | EQUIPO SHAVER PARA ARTROSCOPIA TIPO ERGONOMICO MARCA ARTHREX | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us
2808 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | RUPTURA DE VIDRIO COMEDOR LABORATORIO/ | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 344.82 | $us | INFORMAMOS QUE SE TUVO UNA RUPTURA DEL VIDRIO DE LA MESA DEL COMEDOR DE LA UNIDAD DE LABORATORIO QUEBRÁNDOSE POR LA MITAD, LAS MEDIDAS SON: - LARGO 2 MTRS - ANCHO 1,6 MTRS - FORMA OVOIDE, - GROSOR DE 6 MM,
2629 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DIGITALIZADOR DE PLACAS MARCA AGFA, | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | RATIFICAMOS LA DENUNCIA RELIZADA VIA WHATSAPP QUE NOS REPORTO NUESTRO MUTUO CLIENTE DEL DAÑO EN EL EQUIPO DIGITALIDOR DE PLACAS
2537 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DIGITALIZADOR DE PLACAS DE RX - CLINICA | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 1508.62 | $us | NOS REPORTARON DAÑOS EN EL EQUIPO DIGITALIZADOR DE PLACAS DE RX - EN CLINICA,
2486 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | RUPTURA DE CAÑERIA DE AGUA CALIENTE EN SALA DE MAQUINAS DIMENSIONES DE 2 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 459.77 | $us | RUPTURA DE CAÑERIA DE AGUA CALIENTE EN SALA DE MAQUINAS DIMENSIONES DE 2 POR PRECAUCION SE CORTO EL SERVICIO DE AGUA CALIENTE A TODA LA CLINICA PARA EVITAR UN MAYOR SINIESTRO,
981 | 2022 | Sucursal Santa Cruz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | MURO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CAJA DE SALUD | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | EL CLIENTE NOS REPORTA QUE UN FUNCIONARIO CANSADO, TIENE UN ACCIDNTE Y CHOCA CONTRA EL MURO DE UN CUARTO USADO COMO ALMACEN EN LA CAJA
911 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | ROBO DE MEDIDOR DE GAS | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 1606.32 | $us | INFORMAR EL DIA DE HOY A HRS, 08:30 AM APROXIMADAMENTE EL PERSONAL DE SEGURIDAD REPORTO QUE EL GABINETE DEL MEDIDOR DE GAS ESTABA ABIERTA Y POR TANTO SE FUE A REALIZAR LA INSPECCION CORRESPONDIENTE VERIFICANDO QUE FALTABA EL MEDIDOR DE GAS REGULADOR DE GAS CORRESPONDIENTES Y QUE EL CANDADO ESTABA VIOLENTADO,
909 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | RUPTURA DE VIDRIO DE VENTANA, | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 428.16 | $us | SINIESTRO DE VIDRIO CLISADO EN VENTANA DE SALA DE INTERNACIÓN # 231 EN FECHA 15 DE MARZO DE 2022 PERTENECIENTE AL PISO 2 DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA,
410 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | IMPRESORA DE TARJETAS PVC MARCA DATACARD MODELO CD800/506347-004 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | POR UN CORTE DE ENERGIA ELECTRICA SE QUEMO UNA IMPRESORA DE INICIO SE INFORMO AL CLIENTE QUE TIENE QUE REALIZAR EL RECLAMO A DELAPAZ,
407 | 2022 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | SINIESTRO DE EQUIPO VENTILADOR HAMILTON | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | MEDIANTE LA PRESENTE SE INFORMA SINIESTRO DE EQUIPO VENTILADOR HAMILTON EN FECHA 01 DE FEBRERO DE 2022 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS, CODIGO SICAF: 32-02198 EQUIPO: VENTILADOR MECANICO MARCA: HAMILTON MODELO: C2 SERIE: 7846
5336 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN EQUIPO MONITOR EN CLÍNICA ACTIVO 13-05425 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | EL ASEGURADO REPORTÓ SOBRE DAÑOS EN EQUIPO MONITOR EN CLÍNICA ACTIVO 13-05425, SOLICITAMOS TOMAR NOTA DEL PRESENTE AVISO DE SINIESTRO Y HACERNOS CONOCER SUS INSTRUCCIONES,
5335 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN EQUIPO TELÉFONO EN CLÍNICA, ACTIVO 11-03748 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 160.91 | $us | EL ASEGURADO REPORTÓ SOBRE DAÑOS EN EQUIPO TELÉFONO EN CLÍNICA, ACTIVO 11-03748. SOLICITAMOS TOMAR NOTA DEL PRESENTE AVISO DE SINIESTRO Y HACERNOS CONOCER SUS INSTRUCCIONES.
5100 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN EQUIPO: TORRE DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA (COD, 32-02048) | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 711.2 | $us | EL ASEGURADO REPORTÓ SOBRE UN SINIESTRO DE LA TORRE DE CIRUGIA LAPAROSCÓPICA EN FECHA 02 DE DICIEMBRE DE 2021 PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE QUIRÓFANO, DATOS DEL EQUIPO: CODIGO SICAF: 32-02048 EQUIPO: TORRE DE CIRUGIA LAPAROSCOPICA MARCA: AESCULAP SERIE: 3858-1126-13228580-1312CE61 SOLICITAMOS TOMAR NOTA DEL PRESENTE AVISO DE SINIESTRO Y NOS HAGAN CONOCER SUS INSTRUCCIONES,
4789 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN IMPRESORA DE TARJETAS PVC | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 962.64 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN IMPRESORA DE TARJETAS PVC
4431 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN MONITOR FLAT PANEL HP S2032 COD, 13-05880 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Rechazado | 0 | $us
4336 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN PUERTA DE VIDRIO ÁREA DE TRIAJE 2 - COVID, | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 430.6 | $us | EL CLIENTE REPORTA RAJADURA EN PUERTA DE VIDRIO ÁREA DE TRIAJE 2 - COVID,
4017 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN EQUIPO ECOGRAFO TARJETA / FUENTE (TARIJA) | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 3782.75 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN TARJETA / FUENTE DE EQUIPO ECOGRAFO EN LA CIUDAD DE TARIJA
3921 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS A EQUIPO RAYOS X ESTACIONARIO | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 19094.82 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS A EQUIPO RAYOS X ESTACIONARIO SIEMENS CODIGO 32-02137
3904 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN EQUIPO ARCO EN C MARCA: PHILIPS | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 11350.57 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN EQUIPO ARCO EN C MARCA: PHILIPS
3779 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑO MALICIOSO A PANTALLA DE COMPUTACION | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 228.44 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑO MALICIOSO A PANTALLA DE COMPUTACION
3734 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN OPTICA DE 30 GRADOS URO 4MM - CAMISA INTERIOR GIRATORIA | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 5025.86 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN OPTICA DE 30 GRADOS URO 4MM - CAMISA INTERIOR GIRATORIA
3515 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN BOMBA DE INFUSION UCIN | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 436 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN BOMBA DE INFUSION UCIN
3328 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN VENTILADOR MECANICO UTIA CODIGO 32-02200 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 7471.26 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN VENTILADOR MECANICO UTIA
2682 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN AMPLIFICADOR DE AUDION/S:1417000166;MARCA:BEHRINGER | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 287.35 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN AMPLIFICADOR DE AUDION/S:1417000166;MARCA:BEHRINGER
2555 | 2021 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN MICROCENTRIFUGA UNIDAD DE LABORATORIO - 32-02632 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN MICROCENTRIFUGA UNIDAD DE LABORATORIO
4476 | 2020 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN ASENSOR DE CAMILLERO II DE LA CLINICA // CODIGO ACTIVO CSBP-01C-03069 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN ASENSOR DE CAMILLERO II DE LA CLINICA // CODIGO ACTIVO CSBP-01C-03069 DEFHA DE SINIESTRO 05/03/2018
4345 | 2020 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS A CUPULA INTERNA DE INCUBADORA CLINICA OBRAJES | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 233 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS A CUPULA INTERNA DE INCUBADORA CLINICA OBRAJES F,S, 22/01/2020
4245 | 2020 | Sucursal Santa Cruz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑO AL MURO DE LAS OFICINAS DE LA DOBLE VIA LA GUARDIA | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | EL ASEGURADO NOS INFORMA QUE UNA FUNCIONARIA DANDO RETRO GOLPEA EL MURO DEL PARQUEO EL CUAL SE CAE.
3624 | 2020 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN VARIADOR DE FRECUENCIA ASCENSOR | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN VARIADOR DE FRECUENCIA ASCENSOR F,S, 30/12/2018
3623 | 2020 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN SUJETADOR DE COLCHÓN Y OTROS EQUIPOS | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 1508.62 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN SUJETADOR DE COLCHÓN Y OTROS EQUIPOS F,S, 25/06/2018
3617 | 2020 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN SUJETADOR DE COLCHON | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 761.49 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN SUJETADOR DE COLCHON FECHA 29/01/2020
2587 | 2020 | Sucursal Santa Cruz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | TDR EQUIPOS MEDICOS DAÑOS EN ELECTROBISTURI | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 622.5 | $us | EL CLIENTE REPORTA UN INCDENTE CON UN PROBLEMA EN UN ELECTROBISTURI POR VARIACION DE VOLTAJE
2335 | 2020 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | MODULO DE UN MONITOR MULTIPARAMETRICO CON CODIGO 32-02185 | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 3247.12 | $us | EL CLIENTE REPORTA MODULO DE UN MONITOR MULTIPARAMETRICO CON CODIGO 32-02185
1567 | 2020 | Central La Paz | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | DAÑOS EN DOS SERVIDORES Y UNA UPS A CONSECUENCIA DE BAJAS DE ENERGIA | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Indemnizado | 213.36 | $us | EL CLIENTE REPORTA DAÑOS EN DOS SERVIDORES Y UNA UPS A CONSECUENCIA DE BAJAS DE ENERGIA
40 | 2020 | Sucursal Sucre | CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | BOTELLÓN DE OXIGENO | INCENDIO (TODO RIESGO / DAÑOS A LA PROPIEDAD) | Cerrado Declinado | 0 | $us | SE PRODUJO LA UNA CAÍDA DE UN BOTELLON DE OXIGENO DENTRO DE LOS PREDIOS DEL ASEGURADO, EL CUAL PRESENTA DAÑOS DE GRAN MAGNITUD
|  |  |  | MOTO TOTAL INDEMNIZADO EN DOLARES |  |  | 61133.36 | $us