ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

ON-LIC-No. 004/2021 1C

“ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO”

(PRIMERA CONVOCATORIA)

En la ciudad de La Paz, Estado Plurinacional de Bolivia, a horas nueve de la mañana del día martes ocho de junio del año dos mil veintiuno de esta ciudad, se llevó a cabo la Reunión de Aclaración de la Licitación Pública Nacional ON-LIC-004/2021-1C “ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL MÉDICO” (Primera Convocatoria).

Se dio inicio al acto dando lectura al Cronograma del proceso de Contratación descrito en el Resumen Ejecutivo.

Se encontraban presentes por parte de la Caja de Salud de la Banca Privada los representantes de las Unidades Solicitantes de los diferentes ítems requeridos, Lic. José Antonio Arteaga e Ing. Luis Vargas Soriano, en representación del Área Administrativa de Oficina Nacional.

C.S.B.P. A horas 09:00 a.m. se dio la bienvenida a los representantes de las distintas empresas participantes dando inicio la Reunión de Aclaración. Se leyó el Resumen Ejecutivo.

C.S.B.P. Vamos a iniciar esta Reunión de Aclaración dividiendo la misma en dos partes, en la primera parte se absolverán las consultas de la parte técnica y administrativa que tenga las empresas y en la segunda parte la explicación a la presentación de propuestas, documentos administrativos, legales y técnicos de Pliego de Condiciones.

El Pliego Específico de Condiciones ha sido publicado en la página web, en formato Word, se debe descargar los formularios para la presentación de sus ofertas. La página web de la institución es www.csbp.com.bo.

C.S.B.P.: Hasta la fecha señalada NO SE RECIBIERON consultas escritas.

C.S.B.P.: Al no existir consultas técnicas o administrativas escritas continuamos con la segunda etapa, que son las consultas en sala o solicitud de aclaración por parte de los posibles proponentes, de acuerdo al cronograma publicado en el PEC para todos los ítems.

CRONOGRAMA PARA LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN PUBLICADO EN EL PLIEGO

| N° ÍTEM | HORA DE INICIO | DURACIÓN MAX. |
| --- | --- | --- |
| 10 | 9.00 AM | 20 MIN |
| 22 |  |  |
| 2 | 9.20 AM | 100 MIN |
| 3 |  |  |
| 7 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |
| 16 |  |  |
| 18 |  |  |
| 19 |  |  |
| 20 |  |  |
| 6 |  |  |
| 21 | 11.00 AM | 45 MIN |
| 23 |  |  |
| 1 | 11.45 AM | 30 MIN |
| 4 |  |  |
| 8 | 12.15 PM | 30 MIN |
| 17 |  |  |
| 14 | 12.45 PM | 15 MIN |
| 15 |  |  |
| 9 | 13.00 PM | 15 MIN |
| 13 | 13:15 PM | 15 MIN |
| 5 | 13.30 PM | 45 MIN |

EMPRESAS PARTICIPANTES:

| EMPRESA | REPRESENTANTE |
| --- | --- |
| VITALMED | Mauricio Maldonado |
| BIOTECNO | Paola Hurtado |
| INGENIERÍA MEDICA INGEVIDA SRL | Udalrico Gomez |
| CORMES LTDA. | Silvia Carvajal |
| INTI | Pedro Silva |

ÍTEM N° 1: ANALIZADOR DE SIGNOS VITALES CON BIOIMPEDANCIA

Primera Pregunta “CORMESA LTDA.”:

Por problemas de Pandemia y COVID-19, no podemos importar equipos de fabricación 2021, queremos pedir si se puede bajar su solicitud a equipos de fabricación 2020

Respuesta:

Se aclara que, de acuerdo a requerimiento, pedimos que los equipos sean de último año, nos asegura que el equipo no estuvo en almacén por mucho tiempo y su garantía de fábrica siga vigente. Ya estamos a 6 meses del año 2021, y si el equipo es 2020, indica que el equipo estuvo guardado 6 meses o más, donde podría deteriorarse sus accesorios y otros como la Batería por falta de uso. Aún así; si la empresa Certifica que el equipo es nuevo, que esta totalmente garantizado contra daños de fabricación y otros, que en caso de algún desgaste por el poco uso, la empresa cambiará el accesorio, y garantizará el buen funcionamiento durante el tiempo de vida útil desde la entrega del equipo, entonces la Institución tomará en cuenta su propuesta para verificación. También se aclara que, en caso de que otra empresa presente fabricación 2021, se considerará primordial esa oferta y mejor ante una de fabricación 2020.

ÍTEM N° 17: REFRIGERADOR DE GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS LP

Primera Pregunta “VITALMED”:

¿Los refrigeradores se están solicitando con puerta de vidrio o totalmente cerrados?

Respuesta:

Se aclara que, se acepta de acuerdo a lo que sería su propuesta, aceptable si es vidrio o rígida la puerta. No es excluyente para su presentación.

Segunda Pregunta “VITALMED”:

Están solicitando de doble temperatura, están solicitando de 2 °C a 8 °C y abajo solicitan de -18 °C a – 22 °C, si me podrían aclarar eso.

Respuesta:

Se aclara que, existen refrigeradores donde se pueden configurar su programación, y configurar para ampliar sus rangos de trabajo. Por este motivo es que requerimos que se pueda cambiar su programación y ampliar sus rangos.

Tercera Pregunta “VITALMED”:

Con respecto de la presentación de documentación del técnico responsable, Nos indican que se puede presentar las AFP actualizadas. ¿ese es un requisito obligatorio?, porque nosotros tenemos ingenieros que constantemente está cambiando o algunos se quedan algún tiempo o no tienen la AFP actualizada.

Respuesta:

Se aclara que, la solicitud es para asegurar la atención post venta del servicio técnico, por eso estamos requiriendo dos cosas, respuesta rápida al llamado de la solicitud del servicio técnico, y que sea personal de la empresa, y la única forma de asegurar que es personal de la empresa y NO externo es mediante AFP. En caso de no poder presentar AFP, la empresa proponente debe asegurar y comprometerse que recibiremos una respuesta rápida al llamado para realizar el servicio.

C.S.B.P.- Después de realizar la aclaración de las consultas técnicas y administrativas orales continuamos con la tercera etapa, en el cual explicaremos el contenido de los formularios diseñados para el efecto:

Se dio una explicación a detalle de los siguientes formularios y los respaldos de la documentación legal y administrativa solicitada:

Formularios para cumplir los requisitos legales y administrativos:

- FORMULARIO Nº A-1 CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA Y DECLARACIÓN JURADA PARA EMPRESAS O ASOCIACIONES ACCIDENTALES

- FORMULARIO Nº A-2 IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE PARA EMPRESAS

- BOLETA DE SERIEDAD DE PROPUESTA

Formularios para cumplir los requisitos técnicos:

- FORMULARIO Nº C-1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- FORMULARIO DE EVALUACIÓN CALIDAD Y COSTO

Formularios para cumplir los requisitos de la propuesta económica:

- FORMULARIO Nº B-1 PRESENTACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA

Sin tener más consultas y/o aclaraciones se concluye la Reunión de Aclaración a horas quince treinta del mismo día con el siguiente resumen y solicitud de Enmiendas:

C.S.B.P. De acuerdo a solicitud interna de la unidad solicitante, se procede a la siguiente ENMIENDA para el ítem 17:

ENMIENDA

Inciso A, Punto 6:

Dice:

ÍTEM N° 17: REFRIGERADOR DE GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS LP

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Debe ser especializado para el almacenamiento en frío de productos farmacéuticos y biológicos como mínimo.

- Con capacidad de 450 litros o más

- De 1 puerta o más puertas para fácil acceso al interior

- Refrigerador de un cuerpo o más.

- Rango de Temperatura: desde 2°C a 8°C o mayor rango configuración de fábrica.

- Debe permitir realizar trabajos como congelador en un rango de -18°C a -22°C o mayor rango sin poner en riesgo el funcionamiento del equipo, de acuerdo a fabricante. (Indicar por el proponente)

- Precisión de temperatura mostrada en pantalla en relación con la medida por instrumentos externos: +/- 1 °C (Medido mediante Sonda) y +/- 2°C (Medición por Sensor Infrarrojo)

- Sistema de control: Control Microprocesado, interfaz amigable y visualización de la temperatura interna Pantalla LED

C.S.B.P. Se Solicita ELIMINAR EL PUNTO 6, porque estos equipos sólo se usarán como Refrigeradores y no es necesario cambiar su programación:

Debe Decir:

ÍTEM N° 17: REFRIGERADOR DE GRADO MÉDICO PARA MEDICAMENTOS LP

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Debe ser especializado para el almacenamiento en frío de productos farmacéuticos y biológicos como mínimo.

- Con capacidad de 450 litros o más

- De 1 puerta o más puertas para fácil acceso al interior

- Refrigerador de un cuerpo o más.

- Rango de Temperatura: desde 2°C a 8°C o mayor rango configuración de fábrica.

- Precisión de temperatura mostrada en pantalla en relación con la medida por instrumentos externos: +/- 1 °C (Medido mediante Sonda) y +/- 2°C (Medición por Sensor Infrarrojo)

- Sistema de control: Control Microprocesado, interfaz amigable y visualización de la temperatura interna Pantalla LED

- Alarma Audible y Visual

- Alarmas: Alta / Baja Temperatura, Falla del sistema y Sensor, Falla Termostato, Puerta Entreabierta, Alarma Falla de Energía, Alarma Batería Baja

- Tipo de Refrigeración: Sistema de refrigeración de aire forzado

- Refrigerante de acuerdo a fabricante.

- Descongelación: Descongelación Automática o mejor

- Material Externo: Material Revesito en polvo o mejor de acuerdo a fabricante

- Material Interno: Placa de aluminio con pulverización o mejor de acuerdo a fabricante

- Estantes: Estantes hechos de alambre de acero revestido de alta calidad. O mejor

- 3 espacios o mayor de buena separación de acuerdo a fabricante

- Batería integrada (Opcional)

- El equipo debe estar montado con 4 ruedas para fácil movilidad, donde al menos dos de ellas tengan frenos

- Iluminación interna automática con luz incandescente o tipo LED de acuerdo a fabricante

- Fuente de Alimentación 220 V / 50Hz con Enchufe Grado Médico

- Registro de datos: grabación del registro cada 10 minutos o mejor

- Cierre de puerta con llave

NOTA: Toda lo solicitado por la institución debe ser correctamente respaldado mediante documentación adjunta necesaria, páginas webs que indiquen marca y modelo del equipo y otros para su evaluación (

La Paz, 08 de junio de 2021