### SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

### ON-CP-017-2023

PRIMERA CONVOCATORIA

“PROVISION DE GRUPO ELECTROGENO (PORTATIL)”

La Paz, Agosto de 2023

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA COMPRA MENOR ON-CP-017-2023 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Oficina Nacional invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

PROVISION DE GRUPO ELECTROGENO (PORTATIL)

Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

Forma de adjudicación: POR EL TOTAL

Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO

Encargados de atender consultas: Ing. Jose Luis Flores C. Lic. Yessica V. Montoya T.

Correo electrónico: yessica.montoya@csbp.com.bo

Teléfono: 2392395 int. 1176

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas | Hasta: 15/08/2023 |  | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |
| 2 | Presentación de Ofertas | Hasta: 22/08/2023 | Hasta: 15:30 | Presentación Electrónica: yessica.montoya@csbp.com.bo |
| 3 | Resultado Del Proceso | 29/08/2023 |  | Envío de notas o correos electrónicos a los proponentes |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

CODIGO DE PROCESO: ON-CP-017-2023

PROVISION DE GRUPO ELECTROGENO (PORTATIL)

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 17 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidas en el País, que se encuentren en capacidad de proveer los ítems requeridos en el presente proceso de adquisición para presentar ofertas para la PROVISION DE GRUPO ELECTROGENO (PORTATIL).

- FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 15:30, del día martes 22 de agosto del 2023, de forma digital mediante correo electrónico:

- En caso de que su propuesta sea enviada de forma digital, deberá ser enviada, antes de la fecha límite establecida al siguiente correo electrónico: yessica.montoya@csbp.com.bo, indicando como referencia “ON-CP-017-2023 PROVISION DE GRUPO ELECTROGENO (PORTATIL)”, la misma deberá contener todos los espacios debidamente llenados.

- OBJETO:

La CSBP Oficina Nacional, requiere comprar GRUPO ELECTROGENO la activación se realizará en oficinas de Caja de Salud de la Banca Privada ubicadas en la Calle Federico Zuazo, Esq. Reyes Ortiz, Edif. Torre Gundlach Torre Este Piso 2, por tal motivo se requiere:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD |
| --- | --- | --- |
| 1 | GRUPO ELECTROGENO | 1 |

- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Las propuestas presentadas por las empresas oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

  - PROPUESTA TECNICA: El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA”

(Anexo 1) manifestando expresamente las condiciones de su propuesta con referencia a cada requerimiento, debidamente firmado.

  - PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica debe ser presentada en el formulario “PROPUESTA ECONOMICA” (Anexo 2). La oferta presentada debe estar en moneda nacional (bolivianos) y deberá incluir cualquier costo extra necesarios para la instalación completa y puesta en funcionamiento de las licencias, la CSBP no reconocerá pagos adicionales que no estén incluidos en sus propuestas

- METODOS DE EVALUACION:  Se evaluará la propuesta con el menor precio.

  - Evaluación Económica: La comisión de calificación en sesión reservada ordenara las propuestas en función al monto de la oferta económica, ocupando el primer lugar la propuesta con el menor costo, la segunda propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

  - Evaluación Técnica: La Comisión de calificación en sesión reservada, calificara la propuesta con el menor costo, procediendo a revisar la propuesta técnica, bajo el sistema CUMPLE o NO CUMPLE, si la propuesta CUMPLE con todos los requisitos exigidos, queda HABILITADA TECNICAMENTE y se procede a la Adjudicación de lo contrario su oferta es INHABILITADA y se evalúa con mismo procedimiento a la Propuesta con el segundo menor costo y así sucesivamente.

- ADJUDICACION:

La adjudicación será realizada por el total, a la oferta económica más conveniente para la CSBP, siempre y cuando cumplan con las especificaciones técnicas requeridas.

- GARANTÍA DE BUEN FUNCIONAMIENTO:

Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado; con vigencia   de 1 año a partir de la fecha fijada para la entrega del bien, con características de renovable, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata o a primer requerimiento emitidas por Instituciones Financieras autorizadas por la ASFI o por aseguradoras autorizadas por la APS, según corresponda.

Estas garantías serán devueltas, cumplido el plazo de validez de la misma, existiendo conformidad de la     Unidad Solicitante.

- PLAZO DE ENTREGA:

La entrega de las licencias debe ser de 5 días calendario a partir de la firma del contrato.

- MULTA:

Por día de retraso en la entrega de las licencias se descontará el 1% por día de retraso del monto adjudicado.

- CONTRATO:

Para el presente proceso, en caso de adjudicación, se suscribirá un contrato por los ítems adquiridos, para tal motivo deberá presentar la siguiente documentación, en un plazo no menor a los 5 días hábiles, computables a partir de la nota de adjudicación:

Para sociedades:

- Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio.

- Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos.

- Fotocopia de la Cedula de Identidad del Representante Legal.

- Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

- Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado

Para empresas unipersonales:

- Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos (si corresponde).

- Fotocopia de la Cedula de Identidad del Representante Legal.

- Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

- Garantía de Buen Funcionamiento de Maquinaria y/o Equipo por el 1.5% del bien adjudicado

- CONSULTAS:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 2392395 Int.1176 Unidad de Compras o vía correo electrónico a la dirección yessica.montoya@csbp.com.bo

ANEXO 1

|  | Comparación de Propuestas |  |  |  |  | ON-CP-017-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La Paz | Agosto 2023 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA PROVISION DE GRUPO ELECTROGENO (PORTATIL)

El proponente deberá detallar en la columna Ofrecido.

ITEM 1: GRUPO ELECTROGENO

| DATOS TECNICOS | PEDIDO | OFRECIDO | ESTAS COLUMNAS SERÁN LLENADAS POR EL CONVOCANTE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| DEL EQUIPO |  |  |  |  |
| Cantidad | 1 |  |  |  |
| CARACTERISTICAS |  |  |  |  |
|  | Voltaje 400V trifásico |  |  |  |
|  | Frecuencia 50 Hz |  |  |  |
|  | Potencia STP: 35 KVA |  |  |  |
|  | Potencia PRP:33 KVA |  |  |  |
|  | Tablero: de Transferencia de 4 polos (R S T y Neutro) 4x64A Cumpliendo normas mínimas de: - IEC 60947-6-1 - IEC 60947-3 |  |  |  |
| CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| Instalación | Se debe contemplar: * Anclaje del Grupo * Montaje del tablero de transferencia * Tendido de ductos * Cableado para su funcionamiento |  |  |  |
| Experiencia | Experiencia de 3 años como proveedor de equipos de computación corporativos. Presentar respaldos demostrables (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS) |  |  |  |
| Garantía | Mínimamente 1 año, aclarar las condiciones de la garantía técnica o de fabrica. |  |  |  |
| Lugar de entrega e instalación (previa coordinación con Infraestructura Tecnológica) | El equipo debe ser entregado e instalado en las oficinas de la caja de Salud de la Banca Privada Oficina Nacional |  |  |  |
| Tiempo de entrega | La entrega del equipo debe ser en un máximo de 90 días calendario a partir de la firma de contrato. (especificar) |  |  |  |
| Multas | La CSBP aplicará el 1% sobre el total adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido del contrato |  |  |  |

La presente propuesta debe ser presentada como plazo máximo hasta el día martes 22 de agosto a horas 15:30 vía correo electrónico a la dirección: yessica.montoya@csbp.com.bo.

__________________________________________________________________________________________

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | La Paz |  | de |  | de 2023 |

EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"

______________________                                                                                       _____________________

SELLO EMPRESA							               NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA PROVISION DE GRUPO ELECTROGENO (PORTATIL)

|  | La Paz |  | de Agosto | de 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  |
| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL BS. |
| 1 | GRUPO ELECTROGENO |  | 1 |  |  |
|  | TOTAL BS.- |  |  |  |  |
|  | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |
|  | La Paz ------------- | de | ------------- | de 2023 |  |