### SOLICITUD DE PROPUESTA

COMPARACIÓN DE PROPUESTAS

### ON-CP-020-2023

PRIMERA CONVOCATORIA

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA”

La Paz, octubre de 2023

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA COMPARACIÓN DE PROPUESTAS ON-CP-020-2023 PRIMERA CONVOCATORIA La Caja de Salud de la Banca Privada, Oficina Nacional invita públicamente a proponentes legalmente establecidos a presentar propuestas para:

CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SITEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

Tipo de Convocatoria: Comparación de Propuestas

Forma de adjudicación: POR EL TOTAL

Sistema de evaluación y adjudicación: MENOR PRECIO

Encargados de atender consultas: Ing. Francis Duran Bernal Lic. Daniela Hurtado V.

Correo electrónico: daniela.hurtado@csbp.com.bo

Teléfono: 2392395 int. 1177

| CRONOGRAMA DE PLAZOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | ACTIVIDAD | FECHA | HORA | LUGAR Y DIRECCIÓN |
| 1 | Invitación y publicación de la Solicitud de Propuestas | Hasta: 17/10/2023 | - | Página Web: https://portal.csbp.com.bo/ |
| 2 | Inspección Previa | 24/10/2023 | Hasta: Hrs.15:30 | Dirección de Clínica Av. Héctor Ormachea Entre esq. calle 2 |
| 3 | Consultas escritas | Hasta: 26/10/2023 | Hasta: 09:30 | Dirigidas a: daniela.hurtado@csbp.com.bo |
| 4 | Reunión de Aclaración | Hasta: 30/10/2023 | Hrs.11:30 | Vía Zoom, en la siguiente dirección: Meeting ID: 611 295 3497 |
| 5 | Presentación de Ofertas | Hasta: 01/11/2023 | Hasta: 09:30 | Presentación Física: Calle Reyes Ortiz Edificio Gundlach P22 Recepción |
| 6 | Resultado Del Proceso | 09/11/2023 |  | Notificación del resultado a los proponentes |

(*) Estas fechas son referenciales y podrán ser modificadas de acuerdo a la necesidad y situaciones que ameriten su modificación.

CODIGO DE PROCESO: ON-CP-020-2023

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

En cumplimiento al Reglamento de Compras, Articulo 15 Modalidades de Contratación, de la Caja de Salud de la Banca Privada, invita a los potenciales proponentes, legalmente establecidos en el País, que se encuentren en capacidad de proveer el servicio requerido en el presente proceso de contratación y presentar sus ofertas para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y MODIFICACION DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA.

- FECHA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS:

Las propuestas deben ser presentadas en horario, fecha y lugar establecidos en la convocatoria.

La propuesta debe incluir un índice que permita la rápida ubicación de los     documentos presentados.

El original de la propuesta deberá tener todas sus páginas numeradas, selladas y rubricadas por el representante legal del proponente. No se aceptarán propuestas que contengan textos entre líneas, borrones y tachaduras, siendo causal de inhabilitación.

La propuesta debe ser presentada en un EJEMPLAR ORIGINAL y UNA COPIA DIGITAL.

Las ofertas deberán ser presentadas hasta horas 09:30, del día 01 de noviembre del 2023, de forma digital mediante correo electrónico:

La recepción de ofertas se realizará de forma física

La propuesta deberá ser presentada en sobre cerrado y con cinta adhesiva transparente sobre las firmas y sellos. El rótulo del sobre podrá ser el siguiente:

CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

OFICINA NACIONAL,

LUGAR DE ENTREGA DE LA PROPUESTA Calle Reyes Ortiz Edificio Gundlach Torre Oeste P22 Recepción

RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL PROPONENTE:

__________________________________________________

CÓDIGO: ON-CP-020-2023

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA”

PRIMERA CONVOCATORIA

No abrir antes de horas 09:30 del día 01 de noviembre de 2023

- OBJETO:

La CSBP Oficina Nacional, requiere contratar los servicios profesionales de ingenieros civiles o empresas para realizar un diagnóstico estructural para determinar las causas y efectos de rajaduras y asentamientos, por tal motivo se requiere lo siguiente:

| ITEM | DESCRIPCION | TIEMPO |
| --- | --- | --- |
| 1 | CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA | 90 DIAS CALENDARIO |

- DOCUMENTOS A PRESENTAR:

Las propuestas presentadas por los oferentes, deberán contener la siguiente documentación (la omisión de alguno de los documentos descritos podrá ser causal de inhabilitación de la propuesta):

  - PROPUESTA TECNICA: El proponente debe presentar el formulario de “PROPUESTA TECNICA” (Anexo 1) manifestando expresamente su aceptación a las condiciones establecidas en los Términos de Referencia que forman parte de este documento, debidamente firmado.

  - PROPUESTA ECONOMICA: La propuesta económica debe ser presentada en el formulario “PROPUESTA ECONOMICA” (Anexo 2). La oferta presentada debe estar en moneda nacional (bolivianos) y deberá incluir los costos de importación, transporte, material eléctrico y la provisión de todos los elementos y accesorios necesarios para la instalación completa y puesta en funcionamiento del equipo, la CSBP no reconocerá pagos adicionales que no estén incluidos en sus propuestas

- METODOS DE EVALUACION:  Se evaluará la propuesta con la modalidad Calidad y Precio.

La metodología de evaluación basada en calidad y precio, tiene como objetivo adjudicar a la propuesta que obtenga el puntaje más alto, resultante de la evaluación de la calidad (oferta técnica y/o propuesta técnica) y la evaluación del precio (oferta económica), previo cumplimiento de los requisitos establecidos.

| FACTORES A CALIFICAR | PUNTAJE |
| --- | --- |
| Propuesta Económica | 40 puntos |
| Propuesta Técnica | 60 puntos |
| Puntaje Total | 100 puntos |

Una vez recibidas y aperturadas las propuestas, se procederá a la evaluación de TODAS. Primero se evalúan los requisitos establecidos aplicando el método CUMPLE o NO CUMPLE e inhabilitando a las que no cumplan con su presentación o no subsanen las observaciones en el plazo otorgado, si existieran

En una segunda instancia se evalúan todas las ofertas técnicas para la obtención de los respectivos puntajes, aplicando los criterios de calificación predeterminados. Asimismo, de manera paralela, para la obtención del puntaje de las ofertas económicas, se evalúan las mismas asignando el mayor puntaje a la oferta con el menor precio y asignando a las otras propuestas un puntaje inversamente proporcional al valor de sus propuestas, aplicando la siguiente fórmula:

PEP  = (MPO/PP)*PA

Donde:

PEP   = Precio Evaluado de la Propuesta

MPO  = Menor Precio Ofertado

PP      = Precio propuesto

PA      = Puntaje Asignado a la Oferta Económica

El puntaje final se obtendrá sumando los puntajes obtenidos en la evaluación de la oferta técnica y la oferta económica.

- ADJUDICACION:

La adjudicación será realizada por el total, siempre y cuando cumplan con los términos de referencia requeridas.

- PLAZO DEL SERVICIO:

El plazo de prestación de servicios profesionales tendrá un plazo de 90 días calendario a partir de la firma del Contrato u Orden de Proceder.

- CONTRATO:

Para el presente proceso, en caso de adjudicación, se suscribirá un contrato por el servicio, para tal motivo deberá presentar la siguiente documentación, en un plazo no menor a los 5 días hábiles, computables a partir de la nota de adjudicación:

- Título en Provisión Nacional (Fotocopia simple).

- Currículum Vitae documentado (Fotocopia simple).

- Cédula de Identidad (Fotocopia simple)

- Ordenes de Servicio o Contratos que respalde el tiempo solicitado en la experiencia general y específica. (Fotocopia simple)

En caso de empresas:

- Testimonio de Constitución de Sociedad de la empresa y la última modificación realizada (si la hubiere), inscrito en el Registro de Comercio. (si corresponde)

- Testimonio Poder de Representación debidamente legalizado, que faculte al o los representantes legales a presentar propuestas y suscribir contratos. (si corresponde)

- Fotocopia de la Cedula de Identidad del Representante Legal.

- Número de Identificación Tributaria (NIT).

- Matricula de Registro de Comercio vigente, emitido por la instancia competente.

- MULTA:

Se realizará una multa de 1 % por día de retraso en la entrega de los productos de la contratación.

- GARANTÍA O POLIZA A PRIMER REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:

La entidad convocante solicitará la Garantía de Cumplimiento de Contrato, equivalente al siete por ciento (7%) del monto del contrato. Cuando se tengan programados pagos parciales, en sustitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, se podrá prever una retención del siete por ciento (7%) de cada pago;

- CONSULTAS:

El proponente podrá efectuar consultas llamando al teléfono 2392395 Int.1177 Unidad de Compras o vía correo electrónico a la dirección daniela.hurtado@csbp.com.bo

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

- ANTECEDENTES: La Caja de Salud de la Banca Privada requiere contratar los servicios profesionales de Ingenieros Civiles o empresas para realizar el DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA

- OBJETIVO: Realizar un diagnóstico estructural para determinar las causas y efectos de rajaduras y asentamientos presentes en el edificio, definir si es necesario realizar el diseño de soluciones estructurales, paralelamente definir si es posible realizar la ampliación en altura en un sector del edificio. 2.1. Objetivos Específicos: - Realizar un diagnóstico para evaluar si el comportamiento sísmico del edificio es adecuado considerando las exigencias de la Norma Boliviana de Diseño Sísmico 2023. - Realizar el diseño del refuerzo estructural para lograr que la estructura del edificio cumpla lo indicado por la norma sísmica. - Diseñar un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para evacuar las aguas servidas hacia la Av. Ormachea.

- ALCANCE DEL TRABAJO: - Los profesionales o empresas que se adjudique para el diagnóstico estructural, deberán realizar la verificación de los siguientes puntos: - Inspecciones técnicas - Investigaciones del suelo de fundación (SPT y Geofísica) - Pozos de exploración para conocer el estado de las fundaciones - Verificación de la resistencia del hormigón - Determinación del módulo de elasticidad del hormigón - Verificación de la cantidad y distribución de las armaduras de acero - Estudio de los planos estructurales del edificio - Verificación de la correlación de los planos con la estructura construida - Estudio de los planos arquitectónicos del edificio - Verificación de la correlación de los planos con la arquitectura construida - Recalculo estructural para determinar esfuerzos y deformaciones - Relevamiento de rajaduras y asentamientos - Diagnóstico estructural - Estudio de la posibilidad de ampliación de la estructura - Diagnóstico sísmico - Diseño del refuerzo sísmico - Estudio de los planos sanitarios - Verificación de la correlación de los planos con la instalación sanitaria construida - Revisión del funcionamiento de la instalación sanitaria - Diseño del alcantarillado para evacuar las aguas hacia la Av. Ormachea

- COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD El profesional o la empresa que sea contratada, se compromete a guardar estricta confidencialidad de todo lo relacionado al proceso.

- PLAZO El plazo para la realización del servicio y presentación de los productos requeridos, será como máximo de 90 días calendario a partir de la firma de contrato u orden de proceder.

- PRODUCTOS A ENTREGAR - Estudio de suelos y geofísica - Estudio de hormigones (resistencia y módulo) y armados - Informe del estado de las fundaciones - Informe del estudio de los planos estructurales y su correlación - Informe del estudio de los planos arquitectónicos y su correlación - Informe relevamiento de rajaduras y asentamientos - Informe diagnóstico estructural - Informe de la posibilidad de ampliación de la estructura - Informe diagnóstico sísmico - Informe diseño de soluciones estructurales (planos y memoria de cálculo) - Informe diseño del refuerzo sísmico (planos y memoria de cálculo) - Informe del estudio de los planos sanitarios y su correlación - Informe revisión del funcionamiento de la instalación sanitaria - Informe diseño del alcantarillado para evacuar las aguas hacia la Av. Ormachea - Costo y plazo para la construcción de las soluciones y los refuerzos estructurales (incluye especificaciones técnicas, procesos constructivos) - Costo y plazo para la modificación del sistema de alcantarillado (incluye especificaciones técnicas, procesos constructivos) Todos estos informes conformarán un “Informe Final” completo y varios de los productos serán “anexos” de este informe.

- FORMA DE PAGO La forma de pago será previa presentación de los productos solicitados y conformidad de la contraparte de la CSBP, debiendo presentar la factura de ley correspondiente o someterse a la retención que corresponda. - Pago1: A los 15 días, 20% A la entrega de los productos “a, b, c” - Pago2: A los 30 días, 20% A la entrega de los productos “d, e, f” - Pago3: A los 60 días, 30% A la entrega de los productos “g, h, i, j, k” - Pago4: A los 90 días, 30% A la entrega de los productos “l, m, n, o, p” e Informe Final

- EXPERIENCIA - Experiencia de la empresa: - Experiencia general de 10 años a partir de su registro de su matrícula de comercio. - Experiencia especifica de 5 años en: - Proyectos de diseño estructural de edificios de 15 pisos o más (mínimo 3 proyectos) - Estudios de patología estructural: mínimo 10 edificios de dimensiones similares al edificio de la Caja - Estudios, diagnósticos, peritajes y trabajos de ingeniería sísmica: mínimo 10 proyectos. - Personal clave: - Ingeniero Civil con especialidad en estructura y en instalaciones sanitarias - Experiencia general a partir en su Título en Provisión Nacional, de 15 años en: - Proyectos estructurales - Diseños Sanitarios - Experiencia específica de 10 años en: - Diseño estructural de edificios de 15 o más pisos - Experiencia específica en patología estructural - Experiencia específica en ingeniería sísmica - Diseño de instalaciones sanitarias para edificios de 15 o mas pisos.

- DOCUMENTOS DEL PROPONENTE Para su postulación, el proponente deberá presentar la siguiente documentación: - Título en Provisión Nacional (Fotocopia simple). - Currículum Vitae documentado (Fotocopia simple). - Cédula de Identidad (Fotocopia simple) - Ordenes de Servicio o Contratos que respalde el tiempo solicitado en la experiencia general y específica. (Fotocopia simple)

- MULTAS Se realizará una multa de 1 % por día de retraso en la entrega de los productos de la contratación.

- CRITERIOS DE EVALUACION DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL - PERSONAL CLAVE (EXPERIENCIA 40 PUNTOS) - Experiencia de la empresa: Total (30 pts) - Experiencia general de 10 años a partir de su registro de su matrícula de comercio. (10 pts) - Experiencia especifica de 5 años en: - Proyectos de diseño estructural de edificios de 15 pisos o más (mínimo 3 proyectos) (10 pts) - Estudios de patología estructural: mínimo 10 edificios de dimensiones similares al edificio de la Caja de Salud de la Banca Privada (5 pts) - Estudios, diagnósticos, peritajes y trabajos de ingeniería sísmica: mínimo 10 proyectos. (5pts) - Personal clave: Total (30 pts) - Ingeniero Civil con especialidad en estructura y en instalaciones sanitarias - Experiencia general a partir en su Título en Provisión Nacional, de 15 años en: - Proyectos estructurales (5 pts) - Diseños Sanitarios (10pts) - Experiencia específica de 10 años en: - Diseño estructural de edificios de 15 o más pisos (5pts) - Experiencia específica en patología estructural (5pts) - Experiencia específica en ingeniería sísmica (5pts) PROPUESTA ECONÓMICA (40 PUNTOS)

FORMULARIO DE PROPUESTA TÉCNICA

|  | Comparación de Propuestas |  |  |  |  | ON-CP-020-2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | La Paz | octubre 2023 |  |  |  |  |  |
| EMPRESA PROPONENTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  | DIRECCIÓN: |  |  |
|  |  |  |  |  | TELEFONO: |  |  |
|  |  |  |  |  | EMAIL: |  |  |
|  |  |  |  |  | NIT: |  |  |

| DATOS DEL SERVICIO | ACEPTACION Y OFERTA POR EL PROVEEDOR | ESTAS COLUMNAS SERAN LLENADAS POR EL CONVOCANTE |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | CUMPLE | NO CUMPLE |
| 1. ANTECEDENTES: La Caja de Salud de la Banca Privada requiere contratar los servicios profesionales de Ingenieros Civiles o empresas para realizar el DIAGNÓSTICO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA |  |  |  |
| - OBJETIVO: Realizar un diagnóstico estructural para determinar las causas y efectos de rajaduras y asentamientos presentes en el edificio, definir si es necesario realizar el diseño de soluciones estructurales, paralelamente definir si es posible realizar la ampliación en altura en un sector del edificio. 2.1. Objetivos Específicos: - Realizar un diagnóstico para evaluar si el comportamiento sísmico del edificio es adecuado considerando las exigencias de la Norma Boliviana de Diseño Sísmico 2023. - Realizar el diseño del refuerzo estructural para lograr que la estructura del edificio cumpla lo indicado por la norma sísmica. - Diseñar un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para evacuar las aguas servidas hacia la Av. Ormachea. |  |  |  |
| - ALCANCE DEL TRABAJO: - Los profesionales o empresas que se adjudique para el diagnóstico estructural, deberán realizar la verificación de los siguientes puntos: - Inspecciones técnicas - Investigaciones del suelo de fundación (SPT y Geofísica) - Pozos de exploración para conocer el estado de las fundaciones - Verificación de la resistencia del hormigón - Determinación del módulo de elasticidad del hormigón - Verificación de la cantidad y distribución de las armaduras de acero - Estudio de los planos estructurales del edificio - Verificación de la correlación de los planos con la estructura construida - Estudio de los planos arquitectónicos del edificio - Verificación de la correlación de los planos con la arquitectura construida - Recalculo estructural para determinar esfuerzos y deformaciones - Relevamiento de rajaduras y asentamientos - Diagnóstico estructural - Estudio de la posibilidad de ampliación de la estructura - Diagnóstico sísmico - Diseño del refuerzo sísmico - Estudio de los planos sanitarios - Verificación de la correlación de los planos con la instalación sanitaria construida - Revisión del funcionamiento de la instalación sanitaria - Diseño del alcantarillado para evacuar las aguas hacia la Av. Ormachea |  |  |  |
| - COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD El profesional o la empresa que sea contratada, se compromete a guardar estricta confidencialidad de todo lo relacionado al proceso. |  |  |  |
| - PLAZO El plazo para la realización del servicio y presentación de los productos requeridos, será como máximo de 90 días calendario a partir de la firma de contrato u orden de proceder. |  |  |  |
| - PRODUCTOS A ENTREGAR - Estudio de suelos y geofísica - Estudio de hormigones (resistencia y módulo) y armados - Informe del estado de las fundaciones - Informe del estudio de los planos estructurales y su correlación - Informe del estudio de los planos arquitectónicos y su correlación - Informe relevamiento de rajaduras y asentamientos - Informe diagnóstico estructural - Informe de la posibilidad de ampliación de la estructura - Informe diagnóstico sísmico - Informe diseño de soluciones estructurales (planos y memoria de cálculo) - Informe diseño del refuerzo sísmico (planos y memoria de cálculo) - Informe del estudio de los planos sanitarios y su correlación - Informe revisión del funcionamiento de la instalación sanitaria - Informe diseño del alcantarillado para evacuar las aguas hacia la Av. Ormachea - Costo y plazo para la construcción de las soluciones y los refuerzos estructurales (incluye especificaciones técnicas, procesos constructivos) - Costo y plazo para la modificación del sistema de alcantarillado (incluye especificaciones técnicas, procesos constructivos) Todos estos informes conformarán un “Informe Final” completo y varios de los productos serán “anexos” de este informe. |  |  |  |
| - FORMA DE PAGO La forma de pago será previa presentación de los productos solicitados y conformidad de la contraparte de la CSBP, debiendo presentar la factura de ley correspondiente o someterse a la retención que corresponda. - Pago1: A los 15 días, 20% A la entrega de los productos “a, b, c” - Pago2: A los 30 días, 20% A la entrega de los productos “d, e, f” - Pago3: A los 60 días, 30% A la entrega de los productos “g, h, i, j, k” - Pago4: A los 90 días, 30% A la entrega de los productos “l, m, n, o, p” e Informe Final |  |  |  |
| - EXPERIENCIA - Experiencia de la empresa: - Experiencia general de 10 años a partir de su registro de su matrícula de comercio. - Experiencia especifica de 5 años en: - Proyectos de diseño estructural de edificios de 15 pisos o más (mínimo 3 proyectos) - Estudios de patología estructural: mínimo 10 edificios de dimensiones similares al edificio de la Caja - Estudios, diagnósticos, peritajes y trabajos de ingeniería sísmica: mínimo 10 proyectos. - Personal clave: - Ingeniero Civil con especialidad en estructura y en instalaciones sanitarias - Experiencia general a partir en su Título en Provisión Nacional, de 15 años en: - Proyectos estructurales - Diseños Sanitarios - Experiencia específica de 10 años en: - Diseño estructural de edificios de 15 o más pisos - Experiencia específica en patología estructural - Experiencia específica en ingeniería sísmica - Diseño de instalaciones sanitarias para edificios de 15 o mas pisos. |  |  |  |
| - DOCUMENTOS DEL PROPONENTE Para su postulación, el proponente deberá presentar la siguiente documentación: - Título en Provisión Nacional (Fotocopia simple). - Currículum Vitae documentado (Fotocopia simple). - Cédula de Identidad (Fotocopia simple) - Ordenes de Servicio o Contratos que respalde el tiempo solicitado en la experiencia general y específica. (Fotocopia simple) |  |  |  |
| - MULTAS Se realizará una multa de 1 % por día de retraso en la entrega de los productos de la contratación. |  |  |  |
| - CRITERIOS DE EVALUACION DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL - PERSONAL CLAVE (EXPERIENCIA 40 PUNTOS) - Experiencia de la empresa: Total (30 pts) - Experiencia general de 10 años a partir de su registro de su matrícula de comercio. (10 pts) - Experiencia especifica de 5 años en: - Proyectos de diseño estructural de edificios de 15 pisos o más (mínimo 3 proyectos) (10 pts) - Estudios de patología estructural: mínimo 10 edificios de dimensiones similares al edificio de la Caja de Salud de la Banca Privada (5 pts) - Estudios, diagnósticos, peritajes y trabajos de ingeniería sísmica: mínimo 10 proyectos. (5pts) - Personal clave: Total (30 pts) - Ingeniero Civil con especialidad en estructura y en instalaciones sanitarias - Experiencia general a partir en su Título en Provisión Nacional, de 15 años en: - Proyectos estructurales (5 pts) - Diseños Sanitarios (10pts) - Experiencia específica de 10 años en: - Diseño estructural de edificios de 15 o más pisos (5pts) - Experiencia específica en patología estructural (5pts) - Experiencia específica en ingeniería sísmica (5pts) |  |  |  |

Por medio de la presente propuesta manifestamos nuestra aceptación a los Términos de Referencia y todas las demás condiciones administrativas descritas en el documento de Solicitud de Propuestas del proceso de Referencia, para lo cual firmamos el presente formulario.

__________________________________________________________________________________________

| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | La Paz |  | de |  | de 2023 |

EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR"

____________________				        _____________________

SELLO EMPRESA					               NOMBRE Y FIRMA

ANEXO 2

FORMULARIO DE PROPUESTA ECONÓMICA

|  | La Paz |  | de | Octubre de 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EMPRESA COTIZANTE "PROVEEDOR": |  |  |  |  |
| FORMULARIO DE PROPUESTA ECONOMICA |  |  |  |  |  |
| Nº | DETALLE |  | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL BS. |
| 1 | CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL Y MODIFICACIÓN DEL SITEMA SANITARIO DEL EDIFICIO DE LA CAJA DE SALUD DE LA BANCA PRIVADA |  | 1 |  |  |
|  | TOTAL BS.- |  |  |  |  |
|  | FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE |  |  |  |  |
| Validez de la oferta: |  |  |  |  |  |
|  | La Paz ------------- | de | ------------- | de 2023 |  |