ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1 UPS (tipo 2) PARA SERVIDOR 3 KVA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| UPS PARA SERVIDOR 3 KVA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) (Debe detallar los requisitos necesarios que le permitan definir clara y suficientemente las características del bien como: cantidad, material del bien, dimensión de partes y de todo el bien, componentes, rendimiento, potencia, voltaje, instalación eléctrica del bien, encendido y apagado, tipo de combustible, fisicoquímicos, nutricionales, sustancias activas, sustancias inertes, aditivos en el bien, ingredientes, etc.) |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Cantidad: 3 (manifestar aceptación). |  |  |  |  |
| 4. Capacidad: 3 KVA o superior (Especificar y agregar número de página del manual o folleto o link de página web) |  |  |  |  |
| 5. Formato: Torre o Rackeable (manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 6. Rango de voltaje de entrada: 120 – 276 VAC. (especificar) |  |  |  |  |
| 7. Rango de frecuencia de salida: 45-55Hz / 54/66Hz (especificar) |  |  |  |  |
| 8. Voltaje nominal de salida: /220/230/240 VAC (especificar) |  |  |  |  |
| 9. Regulación de voltaje: ± 1%. (especificar) |  |  |  |  |
| 10. factor de potencia salida: 0.9. (especificar) |  |  |  |  |
| 11. Distorsión de voltaje: <2% para carga lineal <5% para carga no lineal. (especificar) |  |  |  |  |
| 12. Display: Debe contar con un panel con indicadores visuales para el monitoreo, batería en funcionamiento, mínimamente. (especificar) |  |  |  |  |
| 13. Interruptor de emergencia (EPO): El UPS deberá contar con características de desconexión de emergencia (EPO). (especificar) |  |  |  |  |
| 14. Accesorios: Incluir todos los accesorios para montaje sea a Rack de 4 postes, o accesorios para montaje torre, tiene que incluirse todos los accesorios para instalación, (Especificar) |  |  |  |  |
| 15. Tiempo de autonomía, en condiciones óptimas del equipo. (detallar) |  |  |  |  |
| 16. CONECTORES DE SALIDA, con 3 o mas conectores universales (detallar) |  |  |  |  |
| 17. ALARMAS, con alarma audible y/o visual. (detallar) |  |  |  |  |
| B. INSTALACIÓN DEL BIEN |  |  |  |  |
| La instalación deberá ser llave en mano |  |  |  |  |
| C. INSPECCIÓN Y PRUEBAS |  |  |  |  |
| No se aceptarán equipos reacondicionados y el modelo del equipo deberá estar registrado en la página web del fabricante. |  |  |  |  |
| D. CONDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  |  |
| En caso de requerir el traslado del equipo para una revisión más exhaustiva debido a una falla, el proponente debe recoger el equipo de las oficinas de la CSBP y asumir los gastos de traslado. |  |  |  |  |
| Describa la dirección y teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá incluir la capacitación de uso y buenas prácticas al personal de Tecnologia. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá ENTREGAR EL EQUIPO LLAVE EN MANO INSTALADO cubriendo todos los accesorios necesarios. |  |  |  |  |
| La empresa adjudicada deberá presentar Datasheet (imprescindible) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| (Hasta 90 días calendario a partir de la firma de contrato) |  |  |  |  |
| B. GARANTIAS |  |  |  |  |
| Garantía de proveedor: El Proponente debe otorgar una garantía de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP. (Manifestar aceptación) (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| Garantía de fabrica: Los equipos deben contar con garantía de la Marca de 12 meses a partir de la entrega de los equipos a la CSBP Adjuntar certificado de garantía o documento equivalente por parte del fabricante de los equipos. (Manifestar aceptación) (Adjuntar documentación solicitada luego de la entrega de equipos) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 1 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir del plazo establecido de la Suscripción de Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| Contra Entrega |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| 1 equipo deberá entregarse en oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional La Paz, calle Capitán Ravelo s/n esq. Montevideo |  |  |  |  |
| 1 equipo deberá entregarse en oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Oruro, calle Capitán Ravelo s/n esq. Montevideo |  |  |  |  |
| 1 equipo deberá entregarse en oficinas de la Caja de Salud de la Banca Privada Regional Trinidad, calle Capitán Ravelo s/n esq. Montevideo |  |  |  |  |
| F. OTROS |  |  |  |  |
| - Experiencia: Experiencia de 3 años como proveedor en la venta de equipos tecnológicos. Presentar respaldos demostrables (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, ACTAS DE CONFORMIDAD O FACTURAS) |  |  |  |  |