**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

**EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA**

| **REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS** | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |
| --- | --- | --- |
| **CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA**(Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | **CUMPLE** | **Observaciones** (especificar el porqué no cumple) |
| **SI** | **NO** |
| **I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES)** |  |  |  |  |
| ***EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA*** |  |  |  |  |
| **II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES)** |  |  |  |  |
| **A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES)***(Debe detallar los requisitos necesarios que le permitan definir clara y suficientemente las características del bien como: cantidad, material del bien, dimensión de partes y de todo el bien, componentes, rendimiento, potencia, voltaje, instalación eléctrica del bien, encendido y apagado, tipo de combustible, fisicoquímicos, nutricionales, sustancias activas, sustancias inertes, aditivos en el bien, ingredientes, etc.)* |  |  |  |  |
| **1.** **Marca:** *(especificar)* |  |  |  |  |
| **2.** **Modelo:** *(especificar)* |  |  |  |  |
| **3. Voltaje y Frecuencia Nominal:** 220V FN a 50Hz*(Manifestar aceptación)* |  |  |  |  |
| **4. Amperaje nominal:** 32ª*(Manifestar aceptación)* |  |  |  |  |
| **5. Dimensiones:** Montaje en Rack 1RU 19”*(Manifestar aceptación)* |  |  |  |  |
| **6. Certificaciones:** Certificación CE*(Manifestar aceptación)* |  |  |  |  |
| **7. Tiempo de transferencia:** 10ms |  |  |  |  |
| **III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL** |  |  |  |  |
| **A. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA** |  |  |  |  |
| **1. Experiencia General.** *El proveedor debe contar con una experiencia de 2 años mínimamente de bienes similares. (ADJUNTAR RESPALDO CON CONTRATOS Y/O FACTURAS REALIZADAS)* |  |  |  |  |
| **III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES)** |  |  |  |  |
| **A. PLAZO DE ENTREGA** |  |  |  |  |
| *El proponente debe entregar los bienes hasta 90 días calendario desde la firma de contrato.**La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBSS e Infraestructura de la CSBP.* |  |  |  |  |
| **B. GARANTÍA**  |  |  |  |  |
| *El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del bien ante cualquier situación que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite. (describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía)* |  |  |  |  |
| **C. RÉGIMEN DE MULTAS** |  |  |  |  |
| *La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir de la emisión del Contrato.****(Manifestar Aceptación)*** |  |  |  |  |
| **D. FORMA DE PAGO** |  |  |  |  |
| *CONTRA ENTREGA* |  |  |  |  |
| **E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN** |  |  |  |  |
| ***Los accesorios*** *deberán ser entregados en* ***Oficina Nacional****, Edif. Gundlach, piso 2, entre calles federico Suazo y Reyes Ortiz* |  |  |  |  |