ESPECIFICACIONES TECNICAS

EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA

| REQUISITOS NECESARIOS DEL(LOS) BIEN(ES) Y LAS CONDICIONES COMPLEMENTARIAS | Para ser llenado por el proponente | Para la calificación de la entidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA (Manifestar aceptación, especificar y/o adjuntar lo requerido) | CUMPLE |  | Observaciones (especificar el porqué no cumple) |
|  |  | SI | NO |  |
| I. DETALLE DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| EQUIPO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA |  |  |  |  |
| II. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. REQUISITOS DEL(LOS) BIEN(ES) (Debe detallar los requisitos necesarios que le permitan definir clara y suficientemente las características del bien como: cantidad, material del bien, dimensión de partes y de todo el bien, componentes, rendimiento, potencia, voltaje, instalación eléctrica del bien, encendido y apagado, tipo de combustible, fisicoquímicos, nutricionales, sustancias activas, sustancias inertes, aditivos en el bien, ingredientes, etc.) |  |  |  |  |
| 1. Marca: (especificar) |  |  |  |  |
| 2. Modelo: (especificar) |  |  |  |  |
| 3. Voltaje y Frecuencia Nominal: 220V FN a 50Hz (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 4. Amperaje nominal: 32ª (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 5. Dimensiones: Montaje en Rack 1RU 19” (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 6. Certificaciones: Certificación CE (Manifestar aceptación) |  |  |  |  |
| 7. Tiempo de transferencia: 10ms |  |  |  |  |
| III. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL |  |  |  |  |
| A. EXPERIENCIA GENERAL DE LA EMPRESA A SER CONTRATADA |  |  |  |  |
| 1. Experiencia General. El proveedor debe contar con una experiencia de 2 años mínimamente de bienes similares. (ADJUNTAR RESPALDO CON CONTRATOS Y/O FACTURAS REALIZADAS) |  |  |  |  |
| III. CONDICIONES DEL(LOS) BIEN(ES) |  |  |  |  |
| A. PLAZO DE ENTREGA |  |  |  |  |
| El proponente debe entregar los bienes hasta 90 días calendario desde la firma de contrato. La coordinación debe realizarse previamente con el personal de BBSS e Infraestructura de la CSBP. |  |  |  |  |
| B. GARANTÍA |  |  |  |  |
| El proponente debe otorgar una garantía de 3 meses del bien ante cualquier situación que requiera la intervención del proveedor para subsanar cualquier problema que se suscite. (describa la dirección y los teléfonos del soporte técnico al cual se debe recurrir para hacer cumplir la garantía) |  |  |  |  |
| C. RÉGIMEN DE MULTAS |  |  |  |  |
| La CSBP aplicará el 0.3 % del ítem adjudicado por cada día de retraso, a partir de la emisión del Contrato. (Manifestar Aceptación) |  |  |  |  |
| D. FORMA DE PAGO |  |  |  |  |
| CONTRA ENTREGA |  |  |  |  |
| E. FORMA DE ENTREGA Y RECEPCION DEL BIEN |  |  |  |  |
| Los accesorios deberán ser entregados en Oficina Nacional, Edif. Gundlach, piso 2, entre calles federico Suazo y Reyes Ortiz |  |  |  |  |